{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-02-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13700408","158.57","116.073","320","10.628","100","0.87","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13663276","158.14","120.48","320","33.316","100","2.129","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14068715","162.832","-","-","-","-",6.6166,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7350377","85.074","-","-","-","-",2.0421,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","645802.562","7.475","60.423","300","2.47","100","2.06","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","150185.28","6257.72","27.42","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7153216","82.792","145.683","320","15.806","100","5.221","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","4604776","53.296","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3104151","36.226","102.966","200","8.06","100",7.6708,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2915775","34.019","98.521","200","3.271","100","6.579","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3165341","36.926","92.166","200","8.28","100","0","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1215827.88","14.07","157.03","300","12.675","100","5.243","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1256246.38","14.54","170.109","300","17.035","100","4.608","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1354599.38","15.68","157.789","300","14.451","100","6.184","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3281693.25","37.98","114.329","200","10.86","50","0.689","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1940213.75","22.456","142.519","300","11.711","100","4.065","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1401690.125","16.223","146.992","300","4.459","100","2.228","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1415279.875","16.381","148.24","300","7.172","100","3.523","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","488.4","20.35","16.19","200","10.46","200","5.24","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17802.96","741.79","0.7","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","27044928","313.02","19.9","50","0","35","0.31","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","38812064","449.316","27.336","50","0.015","35","0.223","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.54","50","0","35","0.81","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","1.6","50","0.22","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","11556000","133.75","9.73","50","0.26","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.44","50","0.26","35","0.41","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","225504","2.61",51.86,"120",214.9,"850",1.18,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3566941.25","52.148","-","-","-","-","5.25","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11544224","133.614","244.719","320","48.659","100","6.102","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2380756.75","27.56","-","-","-","-","4.63","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","972000","11.25","9","50","5.09","35","1.99","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","9558.42","6.638","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","-","-","-","-","-","-",1.244,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","66193.218","0.766","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","51561317.009","596.774","36.349","100","21.622","50","3.261","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50678582.785","586.558","37.073","100","24.136","50","3.404","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","374827.562","4.338","317.522","550","12.759","400","2.446","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","465696","5.39","244.69","550","6.76","400","2.89","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","632448","7.32","192.53","550","11.16","400","2.34","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1757733.25","20.344","113.852","200","4.504","200","2.176","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1159118.875","13.425","47.518","200","5.435","200","8.364","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","252377.812","2.921","25.995","-","15.114","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1441035.875","16.679","78.34","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","911324.812","10.548","53.72","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4161543.5","48.166","81.996","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3135155","36.286","84.225","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3348263.5","38.753","48.246","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7895612","91.384","43.192","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1494889.875","17.302","45.233","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1726768.75","19.986","36.898","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","401407.969","4.646","54.115","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1158386.875","13.407","54.044","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2853193.5","33.023","-","-","2.182","50","4.753","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3977633","46.037","73.57","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2257257.5","26.126","41.35","100","11.36","50","0.84","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","510176.75","5.905","26.96","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2451798.75","28.377","-","-","28.508","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7232586","83.71","6.819","100","3.458","50","5.509","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","766669.25","8.873","60.085","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2711666","31.385","29.59","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7546949","87.349","59.349","100","-","-","2.784","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","867587.125","10.042","-","-","6.586","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","794922.25","9.2","32.013","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4452366.5","51.532","16.789","50","7.49","35","1.745","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12918528","149.52","100.856","200","39.198","200","2.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1732.945","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1065391.75","12.331","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","71159.406","0.824","820.698","300","1550.573","200","1624.303","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10751794","124.442","59.608","120","4.296","100","2.24","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6041148","69.921","46.979","100","0.176","50","2.772","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","126814.734","1.468","5.183","300","0.144","100","0.976","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1215429","14.068","64.928","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1222122","14.14","113.485","250","38.594","100","3.35","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1085693","12.57","128.985","250","32.655","100","3.899","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3803155","44.02","64.041","150","14.436","50","2.52","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3044856","35.24","70.422","150","13.119","50","3.349","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","749002.25","8.67","16.61","150","7.358","50","94.89","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3144418","36.39","64.03","150","11.237","50","2.378","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3829844","44.327","10.713","100","0.006","50","1.43","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3364748.5","142167.266",11.986,"100",0.2589,"50",6.2771,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2162688.75","25.031","89.794","300","14.006","100","4.244","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","3041506.75","35.203","59.836","300","6.805","100","5.938","30","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","3146125.75","36.414","63.696","300","20.96","100","20.097","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","47171668","545.968","36.015","100","24.969","50","1.643","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7009859","81.133","206.98","320","7.58","100","3.31","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4093326.5","47.376","-","-","-","-",8.709,"20","正常"]