{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-02-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2113.711","0.269","25","72.609","250","0.058","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","95.11","48.3","500","118.68","500","192.075","500","8.73","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.534","0.297","15","3.35","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","247.1","0.031","10","52.1","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","68.202","0.159","10","5.287","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.886","0.638","5","25.85","50","3.803","15","0.061","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","1.26","10","28.6","80","11.1","15","0.063","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","234.14","0.46","10","20.21","80","5.58","15","0.048","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","7.216","0.007","10","13.7","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","111.37","0.258","10","31.382","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.021","10","8.984","80","-","-","0.08","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","197.046","0.012","1.5","0.511","30","-","-","0.084","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2098.541","0.466","10","27.958","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","715.39","3.654","10","23.67","80","8.57","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","764.64","0.071","10","52.021","80","-","-","0.279","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","74.3","1.107","10","22.669","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","299.81","0.017","10","1.788","80","0.027","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","28.51","0.016","10","25.915","80","8.531","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","8.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.214","15","27.014","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","24.192","0.077","10","3.496","80","4.556","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","99.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","1164.67","0.032","10","29.98","70","0.547","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7177.41","0.069","8.629","42.376","69.431","7.819","27.416","0.212","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2876.736","15.726","500","212.96","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","326.549","0.008","10","31.391","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","19.267","0.34","15","13.19","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.17","0.531","10","12.959","80","3.056","10","0.032","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","382.568","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","846.1","0.188","10","23.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","232","0.022","10","19.276","80","9.439","20","0.043","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","31.882","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","973.73","0.797","8","16.35","50","-","-","0.057","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","583.2","0.059","10","21.69","80","6.37","15","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","197.86","0.132","10","4.455","80","1.372","15","-","-","停机"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","0","0.437","10","29.058","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.582","10","8.5","60","-","-","-","-","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.042","10","4.16","80","0.2","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.776","10","17.775","80","2.655","20","0.12","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","7.258","0.032","10","56.761","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.033","0.118","15","16.54","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","40.522","1.233","15","18.663","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","154.08","43.843","500","261.65","500","60.875","500","13.26","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.641","0.046","15","9.414","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.118","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","39.12","0.463","10","49.242","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","9.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","862.27","0.045","8","4.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1369.44","0.333","10","7.393","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","25.86","0.017","15","1.982","80","5.324","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","8.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","54.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","25.06","0.086","15","11.94","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","53.914","1.088","15","19","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","7","0.943","15","30.612","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","233.28","1.64","15","25.01","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.859","0.146","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","22.205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","249.56","4.41","500","47.15","500","14.708","500","2.324","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","3.578","10","10.471","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.06","0.178","10","34.123","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","281.13","0.019","10","23.898","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","157.744","0.08","10","22.12","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","26.064","1.35","10","2.82","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","218","0.757","10","3.373","80","-","-","0.046","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","147.83","0.065","10","8.974","80","4.389","20","0.006","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","4799.52","1.735","10","31.88","80","5.54","15","0.17","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14882.4","17.923","1000","145.176","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","153724.312","0.186","5","9.299","40","7.293","15","0.149","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","157964.703","8.76","50","91.165","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","46.66","0.202","15","16.95","80","0.01","20","0.086","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","311.9","0.233","5","12.14","50","-","-","0.172","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","355.97","0.069","10","6.764","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","52.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","77015.23","0.247","2","11.84","40","7.92","15","0.238","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","87034.8","17.59","50","184","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","132.073","2.207","10","23.476","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","383.62","0.029","10","22.46","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","577.656","0.026","10","35.24","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","59.62","0.68","10","20","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","336.96","0.189","10","48.01","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","930","0.265","8","11.855","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","34","0.084","10","25.79","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","405.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","44.582","0.05","10","4.35","80","4.577","20","0.017","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","83.59","0.592","10","20.176","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.341","10","5.87","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1359.07","13.852","30","15.234","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","38.64","0.091","8","14.876","60","3.624","15","0.013","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","38.189","0.342","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","8.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1716.24","0.253","10","26.303","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","246.758","0.213","15","32.82","80","3.932","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","186.62","10.117","15","26.4","80","11.27","20","0.12","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","151.891","0.855","10","15.431","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.253","15","5.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.861","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.019","10","2.689","80","-","-","0.001","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","241.536","1.392","10","19.197","80","4.568","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","107.914","0.028","10","3.513","80","1.085","20","0.038","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","110.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","2.333","0.63","10","11.678","80","8.848","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","331.41","0.205","15","10.704","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","344.74","0.395","15","45.081","80","17.325","70","0.715","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1443.64","0.734","10","16.8","80","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","16.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.091","10","12.67","80","5.897","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2630.02","0.022","15","19.83","60","2.277","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","43.778","0.041","15","12.977","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.798","0.024","10","16.15","80","-","-","0.006","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5128.346","0.403","16","37.612","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","667.01","0.071","10","22.332","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","333.13","1.1","8","17.524","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","347.155","0.07","10","27.238","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","81.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","585.79","2.168","10","23.81","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","772.42","5.784","10","26.36","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","667.01","0.893","10","34.04","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","108","7.122","10","46.19","80","10.076","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","455.76","0.073","1.5","7.4","30","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13009.607","0.204","8","38.893","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10576.483","0.092","8","27.376","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","853.63","1.014","15","11.003","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","127.01","0.014","10","1.451","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","127.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","14385.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","4135.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","285.835","0.976","8","3.43","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","5.815","0.051","10","6.267","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","81.36","0.202","10","25.04","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","56.08","0.513","15","18.276","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","333.763","0.77","10","21.608","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","177.12","3.607","8","27.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","305.959","0.071","10","17.904","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.023","10","6.73","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","193.54","0.007","10","5.965","80","1.68","15","0.023","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","611.798","0.119","8","7.401","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","154.66","131.11","500","173.22","500","156.14","500","33.15","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","55.3","1.297","10","11.95","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","45.511","0.134","10","16.023","80","-","-","0.332","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","72.662","1.095","10","31.077","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","172.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4121.628","0.071","2","22.032","40","-","-","0.041","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.032","0.454","15","22.723","80","-","-","0.108","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","414.72","0.827","10","20.938","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","53.827","1.013","10","22.064","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","96.77","0.026","10","14.87","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1461.89","0.152","10","40.531","80","2.579","15","0.023","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","14.518","2.723","10","5.257","80","0.843","20","0.065","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","77.774","0.152","10","12.853","80","0.009","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.502","0.032","15","11.995","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2471.04","0.011","8","20.352","30","8.98","20","0.162","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","29.077","1000","549.563","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","332.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","113.633","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","682.534","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","34.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","118.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","80.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","677.808","1.335","10","22.809","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1154.29","0.034","10","11.95","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","84.67","0.288","8","10.696","50","-","-","0.013","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","590.4","0.018","15","28.171","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.034","10","28.2","80","3.24","15","0.021","0.5","停机"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1711.197","3.941","8","21.185","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","191.81","0.077","5","7.56","50","0.05","12","0.024","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.699","1.315","10","38.835","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","269","0.09","15","16.606","80","7.75","20","0.023","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","38.88","1.152","10","17.18","80","3.149","15","0.036","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","90.282","4.586","10","13.096","80","14.457","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.492","10","3.2","100","3.7","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","140.249","0.329","15","3.984","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.189","8","11.6","60","6.67","15","0.041","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7915.968","0.202","10","18.099","80","-","-","0.061","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","414.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口",41.47,0.207,"10",7.9,"80",0.61,"15","0","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","298.94","0.236","10","14.7","80","-","-","-","-","正常"]