{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-02-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12977335","156.731","105.572","320","25.338","100","0.735","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13021932","157.27","119.684","320","26.774","100","2.18","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13523832","156.526","-","-","-","-",6.1981,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7272841.5","84.176","-","-","-","-",2.0636,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","665421","7.702","67.49","300","2.188","100","1.901","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","136207.44","5675.31","26.62","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12778537","147.9","231.058","320","49.576","100","0.729","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","10821503","125.249","-","-","-","-",1.261,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","279326.188","3.233","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3065450.5","35.772","106.201","200","8.775","100",7.6532,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2953296","34.471","97.699","200","3.75","100",6.7223,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3128966","36.517","107.442","200","7.874","100","6.931","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1231399.88","14.25","157.278","300","18.746","100","5.534","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1360206.75","15.74","166.911","300","20.136","100","4.613","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1039126.63","12.03","168.418","300","23.935","100","6.153","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3379539.75","39.12","117.905","200","12.441","50","0.808","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1805611.875","20.898","131.287","300","8.917","100","3.924","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1335376.125","15.456","137.643","300","1.797","100","2.192","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1429260.375","16.541","135.166","300","5.875","100","3.334","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","485.52","20.23","17.77","200","10.04","200","4.94","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18361.92","765.08","0.68","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","25959744","300.46","18.73","50","0","35","0.34","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","39181156","453.537","27.321","50","0.048","35","0.227","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","3456","0.04","0.3","50","0","35","0.61","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.09","50","0.23","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","8691840","100.6","8.41","50","0.04","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.09","50","0.07","35","0.45","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","221184","2.56",55.43,"120",202.57,"850",1.22,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3419814","52.775","-","-","-","-","5.278","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11881509","137.518","244.765","320","48.395","100","7.034","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2322521","26.88","-","-","-","-","4.69","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","965088","11.17","7.26","50","5.63","35","1.26","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","9557.38","6.638","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","997.55","0.693","-","-","-","-",1.284,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","65856.75","0.762","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56876850.709","658.297","35.869","100","22.763","50","3.98","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55750195.112","645.257","39.398","100","25.453","50","4.587","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","386808.312","4.477","293.212","550","12.14","400","2.531","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","463104","5.36","245.41","550","6.84","400","2.88","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","631584","7.31","189.21","550","11.06","400","2.33","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1898587.25","21.974","119.875","200","4.243","200","1.87","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1215639.125","14.07","59.35","200","5.855","200","6.106","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","252937","2.928","25.133","-","19.996","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1441244.625","16.681","75.523","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","908859.125","10.519","51","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4162062","48.172","79.862","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3133518.75","36.268","83.392","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3341326.5","38.673","46.51","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7375367","85.363","43.164","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1600974.375","18.53","46.132","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1719146.75","19.898","36.574","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","406676.375","4.707","52.798","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1157536.625","13.397","53.111","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2864859.5","33.158","-","-","1.929","50","4.874","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3944003.25","45.648","73.994","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2340717.25","27.092","41.09","100","10.32","50","0.68","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","510740.906","5.911","27.493","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2440446.25","28.246","-","-","30.205","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7245526.5","83.86","7.487","100","1.228","50","5.493","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","765958.25","8.871","60.054","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2734945","31.654","29.226","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7500921.5","86.816","57.343","100","-","-","2.835","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","874532.5","10.122","-","-","2.969","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","792305.062","9.17","31.063","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4449341.5","51.533","17.291","50","5.929","35","1.737","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","13625280","157.7","78.953","200","36.78","200","3.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","15321.632","0.177","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1053230.75","12.19","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","-33600","-1","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10767810","124.627","59.679","120","4.928","100","2.494","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5693160","65.893","53.945","100","0","50","3.726","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","123491.602","1.429","7.006","300","0","100","1.027","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1226862.25","14.2","65.557","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1227445.75","14.21","132.134","250","31.68","100","3.41","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1117369.5","12.93","111.545","250","35.836","100","3.954","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3652428","42.27","62.608","150","13.729","50","3.171","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2980265","34.49","65.674","150","13.958","50","3.255","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0","0","5.236","150","17.127","50","41.674","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3092699.25","35.8","72.553","150","16.727","50","2.335","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3827278","44.297","11.265","100","0.126","50","1.448","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3209367","135511.609",13.1865,"100",0.2643,"50",6.8557,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2130494.5","24.658","77.558","300","11.015","100","3.568","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2387071.5","27.628","244.258","300","5.215","100","2.812","30","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","3185476","36.869","41.976","300","0.344","100","31.25","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","47343344","547.955","33.833","100","24.031","50","1.639","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7066836","81.792","209.16","320","7.66","100","3.41","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4025007.5","46.586","-","-","-","-",8.864,"20","正常"]