{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-02-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2688.196","0.217","25","89.373","250","4.642","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","120.08","63.11","500","137","500","218.376","500","0.62","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","8.483","0.007","15","2.896","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","328.32","0.047","10","48.47","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","142.289","0.158","10","5.069","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.256","0.574","5","22.461","50","3.484","15","0.05","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","0.18","10","18.91","80","9.3","15","0.089","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","217.73","0.5","10","22.18","80","5.52","15","0.052","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","8.011","0.006","10","13.652","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","65.318","0.319","10","33.704","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.039","10","10.799","80","-","-","0.088","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","410.233","0.014","1.5","0.617","30","-","-","0.075","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2556.89","0.461","10","20.766","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","646.27","2.666","10","28.7","80","6.83","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","731.81","0.071","10","52.496","80","-","-","0.279","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","146.02","0.396","10","22.5","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","761.18","0.044","10","2.066","80","0.029","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","26.78","0.047","10","25.55","80","8.91","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.327","15","27.746","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","2.312","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","29.981","0.511","10","11.082","80","4.731","20","0.019","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","117.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","462.24","0.032","10","31.03","70","0.502","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8538.52","0.049","8.629","40.949","69.431","8.367","27.416","0.232","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2807.76","14.162","500","228.198","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","284.1","0.009","10","30.991","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","16.848","0.892","15","14.61","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","7.486","0.251","10","12.36","80","2.803","10","0.02","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","357.375","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","767.85","0.082","10","29.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","215","0.017","10","20.15","80","11.27","20","0.046","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","924.48","0.889","8","17.41","50","-","-","0.059","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","565.06","0.065","10","20.36","80","6.39","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1060.99","0.657","10","37.268","80","2.304","15","-","-","停机"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","0","0.693","10","31.577","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","552.1","0.896","10","7.694","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.038","10","3.8","80","0.22","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","1.195","10","16.898","80","2.872","20","0.129","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","13.306","0.027","10","53.07","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.39","0.24","15","17.528","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","61.344","1.378","15","32.579","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","120.95","40.897","500","233.27","500","48.235","500","11.11","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.139","0.031","15","9.034","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","39.6","0.374","10","47.023","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","970.27","0.027","8","4.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","59.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1752.19","0.265","10","7.108","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","32.09","0.018","15","2.005","80","4.546","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","48.211","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","25.06","0.093","15","10.41","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","49.853","2.056","15","25.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","4","1.081","15","33.87","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","192.67","1.6","15","24.33","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","27.302","0.222","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","25.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","207.32","2.816","500","40.55","500","22.319","500","2.013","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","3.204","10","9.333","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.257","0.128","10","33.831","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","238.03","0.021","10","20.537","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","147.663","0.037","10","22.462","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","19.368","0.66","10","4.02","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","132","0.757","10","2.68","80","-","-","0.029","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","160.704","0.039","10","6.934","80","4.295","20","0.005","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","5907.17","2.069","10","28.766","80","5.57","15","0.168","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16149.89","18.094","1000","147.618","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","148437.328","0.338","5","9.282","40","6.867","15","0.128","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","165525.344","8.816","50","91.425","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","18.14","0.137","15","15.76","80","3.017","20","0.073","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","364.61","0.188","5","11.87","50","-","-","0.168","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","330.05","0.071","10","7.135","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","78118.56","0.015","2","8.71","40","7.833","15","0.263","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86900.88","16.34","50","165","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","116.478","2.647","10","23.539","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","412.13","0.204","10","28.84","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","561.672","0.024","10","37.04","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","98.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","451.621","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","43.2","0.56","10","23","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","312.77","0.1","10","48.67","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","886","0.18","8","9.582","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","34","0.139","10","28.16","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","87.696","0.053","10","4.79","80","4.16","20","0.019","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","115.44","4.475","10","21.861","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.319","10","5.41","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1412.64","14.592","30","25.315","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","44.384","0.091","8","14.061","60","3.126","15","0.012","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.488","0.707","10","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1641.35","0.039","10","24.695","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","237.514","0.085","15","31.648","80","4.005","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","261.79","7.298","15","21.1","80","9.364","20","0.068","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","162.173","1.062","10","25.979","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.271","15","5.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","456.175","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","85","0.029","10","3.386","80","-","-","0.002","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","272.4","0.273","10","14.825","80","4.136","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","53.741","0.053","10","3.03","80","1.529","20","0.044","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","96.682","0.902","10","15.196","80","7.491","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","222.13","0.219","15","10.797","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","345.6","0.505","15","44.833","80","15.392","70","0.638","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1504.62","0.065","10","16.1","80","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","33.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.09","10","12.52","80","5.574","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2755.3","0.048","15","24.97","60","0.181","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","31.989","0.053","15","12.372","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.008","0.01","10","16.67","80","-","-","0.006","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4713.358","0.388","16","36.311","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","552.1","0.073","10","19.497","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","306.27","1.193","8","18.706","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","458.438","0.075","10","24.222","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","14.501","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","628.13","2.578","10","24.32","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","858.82","7.14","10","29.54","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","730.08","1.786","10","24.45","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","152.736","4.217","10","26.279","80","6.137","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","451.872","0.073","1.5","7","30","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12219.023","0.204","8","38.7","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10416.73","0.092","8","27.115","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","598.75","0.983","15","10.754","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","155.52","0.028","10","1.251","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","155.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","11017.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","11751.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","303.095","1.528","8","2.537","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","37.549","0.06","10","7.08","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","63.36","1.073","10","43.44","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","52.44","0.217","15","10.13","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","264.557","0.43","10","20.245","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","201.31","0.842","8","28.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","270.282","0.072","10","18.17","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.025","10","5.13","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","453.6","0.292","10","11.845","80","2.01","15","0.03","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","573.091","0.119","8","7.273","50","-","-","0.017","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","182.3","121.98","500","104.12","500","141.68","500","29.29","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","3.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","53.57","1.178","10","8.03","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","44.017","0.12","10","15.928","80","-","-","0.269","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","76.896","1.096","10","26.405","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","133.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4328.728","0.081","2","19.926","40","-","-","0.036","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.042","0.418","15","22.642","80","-","-","0.091","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","464.83","1.117","10","19.277","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","65.578","1.135","10","24.28","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","76.03","0.026","10","14.256","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1524.96","0.363","10","40.098","80","3.27","15","0.075","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","76.457","0.346","10","2.015","80","0.71","20","0.015","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","115.298","0.173","10","13.613","80","0.278","20","0.031","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.623","0.297","15","3.61","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","-","0","8","0","30","0","20","0","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","29.787","1000","575.904","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","319.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","622.858","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","69.742","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","126.913","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","87.212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","605.923","0.822","10","10.491","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1116.48","0.039","10","15.86","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","50.98","0.202","8","14.207","50","-","-","0.018","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","618.96","0.028","15","11.362","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","338.69","0.093","10","30.61","80","2.72","15","0.104","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1643.569","2.401","8","19.277","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","183.17","0.068","5","9.69","50","0.05","12","0.023","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","28.426","0.945","10","73.988","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","251","0.058","15","17.28","80","8.98","20","0.027","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","98.5","1.575","10","19.67","80","3.385","15","0.054","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","115.579","2.273","10","15.369","80","6.431","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.461","10","3","100","3.72","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","168.75","0.147","15","1.872","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","17.453","0.52","8","11","60","7.08","15","0.057","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8121.686","0.292","10","17.648","80","-","-","0.05","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","371.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口",69.12,0.142,"10",35.7,"80",0.43,"15","0","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","279.07","0.088","10","30.99","80","-","-","-","-","正常"]