{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-02-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14896400","172.412","111.164","320","13.796","100","0.744","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13950180","161.46","120.783","320","22.528","100","2.315","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13601659","157.427","-","-","-","-",6.293,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7492042","86.713","-","-","-","-",2.1064,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","648210.625","7.502","58.587","300","2.203","100","1.844","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","139023.84","5792.66","20.41","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12958845","149.987","220.142","320","46.221","100","0.829","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11006333","127.388","-","-","-","-",1.2626,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3093932.25","36.127","95.087","200","9.279","100",7.4099,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2913017","33.991","106.952","200","3.221","100",6.7505,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3142308.75","36.677","100.349","200","8.164","100",7.0258,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1289246.75","14.92","159.17","300","6.562","100","5.784","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1284222.63","14.86","160.384","300","9.794","100","4.474","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1143737","13.24","164.1","300","11.461","100","5.042","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3241190.75","37.51","116.775","200","13.869","50","0.775","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1871961.25","21.666","137.669","300","14.819","100","4.057","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1365413.25","15.803","134.299","300","3.701","100","2.227","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1374943","15.914","154.992","300","7.693","100","3.592","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","483.84","20.16","19.7","200","11.26","200","4.85","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17739.6","739.15","0.81","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","21854880","252.95","15.9","50","0.01","35","0.35","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10419740","120.599","32.056","50","3.848","35","42.697","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9504","0.11","0.28","50","0.01","35","0.37","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.05","50","0.12","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","9338112","108.08","8.9","50","0.02","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","30089664","348.26","31.67","50","0.2","35","0.3","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","221184","2.56",48.42,"120",212.85,"850",1.61,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3961335.5","61.132","-","-","-","-","4.808","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12022533","139.15","241.633","320","44.982","100","6.631","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2417387.75","27.98","-","-","-","-","0.04","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","979776","11.34","8.64","50","6.89","35","1.34","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","9556.04","6.637","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","641.77","0.446","-","-","-","-",1.101,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","67952.843","0.786","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62225965.935","720.208","37.761","100","25.487","50","5.327","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61849204.479","715.847","37.952","100","25.828","50","5.043","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","406559.875","4.706","297.846","550","12.444","400","2.657","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","465696","5.39","254.29","550","6.88","400","2.85","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","633312","7.33","208","550","11.32","400","2.32","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2031868.62","23.517","125.6","200","4.277","200","1.863","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1227423.375","14.206","62.643","200","6.393","200","6.334","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","244862.188","2.834","25.893","-","17.907","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1464209.375","16.947","73.147","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","908535.375","10.515","48.107","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4153098.75","48.068","77.571","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3123567.25","36.152","80.952","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3327701.25","38.515","43.513","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7399328","85.64","42.399","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1675886","19.397","45.715","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1693585.875","19.602","35.06","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","402784.594","4.662","51.49","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1154423.75","13.361","51.384","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2874968.5","33.275","-","-","1.872","50","5.325","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3941724","45.622","72.298","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2543890.25","29.443","37.32","100","9.6","50","0.5","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","508392.062","5.884","26.77","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2449154.25","28.347","-","-","28.043","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7299422.5","84.484","8.901","100","1.237","50","5.406","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","755068.312","8.739","57.642","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2637239.5","30.524","30.116","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7485850.5","86.642","54.436","100","-","-","2.719","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","883770.5","10.229","-","-","1.785","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","794610.125","9.197","30.791","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4408710","51.027","16.849","50","4.405","35","1.729","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","13586400","157.25","91.575","200","36.094","200","2.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","234129.75","2.71","56.563","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1053129.5","12.189","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","-60600","-1","42.651","300","9.696","200","19.292","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10880552","125.932","57.845","120","5.192","100","2.427","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6382496.5","73.872","48.957","100","0","50","2.816","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","107111.992","1.24","4.974","300","0","100","1.051","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1288095.5","14.908","63.975","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1221825","14.14","134.038","250","31.899","100","3.69","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1085726.5","12.57","116.081","250","28.535","100","4.014","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3514384.5","40.67","65.55","150","19.006","50","2.552","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2979662","34.49","67.42","150","20.026","50","3.579","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0","0","28.495","150","14.269","50","19.625","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3161794.75","36.6","71.914","150","15.289","50","2.49","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3886262","44.98","10.687","100","0.845","50","1.345","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2928434","123804.469",17.5302,"100",0.3139,"50",6.7983,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2146857.5","24.848","109.496","300","12.871","100","3.133","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2064375.875","23.893","99.745","300","6.775","100","3.353","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2678953.25","31.006","76.33","300","35.82","100","46.115","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46979916","543.749","34.805","100","24.828","50","1.474","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7022697","81.281","191.2","320","7.58","100","3.34","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3971184.75","45.963","-","-","-","-",8.666,"20","正常"]