{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-02-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2846.58","2.271","25","52.141","250","16.188","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","121.48","46.96","500","158.49","500","211.159","500","0.47","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","8.386","0.01","15","2.721","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","317.95","0.084","10","51.13","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","245.301","0.486","10","15.45","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.688","0.441","5","23.106","50","3.738","15","0.037","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","0.24","10","17.63","80","9.05","15","0.09","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","228.1","0.51","10","22.63","80","5.6","15","0.059","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","9.471","0.01","10","14.432","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","122.688","0.078","10","30.401","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.042","10","10.3","80","-","-","0.094","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","978.921","0.011","1.5","0.709","30","-","-","0.073","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2896.046","1.152","10","15.147","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","791.42","1.284","10","28.91","80","5.22","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","792.29","0.071","10","36.736","80","-","-","0.279","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","171.07","2.106","10","25.884","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","201.31","0.029","10","1.802","80","0.034","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","31.1","0.252","10","25.209","80","8.384","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","8.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.152","15","26.09","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","10.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.966","0.654","10","13.297","80","5.414","20","0.02","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","246.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","475.2","0.024","10","33.81","70","0.548","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7196.89","0.05","8.629","41.455","69.431","12.331","27.416","0.244","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3505.2","12.781","500","242.985","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","323.922","0.012","10","26.41","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","13.046","0.921","15","14.49","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.157","0.161","10","12.419","80","2.644","10","0.019","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","342.057","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","790.74","0.216","10","27.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.014","10","16.641","80","10.277","20","0.043","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","977.18","0.612","8","14.96","50","-","-","0.079","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","578.02","0.07","10","20.12","80","6.45","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","921.02","0.218","10","60.956","80","1.438","15","-","-","停机"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","0","0.653","10","34.264","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","80.35","0.303","10","9.413","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.05","10","4.28","80","0.18","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","1.175","10","12.89","80","2.775","20","0.089","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","297.648","0.032","10","39.716","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.199","0.256","15","17.294","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","64.454","1.071","15","26.251","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","167.82","29.394","500","213.34","500","37.386","500","10.3","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.337","0.009","15","7.477","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.198","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","56.16","0.219","10","44.184","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","984.1","0.131","8","6.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","33.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2111.62","1.035","10","7.32","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","29.87","0.01","15","2.032","80","1.33","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","7.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","50.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","22.46","0.09","15","7.66","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","89.165","1.636","15","4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","3","1.06","15","30.943","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","171.94","1.5","15","24.43","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","25.402","0.114","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","177.72","2.86","500","23.13","500","24.547","500","4.018","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","2.862","10","7.89","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.828","0.13","10","24.811","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","262.05","0.022","10","16.629","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","199.084","0.003","10","29.831","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","34.272","0.67","10","2.57","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","250","0.757","10","3.584","80","-","-","0.034","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","173.837","0.053","10","5.422","80","4.305","20","0.003","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11221.63","2.913","10","26.361","80","5.72","15","0.166","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13702.18","17.83","1000","152.158","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","150286.75","0.138","5","8.162","40","6.258","15","0.099","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","167003.234","9.387","50","120.406","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","7.78","0.109","15","15.45","80","6.376","20","0.07","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","342.14","0.159","5","9.58","50","-","-","0.179","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","365.47","0.071","10","7.156","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","81495.94","0.023","2","9.62","40","8.955","15","0.27","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","87515.52","17.57","50","141","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","131.594","2.8","10","24.937","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","292.9","0.439","10","33.99","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","602.808","0.028","10","38.45","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","459.985","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","63.07","0.49","10","26","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","326.59","0.101","10","54.6","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","930","0.143","8","8.504","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","31","0.121","10","25.23","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","141.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","70.934","0.072","10","4.69","80","3.921","20","0.018","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","141.13","1.533","10","21.113","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.552","10","5.68","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1344.38","10.198","30","28.896","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","45.325","0.091","8","55.997","60","3.459","15","0.013","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.08","0.219","10","6.7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","8.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1471.26","0.113","10","26.605","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","241.574","0.259","15","33.882","80","4.719","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","200.45","5.869","15","20.4","80","7.847","20","0.053","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","191.808","0.754","10","21.657","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.302","15","5.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.914","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","459.968","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","64","0.028","10","2.123","80","-","-","0.001","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","116.712","0.848","10","16.093","80","3.001","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","48.73","0.09","10","2.126","80","0.122","20","0.03","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","2.849","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","104.285","0.951","10","15.065","80","8.951","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","307.32","0.221","15","10.652","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","367.2","0.27","15","45.909","80","15.446","70","0.606","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1380.74","0.098","10","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","24.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.109","10","10.26","80","5.539","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2273.18","0.297","15","22.91","60","0.177","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","31.928","0.091","15","12.464","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.613","0.013","10","17.772","80","-","-","0.009","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.089","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4966.917","0.407","16","34.405","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","637.63","0.072","10","18.173","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","256.89","1.63","8","17.851","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","523.843","0.035","10","23.073","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","82.711","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","687.74","2.799","10","24.24","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","847.58","6.831","10","28.52","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","692.06","1.848","10","21.24","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","283.464","2.8","10","21.827","80","5.382","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","484.186","0.07","1.5","7.3","30","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13490.746","0.212","8","39.004","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13342.838","0.09","8","27.497","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","871.78","1.112","15","11.851","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","167.62","0.028","10","0.936","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","167.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","8851.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","10535.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","368.101","2.385","8","3.907","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.24","0.039","10","5.557","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","73.44","0.602","10","10.91","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","49.84","0.311","15","10.492","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","256.781","0.7","10","19.207","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","164.16","0.492","8","34.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","254.674","0.074","10","16.886","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.027","10","4.6","80","-","-","0.08","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","632.45","0.684","10","15.491","80","2.43","15","0.41","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","538.358","0.095","8","7.143","50","-","-","0.019","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","149.47","135.57","500","129","500","153.68","500","31.17","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","38.88","1.025","10","8.59","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","46.915","0.135","10","15.952","80","-","-","0.253","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","54.346","1.069","10","27.254","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","137.929","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3804.219","0.092","2","24.397","40","-","-","0.036","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","20.23","0.407","15","21.191","80","-","-","0.09","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","361.15","1.204","10","14.904","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","53.05","0.369","10","15.758","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","60.48","0.024","10","12.941","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1372.9","0.084","10","42.187","80","2.585","15","0.037","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","104.802","0.205","10","2","80","0.557","20","0.01","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","116.862","0.466","10","12.897","80","3.503","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.384","0.852","15","2.52","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3373.92","0.585","8","18.712","30","6.68","20","0.154","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","27.261","1000","491.778","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","303.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","581.818","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","33.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","140.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","25.937","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","766.282","0.96","10","12.904","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1152.44","0.046","10","27.114","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","75.17","0.137","8","23.015","50","-","-","0.012","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","457.44","0.055","15","23.808","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","405.22","0.051","10","35.15","80","2.8","15","0.166","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1726.218","2.04","8","14.544","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","183.17","0.075","5","11.07","50","0.04","12","0.021","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","14.515","0.641","10","196.472","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","273","0.062","15","17.319","80","9.46","20","0.027","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","237.6","1.25","10","18.16","80","3.042","15","0.025","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","98.8","4.888","10","12.743","80","11.344","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.496","10","3.2","100","3.65","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","196.554","0.151","15","1.9","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.332","8","10.3","60","7.47","15","0.036","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7357.046","0.445","10","19.293","80","-","-","0.056","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","346.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","340.42","0.083","10","12.88","80","-","-","-","-","正常"]