{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-02-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13217045","152.975","108.452","320","19.382","100","0.718","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13129203","151.958","112.712","320","25.42","100","2.071","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13151718","152.219","-","-","-","-",6.5937,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7353327","85.108","-","-","-","-",2.1067,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","652034.062","7.547","63.132","300","2.102","100","1.806","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","172195.92","7174.83","19.84","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12863946","148.888","222.727","320","48.107","100","0.859","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11065822","128.077","-","-","-","-",1.2401,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3045480.25","35.525","92.843","200","8.617","100",7.4686,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3036658","35.417","95.191","200","4.143","100",6.8962,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3119619","36.424","100.144","200","10.952","100",7.1303,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1275028.5","14.76","165.275","300","9.399","100","6.058","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1370441.75","15.86","167.566","300","11.326","100","4.486","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1101959.13","12.75","159.426","300","14.047","100","5.209","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3261275.25","37.74","118.247","200","12.681","50","0.807","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1926226.5","22.294","144.299","300","13.161","100","4.266","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1381210","15.986","142.486","300","4.977","100","2.273","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1380280.5","15.976","140.152","300","8.805","100","3.316","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","443.04","18.46","18.65","200","11.18","200","4.67","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15171.12","632.13","0.67","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9779616","113.19","8.81","50","0.01","35","0.45","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","848744.125","9.824","61.535","50","6.686","35","88.44","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.12","50","0","35","0.54","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.03","50","0.05","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","843264","9.76","1.45","50","0.01","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","11797056","136.54","8.09","50","0.05","35","0.18","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","224640","2.6",37.42,"120",198.29,"850",1.23,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","97.46","0.001","0","320","0.98","100","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3751552.5","57.894","-","-","-","-","5.245","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12067423","139.669","241.99","320","38.268","100","5.93","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","3549635","41.08","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","946080","10.95","12.31","50","7.3","35","1.88","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7604.66","5.281","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","356.36","0.247","-","-","-","-",0.977,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","-","-","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60891850.959","704.767","37.129","100","22.907","50","4.214","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","62088467.451","718.616","40.129","100","24.441","50","4.667","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","407716.969","4.719","293.554","550","12.348","400","2.638","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","467424","5.41","250.09","550","6.57","400","2.88","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","631584","7.31","205.44","550","9.61","400","2.29","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2119470.25","24.531","130.131","200","6.115","200","1.827","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1202377.25","13.916","43.469","200","5.999","200","7.862","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","254406.672","2.944","24.781","-","19.862","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1472841.25","17.047","73.777","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","912831.125","10.565","49.868","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4154603.25","48.086","78.716","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3134546.25","36.279","79.522","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3336505.75","38.617","44.212","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7262726.5","84.059","42.35","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1659829.5","19.211","45.775","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1718125.875","19.886","35.241","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","400152.312","4.631","51.549","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1155477","13.374","51.723","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3058645.5","35.401","-","-","4.105","50","3.999","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3951776.25","45.738","73.017","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2461514","28.49","48.45","100","9.13","50","0.45","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","509236.656","5.894","27.569","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2450121.25","28.358","-","-","26.362","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7240351.5","83.8","10.917","100","1.345","50","5.949","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","762270.312","8.822","60.248","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2687016.75","31.1","31.599","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7506773","86.884","55.878","100","-","-","2.633","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","885726.125","10.251","-","-","1.038","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","796758","9.222","29.92","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4427605","51.245","16.647","50","3.672","35","1.749","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","13644288","157.92","97.888","200","35.451","200","2.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","366991.656","4.248","116.438","300","37.527","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1058608.625","12.252","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","-35079.863","-0.406","93.926","300","0","200","35.336","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10779196","124.759","59.553","120","5.069","100","2.454","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6985977","80.856","47.156","100","0","50","2.794","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","144940.281","1.678","2.999","300","3.682","100","2.574","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1270704.75","14.707","63.562","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1202495","13.92","132.369","250","36.485","100","3.531","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1083098.88","12.54","124.222","250","24.973","100","4.071","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3782434.25","43.78","65.811","150","17.027","50","3.61","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3086278.5","35.72","72.127","150","18.776","50","3.187","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","0","0","3.416","150","7.811","50","11.357","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3093254","35.8","69.939","150","14.903","50","2.393","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3965617.75","45.898","11.605","100","0.344","50","1.514","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3243397.75","136981.219",13.7062,"100",0.385,"50",7.1984,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2109599.75","24.417","104.874","300","8.719","100","3.463","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2058294.875","23.823","95.383","300","6.841","100","2.83","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2600621.25","30.1","14.932","300","1.685","100","244.119","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","47179736","546.062","33.562","100","24.759","50","1.439","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6980716.5","80.795","186.19","320","9.82","100","3.18","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3861974","44.699","-","-","-","-",8.98,"20","正常"]