{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-02-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2534.165","7.512","25","57.787","250","18.466","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","88.09","0","500","136.97","500","213.739","500","0.47","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.646","0.011","15","4.128","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","332.64","0.084","10","48.97","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","43.346","0.143","10","40.231","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.96","0.234","5","16.795","50","3.562","15","0.034","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","0.25","10","17.33","80","11.31","15","0.091","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","224.64","0.48","10","21.25","80","5.59","15","0.042","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","8.715","0.009","10","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","104.803","0.094","10","30.085","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","20.74","0.044","10","12.91","80","-","-","0.083","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","996.351","0.011","1.5","0.596","30","-","-","0.068","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1583.586","0.61","10","10.002","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","768.96","0.406","10","25.19","80","5.15","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","803.52","0.071","10","47.799","80","-","-","0.279","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","94.18","4.061","10","26.036","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","336.96","0.159","10","1.622","80","0.076","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","31.1","0.32","10","25.149","80","8.313","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","13.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.184","15","26.053","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.131","10","4.735","80","3.568","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","89.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","470.88","0.071","10","22.95","70","0.67","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6542.81","0.056","8.629","43.085","69.431","10.103","27.416","0.199","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2387.784","16.368","500","210.815","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","327.283","0.011","10","26.602","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.28","0.947","15","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0.022","0.089","10","9.63","80","2.215","10","0.013","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","285.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","910.93","0.113","10","19.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","228","0.014","10","12.693","80","8.507","20","0.03","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","893.38","0.813","8","16.88","50","-","-","0.06","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","387.07","0.078","10","19.96","80","6.54","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1097.28","0.507","10","36.585","80","1.834","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","99.835","2.526","10","46.645","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","393.12","0.996","10","11.953","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.047","10","3.76","80","0.24","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","1.05","10","14.058","80","2.306","20","0.069","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","119.059","0.028","10","17.791","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.831","0.264","15","16.767","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","55.814","1.57","15","28.212","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","104.25","29.478","500","203.3","500","36.937","500","10.51","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.266","0.028","15","20.858","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","55.92","0.4","10","44.265","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.235","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","833.76","0.02","8","3.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","24.767","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2023.49","2.231","10","7.556","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","28.784","0.108","15","2.031","80","1.515","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","9.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","50.803","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","25.06","0.173","15","8.04","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","14.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","107.309","1.19","15","3.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","2","1.044","15","28.057","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","150.34","1.42","15","24.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","23.414","0.164","15","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","224.4","3.32","500","44.09","500","17.318","500","1.425","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.747","10","7.243","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.448","0.131","10","21.297","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","243.91","0.018","10","18.501","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","206.311","0.003","10","25.453","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.94","10","2.47","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","232","0.757","10","3.159","80","-","-","0.025","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","149.558","0.059","10","6.44","80","4.241","20","0.003","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9573.98","3.962","10","18.214","80","5.86","15","0.164","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17546.11","18.675","1000","153.274","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","155340.062","1.121","5","9.143","40","2.557","15","0.125","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","172511.922","8.98","50","115.74","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","36.29","0.101","15","17.15","80","7.383","20","0.064","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","385.34","0.157","5","9.92","50","-","-","0.162","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","260.06","0.303","10","7.202","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","32.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","78542.78","0.241","2","10.42","40","8.854","15","0.289","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","85442.88","17.77","50","181","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","112.988","2.2","10","25.195","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","222.05","0.313","10","31.99","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","582.432","0.166","10","30.48","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","85.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","511.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","25.06","0.75","10","34","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","304.13","0.126","10","55.59","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","954","0.155","8","10.589","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","35","0.081","10","29.4","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","82.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","79.402","0.083","10","4.87","80","4.122","20","0.017","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","108.97","4.937","10","23.794","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.698","10","6.18","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1519.78","4.98","30","26.342","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","49.622","0.091","8","77.241","60","3.052","15","0.014","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","32.4","0.473","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","8.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1466","0.373","10","26.404","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","293.846","0.321","15","32.852","80","5.13","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","207.36","6.115","15","20.8","80","8.236","20","0.052","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","251.683","0.259","10","22.646","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.309","15","6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","507.159","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.03","10","2.614","80","-","-","0.001","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.983","10","13.909","80","2.949","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","80.352","0.098","10","2.145","80","0.205","20","0.033","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","18.422","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","8.986","1.004","10","14.928","80","8.017","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","366.63","0.22","15","10.781","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","366.34","0.236","15","46.1","80","16.068","70","0.548","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1492.46","0.112","10","17.2","80","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.111","10","8.44","80","5.552","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","3240.86","0.222","15","23.53","60","0.184","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","62.582","0.034","15","12.713","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.011","10","18.525","80","-","-","0.007","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5323.671","2.084","16","39.756","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","588.38","0.071","10","17.068","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","258.22","1.809","8","17.266","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","452.995","0.024","10","25.55","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","114.737","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","736.99","3.174","10","25.15","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","848.45","5.675","10","23.08","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","794.02","1.701","10","26.35","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","328.176","1.15","10","20.69","80","4.836","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","505.094","0.072","1.5","7.2","30","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13886.622","0.21","8","41.592","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12983.76","0.09","8","27.498","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","451.01","1.302","15","11.442","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","159.84","0.032","10","0.66","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","159.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","16438.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","9795.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","303.236","2.654","8","4.128","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.048","10","6.782","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","73.68","1.228","10","15.27","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","43.18","0.386","15","8.055","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","289.008","0.66","10","15.604","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","116.64","0.278","8","33","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","198.897","0.076","10","17.507","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.025","10","4.67","80","-","-","0.086","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","213.41","0.166","10","3.829","80","1.85","15","0.448","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","582.854","0.072","8","6.947","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","174.53","130.72","500","237.54","500","158.09","500","34.01","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","37.15","0.231","10","8.53","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","35.992","0.132","10","16.043","80","-","-","0.218","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","65.318","1.108","10","24.042","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","79.089","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3324.528","0.242","2","29.614","40","-","-","0.034","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","18.27","0.4","15","22.166","80","-","-","0.089","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","283.39","0.553","10","19.503","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","40.176","0.87","10","16.841","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","82.08","0.036","10","12.939","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1339.2","0.066","10","42.123","80","2.242","15","0.038","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","79.261","0.204","10","2.004","80","0.556","20","0.01","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","147.45","0.26","10","12.786","80","0.011","20","0.008","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.848","0.993","15","2.03","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3546.72","0.461","8","20.768","30","9.493","20","0.158","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","33.397","1000","572.753","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","320.985","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","540.397","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","71.842","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","89.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","92.785","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","794.88","1.278","10","21.755","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1102.62","0.34","10","27.643","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","50.11","0.127","8","18.424","50","-","-","0.006","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","482.88","0.206","15","23.121","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","374.98","0.017","10","37.22","80","2.52","15","0.078","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1757.91","2.038","8","12.409","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","7.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","198.72","0.069","5","9.57","50","1.21","12","0.022","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.958","0.781","10","43.416","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","274","0.078","15","16.472","80","9.47","20","0.026","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","174.53","1.199","10","21.19","80","3.071","15","0.024","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","111.244","6.964","10","14.055","80","13.577","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.483","10","3.2","100","3.98","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","93.913","0.16","15","2.039","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","20.218","0.425","8","11.9","60","7.53","15","0.032","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8020.685","0.252","10","19.283","80","-","-","0.055","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","327.275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","274.75","0.418","10","17.81","80","-","-","-","-","正常"]