{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-02-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14979264","173.371","108.354","320","13.015","100","0.708","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13839896","160.184","119.805","320","16.036","100","2.644","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12910897","149.432","-","-","-","-",6.6612,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7363534","85.226","-","-","-","-",2.1034,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","674745.375","7.81","67.881","300","2.098","100","1.842","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","165016.56","6875.69","17.73","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12609648","145.945","209.423","320","46.585","100","0.81","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11132709","128.851","-","-","-","-",1.2825,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2912249.5","33.946","90.269","200","10.485","100",7.4882,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2737672.75","31.952","98.114","200","4.892","100","6.722","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2883811.25","33.601","95.33","200","12.649","100",7.0362,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1295028.88","14.99","160.137","300","7.472","100","6.056","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1299284.75","15.04","154.943","300","14.967","100","4.378","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1119747.38","12.96","158.381","300","15.141","100","5.571","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3281140.25","37.98","117.373","200","11.578","50","0.845","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1964671.625","22.739","154.083","300","12.008","100","4.314","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1414546.25","16.372","143.952","300","6.191","100","2.297","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1433356.375","16.59","136.864","300","8.971","100","3.738","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","459.12","19.13","17.42","200","10.8","200","5.18","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","7551.36","314.64","0.64","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8223552","95.18","8.02","50","0.01","35","0.44","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","140421.531","1.627","34.779","50","3.066","35","66.081","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.04","50","0","35","0.41","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0","50","0.04","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.69","50","0.01","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.44","50","0.05","35","0.23","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","219456","2.54",38.15,"120",204,"850",1.23,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","2618.984","0.03","460.236","320","17.47","100","5.921","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3894902.75","56.943","-","-","-","-","5.27","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11979258","138.649","237.635","320","36.227","100","6.041","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5385356","62.33","-","-","-","-","1.24","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","674784","7.81","8.47","50","5.33","35","1.5","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","4087.43","2.839","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-",0,"10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","350.49","0.243","-","-","-","-",0.972,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","-","-","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58317160.955","674.967","37.364","100","24.159","50","3.414","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58770927.636","680.219","38.698","100","23.816","50","4.174","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","405084.906","4.688","302.458","550","12.258","400","2.624","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","463968","5.37","250.05","550","6.57","400","2.84","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","618624","7.16","205.77","550","8.61","400","2.26","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2281248.75","26.403","122.664","200","4.677","200","1.792","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1248136.875","14.446","47.68","200","6.65","200","6.278","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","248842.906","2.922","24.962","-","20.536","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1501599","17.38","76.66","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","912354.062","10.56","49.484","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4147041.25","47.998","75.235","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3124666.75","36.165","76.115","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3320308.5","38.43","42.427","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6940433","80.329","41.155","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1515093.625","17.536","43.741","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1767200","20.454","35.587","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","397816.031","4.604","51.54","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1153565.75","13.351","51.658","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3142957.25","36.377","-","-","3.846","50","4.04","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3938150.5","45.58","71.972","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2616473.25","30.283","47.29","100","9.5","50","0.46","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","508434.438","5.885","26.726","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2442050","28.264","-","-","33.268","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7245231.5","83.857","13.401","100","1.398","50","6.096","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","759808.375","8.794","58.875","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2687192.5","31.102","30.793","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7476976","86.539","53.676","100","-","-","2.652","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","885886.438","10.253","-","-","0.902","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","799259.438","9.251","29.157","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4407771","51.016","15.366","50","2.641","35","1.731","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","13665888","158.17","98.761","200","33.506","200","2.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","317005.031","3.669","182.928","300","68.66","100","9.744","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1055940.375","12.222","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","62950.852","0.729","122.354","300","0","200","38.857","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10939698","126.617","59.538","120","4.791","100","2.352","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7004394.5","81.069","48.292","100","0","50","2.826","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","268421.281","3.107","1.208","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1289681.875","14.927","63.75","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1230942","14.25","140.918","250","34.12","100","3.606","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1112223.88","12.87","128.105","250","26.493","100","4.025","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3729146.75","43.16","67.998","150","8.721","50","2.871","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3031118.75","35.08","68.759","150","13.953","50","3.092","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2.89","0","14.237","150","7.602","50","22.585","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2860417","33.11","67.04","150","21.188","50","2.395","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3968048","45.926","11.902","100","0.652","50","1.575","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3370010.25","142187.703",15.7569,"100",0.3672,"50",6.9257,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2126562.75","24.613","99.217","300","13.108","100","4.175","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2057338.375","23.812","96.527","300","5.648","100","3.34","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2550034","29.514","8.043","300","1.629","100","256.29","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","45874944","530.96","35.631","100","24.848","50","1.358","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7062107","81.737","197.79","320","8.24","100","3.68","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4122601.25","47.715","-","-","-","-",9.171,"20","正常"]