{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-02-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2755.831","5.54","25","83.812","250","18.002","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","103.04","32.2","500","124.1","500","228.555","500","11.86","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.051","0.01","15","6.833","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","8.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","338.69","0.252","10","51.28","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","89.594","0.151","10","46.364","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.75","0.023","5","17.437","50","3.235","15","0.031","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","0.3","10","16.76","80","9.86","15","0.089","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","196.99","0.52","10","19.87","80","5.2","15","0.051","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.012","10","13.376","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","2.938","0.087","10","29.014","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.062","10","9.329","80","-","-","0.075","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","571.615","0.011","1.5","0.567","30","-","-","0.05","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","418.97","0.426","10","12.129","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","714.53","0.276","10","22.3","80","5.08","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","883.87","0.071","10","47.551","80","-","-","0.279","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","104.54","4.13","10","25.372","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","607.39","0.264","10","3.735","80","0.107","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","24.19","0.329","10","25.75","80","8.394","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.164","15","23.838","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.064","10","4.365","80","3.391","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","493.34","0.166","10","19.15","70","0.902","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7918.99","0.056","8.629","43.465","69.431","8.105","27.416","0.263","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3027.456","13.759","500","167.394","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","205.58","0.008","10","25.007","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","14.256","0.969","15","13.76","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.039","10","8.816","80","2.429","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","335.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1057.64","0.094","10","30.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","217","0.017","10","12.732","80","9.763","20","0.037","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","868.32","0.768","8","17.23","50","-","-","0.05","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","142.56","0.084","10","19.27","80","6.49","15","0.009","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1056.67","3.252","10","43.923","80","4.834","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","326.478","0.504","10","25.757","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","426.82","1.277","10","11.699","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.046","10","3.76","80","0.23","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.998","10","13.243","80","2.42","20","0.059","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","73.786","0.031","10","31.72","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.563","0.343","15","17.559","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","56.938","1.526","15","33.242","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","116.38","28.39","500","216.15","500","39.184","500","11.66","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.131","0.023","15","3.922","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.68","1.241","10","47.612","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","5.332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","804.38","0.021","8","3.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1651.97","2.416","10","7.19","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","31.007","0.163","15","1.986","80","1.997","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","8.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","54.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","44.06","0.244","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","74.218","0.103","15","4.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","4","1.051","15","24.987","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","196.99","1.4","15","24.66","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.008","0.297","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","201.08","2.184","500","47.78","500","23.73","500","3.159","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.667","10","7.106","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.127","10","21.338","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","253.09","0.04","10","30.169","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","175.515","0.003","10","23.854","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","49.392","1.12","10","3.36","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","101","0.757","10","3.778","80","-","-","0.02","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","195.696","0.076","10","4.85","80","3.936","20","0.002","1","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11896.42","3.696","10","16.554","80","5.86","15","0.164","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16092","21.414","1000","151.357","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","155170.703","1.034","5","9.365","40","2.113","15","0.182","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","174524.422","8.817","50","107.764","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","22.46","0.113","15","16.5","80","4.953","20","0.049","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","347.33","0.184","5","9.14","50","-","-","0.144","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","219.46","0.072","10","7.166","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","34.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","83251.58","0.016","2","9.46","40","9.464","15","0.263","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","87227.52","19.23","50","166","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","123.032","2.163","10","25.339","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","260.93","0.184","10","28.34","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","567.528","0.268","10","35.86","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","362.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","39.74","0.73","10","35","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","493.34","0.106","10","54.45","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","791","0.143","8","6.923","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","4.32","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","15","0.079","10","17.75","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","4.666","0.102","10","4.67","80","4.262","20","0.014","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","113.64","8.354","10","70.787","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","30.758","0.216","10","5.15","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","895.1","1.646","30","24.685","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","22.424","0.091","8","2.518","60","3.406","15","0.014","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","36.288","0.464","10","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","7.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1601.09","0.471","10","26.812","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","290.131","0.28","15","33.903","80","5.207","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","209.95","4.965","15","17.6","80","7.254","20","0.047","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","147.917","0.117","10","8.716","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.219","15","5.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.235","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","365.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","86","0.028","10","2.685","80","-","-","0.002","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","1.004","10","11.097","80","3.125","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","60.998","0.088","10","1.839","80","0.143","20","0.032","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","10.581","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","0.259","0.536","10","12.896","80","7.733","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","287.56","0.213","15","10.799","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","375.84","0.253","15","46.166","80","16.596","70","0.602","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1426.16","0.113","10","15.7","80","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.251","10","7.06","80","5.456","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","3507.84","0.17","15","22.89","60","0.179","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","51.658","0.054","15","12.629","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.012","10","19.026","80","-","-","0.007","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4977.796","5.766","16","46.937","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","761.18","0.074","10","20.001","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","435.12","1.204","8","18.06","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","323.827","0.025","10","27.798","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","16.183","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","843.26","3.343","10","25.75","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","834.62","3.919","10","22.69","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","919.3","1.7","10","22.47","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","172.224","0.326","10","20.092","80","4.249","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","435.197","0.073","1.5","7","30","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12715.018","0.21","8","43.125","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12522.816","0.087","8","26.059","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","368.06","1.245","15","11.072","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","158.11","0.037","10","0.414","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","158.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","8505.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6782.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","372.342","2.803","8","2.06","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.024","10","6.719","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","86.88","0.326","10","20.88","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","45.32","0.157","15","6.029","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","253.584","0.575","10","17.359","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","192.67","0.142","8","39.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","257.107","0.105","10","16.14","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","2.59","0.029","10","5.67","80","-","-","0.078","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","220.32","0.015","10","4.05","80","1.75","15","1.176","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","580.262","0.074","8","7.284","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","171.07","105.43","500","107.37","500","132.52","500","31.32","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","15.55","0.681","10","7.91","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","47.076","0.128","10","15.959","80","-","-","0.179","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","66.096","1.117","10","26.044","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","146.498","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1913.852","0.665","2","31.088","40","-","-","0.026","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.368","0.4","15","21.885","80","-","-","0.09","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","193.54","0.104","10","17.968","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","24.538","0.954","10","15.021","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","94.18","0.031","10","12.52","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1268.35","0.059","10","41.582","80","2.026","15","0.036","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","133.675","0.33","10","11.985","80","0.024","20","0.008","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","15.966","0.991","15","1.92","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2738.02","0.787","8","19.706","30","7.776","20","0.083","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","40.814","1000","596.663","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","240.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","477.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","35.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","54.968","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","28.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","740.966","0.8","10","22.066","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1125.05","0.219","10","32.265","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","93.31","0.134","8","10.101","50","-","-","0.007","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","984.72","0.271","15","20.58","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","387.94","0.014","10","34.86","80","2.58","15","0.059","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1722.828","2.203","8","14.51","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","188.35","0.067","5","10.51","50","2.26","12","0.023","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","14.688","0.741","10","54.696","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","283","0.067","15","15.868","80","9.27","20","0.024","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","108.86","1.029","10","24.73","80","2.787","15","0.03","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","101.483","7.41","10","13.369","80","13.133","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.529","10","3.1","100","4.52","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","202.876","0.159","15","2.153","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.297","8","11.6","60","7.38","15","0.032","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8181.648","0.08","10","19.223","80","-","-","0.055","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","240.244","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","321.41","0.072","10","31.03","80","-","-","-","-","正常"]