{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-02-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13464806","155.843","104.932","320","15.45","100","1.072","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13683740","158.377","116.378","320","22.884","100","2.646","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13371226","154.76","-","-","-","-",6.696,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7128770","82.509","-","-","-","-",2.1048,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8148.549","0.096","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","16.321","0","0.076","320","0.073","100","0.062","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","693549.938","8.027","61.368","300","2.174","100","1.896","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","147704.64","6154.36","21.61","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12242757","141.699","213.082","320","41.257","100","0.806","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11116725","128.666","-","-","-","-",1.2979,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3038646","35.456","95.198","200","9.964","100",7.3277,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2987028.5","34.846","107.684","200","4.708","100",6.7851,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3118346.25","36.38","106.465","200","10.117","100","7.098","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1293807.63","14.97","156.9","300","8.054","100","5.969","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1270373.13","14.7","164.811","300","12.017","100","4.437","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1052176.13","12.18","161.87","300","20.267","100","5.628","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3261621.5","37.75","116.981","200","13.449","50","0.829","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1933485.875","22.378","135.802","300","10.508","100","4.353","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1388403.375","16.07","142.745","300","3.371","100","2.396","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1403261.125","16.242","129.051","300","8.939","100","4.224","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","454.32","18.93","18.28","200","11.1","200","5.29","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25719.36","1071.64","0.7","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","5.084","50","0.062","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","19973952","231.18","14.89","50","0.01","35","0.32","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24310390","282.49","56.549","50","1.244","35","22.551","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.03","50","0","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","8970048","103.82","8.62","50","0.03","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","32630688","377.67","18.25","50","0.04","35","0.14","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","215136","2.49",38.86,"120",202.25,"850",1.29,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3419.277","0.04","276.51","320","60.87","100","4.953","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3866583.5","59.67","-","-","-","-","4.85","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12112635","140.192","244.623","320","47.352","100","5.274","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5170104","59.84","-","-","-","-","1.9","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","780192","9.03","14.35","50","5.8","35","2.02","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","9098.48","6.319","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","351.21","0.244","-","-","-","-",0.969,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","26363.242","0.749","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63949597.45","740.157","36.461","100","24.246","50","4.472","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61470727.58","711.467","39.986","100","25.341","50","4.507","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","398760.438","4.615","304.481","550","12.341","400","2.624","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","460512","5.33","250.61","550","6.72","400","2.81","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","623808","7.22","184.96","550","8.49","400","2.27","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4149953.75","48.032","77.572","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3118136","36.09","78.006","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3270781.5","37.883","53.778","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5685964.5","69.243","34.235","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1157910.125","13.402","34.886","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","935171.375","10.824","24.895","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","354763.031","4.106","41.748","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1170310.625","13.545","48.422","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2785564.5","32.328","-","-","2.379","50","5.108","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3667382","42.446","70.054","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","-","-","0","100","0","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","403446.969","5.842","28.458","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","5933459","85.308","57.75","100","-","-","2.853","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","884708.438","10.24","-","-","0.955","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","780249.812","9.031","29.016","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","13944096","161.39","83.284","200","29.847","200","2.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","325502.875","3.767","179.005","300","62.284","100","9.823","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1045966.688","12.106","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","67702.438","0.784","114.65","300","0.751","200","36.041","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10826829","125.31","59.595","120","3.53","100","2.353","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6916584","79.998","45.828","100","0","50","2.809","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","161171.203","1.865","0.475","300","0.544","100","2.254","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1290325.875","14.934","62.455","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1277779.63","14.79","157.417","250","30.006","100","3.435","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1096163.25","12.69","145.602","250","28.603","100","3.904","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3744109.5","43.34","66.264","150","9.007","50","3.094","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2983676.25","34.53","57.038","150","9.841","50","3.531","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3888679.25","45.01","584.487","150","9.1","50","309.675","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2933870","33.96","75.201","150","17.309","50","2.598","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3995384.75","46.243","11.326","100","0.563","50","1.473","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3324080.75","140147.609",16.4596,"100",0.3501,"50",6.6537,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2133693","24.696","105.64","300","12.923","100","4.084","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2055380.125","23.789","98.487","300","5.563","100","4.209","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2545562.75","29.462","2.453","300","1.434","100","176.305","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","33089406","385.656","40.474","100","24.968","50","1.724","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6932432.5","80.236","197.54","320","8.21","100","3.45","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4031667","46.663","-","-","-","-",8.864,"20","正常"]