{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-02-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2555.873","0.846","25","53.933","250","17.04","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","111.61","90.3","500","113.85","500","227.447","500","11.4","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.619","0.009","15","11.341","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","6.428","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","358.56","0.16","10","56.68","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","246.737","0.154","10","35.572","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.787","0.009","5","19.926","50","2.969","15","0.029","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","0.23","10","16.3","80","8.77","15","0.142","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","115.78","0.44","10","20.23","80","5.13","15","0.063","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","7.766","0.012","10","14.349","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","143.338","0.064","10","29.123","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.079","10","11.56","80","-","-","0.074","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","204.916","0.014","1.5","0.754","30","-","-","0.025","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1063.338","1.068","10","19.186","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","711.94","0.505","10","19.49","80","5.7","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","936.58","0.071","10","36.248","80","-","-","0.279","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","145.15","4.614","10","27.96","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","405.22","0.303","10","5.809","80","0.12","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","32.83","0.361","10","24.928","80","8.432","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.075","15","24.362","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","26.006","0.092","10","4.555","80","3.994","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","266.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","463.1","0.204","10","18.94","70","1.851","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8549.96","0.057","8.629","41.592","69.431","7.873","27.416","0.276","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2918.904","12.338","500","173.434","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","262.483","0.011","10","24.835","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","11.578","0.961","15","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.37","0.057","10","9.415","80","2.428","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","331.324","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","978.47","0.342","10","26.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","214","0.017","10","15.363","80","11.163","20","0.042","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","889.92","0.797","8","16.84","50","-","-","0.054","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","794.88","0.09","10","18.93","80","6.43","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","285.12","1.363","10","15.279","80","2.745","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","367.323","1.07","10","13.629","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","292.03","0.599","10","86.075","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.048","10","2.67","80","0.28","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.871","10","10.202","80","2.464","20","0.052","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","103.853","0.028","10","31.226","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.021","0.444","15","14.678","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","66.442","1.144","15","15.936","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","141.84","32.391","500","243.45","500","41.977","500","13.15","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.403","0.074","15","3.207","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","48.48","0.945","10","47.729","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.686","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","937.44","0.022","8","4.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","36.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1919.81","1.338","10","9.27","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","26.532","0.066","15","1.964","80","1.695","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","14.861","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","53.827","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","29.38","0.123","15","8.47","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","2.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.121","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","102.211","1.056","15","11.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","5","0.991","15","19.554","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","256.61","1.38","15","23.32","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.44","0.636","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","206.73","2.882","500","41.95","500","20.883","500","3.651","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","7.78","1.943","10","6.513","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","20.624","0.249","10","20.532","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","224.71","0.033","10","27.83","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","188.238","0.003","10","22.663","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.22","10","2.72","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","160","0.757","10","3","80","-","-","0.008","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","189.475","1.443","10","7.392","80","5.014","20","0.002","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7699.1","2.18","10","13.956","80","5.68","15","0.163","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15047.42","26.199","1000","150.813","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","151190.469","0.131","5","7.794","40","5.739","15","0.164","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","167228.188","9.02","50","123.203","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","37.15","0.065","15","20.96","80","4.252","20","0.08","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","389.66","0.211","5","7.79","50","-","-","0.17","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","305.86","0.071","10","7.309","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","38.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74745.5","0.023","2","9.68","40","9.911","15","0.276","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","83942.16","19.03","50","158","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","110.3","1.588","10","27.387","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","338.69","0.183","10","25.85","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","702.864","0.042","10","32.68","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","553.729","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","61.34","0.89","10","35","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","409.54","0.108","10","51.31","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","891","0.157","8","5.226","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","25.06","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","31","0.081","10","16.67","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","85.277","0.086","10","4.73","80","5.165","20","0.015","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","83.05","4.357","10","22.062","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","-","0","30","0","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","31.249","0.091","8","0.85","60","3.438","15","0.014","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","33.437","0.44","10","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1544.15","0.28","10","28.387","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","275.098","0.224","15","28.965","80","3.837","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","274.75","3.875","15","16.3","80","6.132","20","0.039","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","108.259","0.111","10","5.369","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.16","15","6.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","340.632","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","126","0.015","10","2.704","80","-","-","0.002","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","130.152","0.982","10","10.65","80","2.96","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","73.181","0.092","10","1.858","80","0.085","20","0.03","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","13.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","88.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","4.838","1.478","10","14.657","80","7.975","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","321.95","0.218","15","10.779","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","373.25","0.423","15","44.803","80","15.741","70","0.632","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1427.16","0.121","10","19.1","80","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","16.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.253","10","4.2","80","5.343","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2217.89","0.236","15","17.87","60","0.291","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","16.461","0.01","15","12.48","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.058","0.044","10","18.109","80","-","-","0.032","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.892","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4574.688","1.088","16","38.093","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","743.04","0.071","10","22.222","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","406.98","0.594","8","17.176","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","254.362","0.032","10","31.342","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","20.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","856.22","3.388","10","25.09","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","855.36","3.799","10","23.69","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","752.54","1.3","10","27.86","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","177.216","0.269","10","15.796","80","4.084","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","451.44","0.074","1.5","7.5","30","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13466.427","0.207","8","41.773","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11763.274","0.095","8","26.251","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","1153.44","1.183","15","10.645","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","96.77","0.036","10","0.352","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","96.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","16215.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","8966.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","306.638","3.747","8","5.119","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","33.267","0.022","10","8.607","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","105.84","0.916","10","17.22","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","70.57","0.299","15","6.084","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","255.226","0.549","10","19.85","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","134.78","0.034","8","30.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","259.362","0.096","10","14.07","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.03","10","5.55","80","-","-","0.077","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","220.32","0.017","10","4.574","80","1.74","15","0.123","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","610.416","0.074","8","7.494","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","190.08","90.04","500","116.81","500","117.15","500","31.04","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","37.15","1.04","10","7.35","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","41.251","0.129","10","16.202","80","-","-","0.255","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","34.042","1.077","10","29.688","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","61.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2264.231","0.747","2","31.086","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","17.476","0.665","15","20.436","80","-","-","0.091","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","352.51","0.47","10","18.195","80","-","-","0.008","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","46.138","1.036","10","13.902","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","76.03","0.026","10","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1343.52","0.097","10","47.514","80","2.471","15","0.052","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","100.011","0.291","10","2.006","80","0.579","20","0.01","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","110.383","0.209","10","12.656","80","0.007","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.714","1.02","15","2.076","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2053.73","0.951","8","18.959","30","9.41","20","0.077","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","44.776","1000","624.799","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","364.867","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","618.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","71.911","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","126.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","699.754","0.914","10","19.099","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1209.07","0.045","10","42.581","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","81.22","0.085","8","19.989","50","-","-","0.005","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","3.283","6.588","15","36.647","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1029.36","0.206","15","21.223","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","375.84","0.019","10","32.38","80","2.4","15","0.056","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1774.722","1.323","8","15.145","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","155.52","0.065","5","7.84","50","1.98","12","0.024","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","2.851","0.342","10","46.497","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","285","0.102","15","17.12","80","10.54","20","0.026","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","119.23","1.323","10","22.62","80","3.209","15","0.023","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","85.186","7.159","10","15.469","80","12.517","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.612","10","3.4","100","4.05","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","207.095","0.137","15","2.021","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","19.526","0.11","8","12.9","60","6.44","15","0.066","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8345.376","0.088","10","19.982","80","-","-","0.067","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","356.167","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","297.22","0.093","10","28.64","80","-","-","-","-","正常"]