{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-02-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14422378","166.926","114.128","320","6.988","100","1.09","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13029374","150.803","119.874","320","20.769","100","2.805","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12196566","141.164","-","-","-","-",7.1003,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7257879","84.003","-","-","-","-",2.0924,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","16102.714","0.186","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","699116.438","8.092","48.786","300","3.48","100","1.948","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","146675.28","6111.47","23.43","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12211962","141.342","209.426","320","33.603","100","0.743","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","10993350","127.238","-","-","-","-",1.1874,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3149031.25","37.347","97.121","200","9.344","100",7.61,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2759828.75","35.23","103.348","200","5.098","100","6.386","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3084283.75","36.449","98.346","200","9.365","100",6.5112,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1317366","15.25","158.843","300","10.684","100","3.307","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1357554.13","15.71","164.58","300","20.87","100","3.973","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1120251","12.97","166.64","300","18.663","100","5.71","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3240871","37.51","118.21","200","14.52","50","0.683","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1935322","22.4","151.332","300","13.073","100","4.099","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1398029.625","16.181","152.58","300","4.011","100","2.203","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1444312.625","16.717","150.613","300","7.581","100","3.505","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","461.28","19.22","19.05","200","11.83","200","4.23","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20002.32","833.43","2.22","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.9","50","0.18","35","0.38","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","18473050","213.808","0","50","2.732","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","11987136","138.74","10.42","50","0.15","35","0.81","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.03","50","0","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","9301824","107.66","8.92","50","0.02","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46249920","535.3","22.97","50","0.04","35","0.1","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","232416","2.69",38.06,"120",177.28,"850",1.07,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3770.089","0.044","245.589","320","54.066","100","5.388","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4372343.5","67.474","-","-","-","-","5.142","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12471203","150.618","243.45","320","50.205","100","4.091","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5698170","65.95","-","-","-","-","1.76","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1056672","12.23","18.68","50","4.94","35","2.1","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","9503.22","6.6","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","606.41","0.421","-","-","-","-",1.099,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","65578.781","0.759","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-","-","37.503","100","21.117","50","4.754","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-","-","39.467","100","24.357","50","3.956","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","423766.969","4.905","304.234","550","13.402","400","2.706","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","473472","5.48","251.84","550","6.86","400","2.9","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","683424","7.91","191.7","550","8.46","400","2.27","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","793597","15.746","76.419","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4189506.25","48.49","89.256","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3089467.5","35.758","89.358","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2777243","32.144","64.164","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6183584.5","71.569","49.009","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1509839.375","17.475","53.081","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1881927","21.782","41.027","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","430201.531","4.979","56.117","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1300266.125","15.049","49.092","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2573056.75","29.781","-","-","1.465","50","4.453","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3759764","43.516","75.032","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","-","-","0","100","0","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","507322.094","5.872","34.203","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","1682961.25","82.504","2.764","100","0.969","50","5.312","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6453300.5","74.691","65.232","100","-","-","2.751","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","880828.562","10.195","-","-","1.319","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","794266.188","9.193","33.903","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","13927680","161.2","81.392","200","38.84","200","2.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","321118.781","3.717","154.215","300","60.508","100","7.744","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1070794.25","12.394","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","66415.047","0.769","140.681","300","0.098","200","39.152","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10837381","125.433","60.153","120","1.646","100","2.646","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6993188","80.94","45.38","100","0","50","2.688","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","289552.562","3.351","1.486","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1279220.625","14.806","70.44","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1260749.75","14.59","162.464","250","27.287","100","2.866","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1151225.38","13.32","164.175","250","20.637","100","3.657","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2857725.25","33.07","60.296","150","5.043","50","2.939","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2907292","33.65","70.307","150","18.494","50","3.311","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3161582","36.59","88.897","150","18.685","50","4.212","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3006639.5","34.8","72.495","150","13.94","50","2.757","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4025563.75","46.592","11.416","100","0.38","50","1.533","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2991276.25","126495.867",16.9557,"100",0.2634,"50",6.4955,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2193793","25.391","103.707","300","13.538","100","3.748","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2129365","24.645","95.454","300","6.288","100","4.401","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2641870","30.577","40.977","300","16.874","100","83.931","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","28287844","327.406","41.132","100","25.351","50","1.677","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7346663.5","85.031","226.35","320","6.15","100","3.34","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4055346","46.937","-","-","-","-",8.272,"20","正常"]