{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-02-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2885.164","0.098","25","38.382","250","16.35","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","82.95","76.13","500","129.53","500","230.106","500","13.08","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.928","0.01","15","7.906","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.751","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","388.8","0.496","10","61.01","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","216.57","0.141","10","45.368","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.219","0.045","5","32.125","50","2.889","15","0.032","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","131.33","0.29","10","17.62","80","11.01","15","0.04","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","224.64","0.66","10","22.95","80","5.33","15","0.07","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","9.289","0.01","10","13.888","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","125.28","0.03","10","35.718","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.05","10","11.696","80","-","-","0.066","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","408.398","0.017","1.5","0.752","30","-","-","0.053","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1493.865","0.524","10","26.112","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","662.69","0.62","10","18.62","80","4.88","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","831.17","0.059","10","55.953","80","-","-","0.296","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","101.09","3.865","10","27.388","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","485.57","0.302","10","7.783","80","0.072","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","31.97","0.34","10","24.085","80","8.436","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.226","15","25.198","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","42.336","0.413","10","11.548","80","5.236","20","0.021","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","115.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","392.26","0.211","10","16.72","70","0.734","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7301.04","0.063","8.629","45.485","69.431","8.782","27.416","0.306","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2963.712","14.773","500","188.653","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","345.367","0.015","10","35.382","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","16.502","1.013","15","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.752","0.077","10","15.203","80","2.129","10","0.015","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","314.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","768.14","0.105","10","24.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.017","10","16.042","80","12.283","20","0.04","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.525","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","841.54","0.924","8","18.37","50","-","-","0.057","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","698.11","0.096","10","18.99","80","6.61","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0.86","0.587","10","9.307","80","1.692","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","296.439","0.805","10","14.881","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","324","0.815","10","7.785","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.085","10","6.07","80","0.36","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.925","10","14.554","80","2.588","20","0.057","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","44.755","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.423","0.026","15","17.443","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","55.469","0.852","15","32.578","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","79.06","31.891","500","224.27","500","45.282","500","12.72","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.32","0.228","15","2.571","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","38.88","0.993","10","46.364","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.922","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","755.14","0.025","8","9.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","20.569","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2124.58","0.612","10","11.018","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","20.476","0.009","15","1.958","80","1.538","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","15.379","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","59.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","45.79","0.207","15","15.62","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","51.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","106.186","0.881","15","23.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","5","0.64","15","18.889","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","257.47","1.38","15","24.03","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.045","0.844","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","20.736","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","182.92","4.34","500","47.02","500","16.858","500","3.009","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","1.147","10","6.213","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","26.902","0.511","10","25.34","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","218.29","0.044","10","27.217","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","200.562","0.036","10","23.464","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","28.008","1.1","10","2.26","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","221","0.757","10","4.15","80","-","-","0.019","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","153.965","0.228","10","2.167","80","2.517","20","0.002","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7841.66","2.063","10","14.258","80","5.6","15","0.163","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16809.98","18.583","1000","159.042","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","156701.281","0.13","5","10.377","40","6.134","15","0.158","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","163481.281","9.03","50","113.612","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","2.59","0.129","15","23.06","80","9.029","20","0.066","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","351.65","0.223","5","16.58","50","-","-","0.17","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","326.59","0.071","10","7.357","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","38.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","58917.89","0.025","2","12.92","40","9.628","15","0.278","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86598.96","18.81","50","198","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","112.336","1.377","10","28.432","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","324","0.347","10","27.35","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","519.096","0.039","10","36.58","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","58.519","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","66.53","0.71","10","42","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","353.38","0.163","10","49.94","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","801","0.15","8","12.327","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","81.22","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","33","0.12","10","28.52","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","466.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","56.074","0.07","10","5.56","80","4.531","20","0.014","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","115.17","3.695","10","13.443","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.01","10","5.25","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1104.19","0.049","30","23.203","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","42.127","0.14","8","0.732","60","2.116","15","0.009","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.538","0.31","10","10.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","586.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1770.95","0.131","10","31.957","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","262.224","0.088","15","36.128","80","3.629","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","212.54","2.939","15","15","80","4.7","20","0.03","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","103.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","125.366","0.314","10","37.662","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.097","15","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.139","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","178.857","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66","0.03","10","8.116","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.634","10","4.461","80","1.714","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","65.75","0.106","10","1.588","80","0.95","20","0.03","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","20.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","13.565","1.758","10","12.878","80","8.081","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","406.78","2.078","8","10.784","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","365.47","0.408","15","44.871","80","14.504","70","0.626","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1484.09","0.137","10","29.1","80","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","27.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","52.7","3.854","10","28.24","80","7.752","15","0.026","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2771.71","0.531","15","21.92","60","1.113","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","27.815","0.009","15","12.236","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.39","0.064","10","16.305","80","-","-","0.016","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5083.817","0.47","16","38.788","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","768.96","0.152","10","17.732","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","372.49","0.704","8","18.117","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","364.522","0.037","10","40.123","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","22.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","528.77","3.057","10","24.97","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","872.64","4.667","10","22.82","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","817.34","1.1","10","39.76","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","163.656","0.209","10","16.712","80","3.891","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","505.526","0.073","1.5","7.4","30","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12506.193","0.229","8","38.16","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10847.779","0.118","8","26.885","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","787.1","1.105","15","11.253","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","133.06","0.036","10","0.887","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","133.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","3.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","9059.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6509.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","334.754","3.094","8","3.324","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.017","10","4.437","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","74.64","0.227","10","11.71","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","61.32","0.836","15","6.936","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","208.829","0.6","10","18.292","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","95.9","0.081","8","25.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","268.874","0.106","10","20.418","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.035","10","10.73","80","-","-","0.075","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","209.95","0.027","10","4.996","80","1.84","15","0.026","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","522.202","0.085","8","9.058","50","-","-","0.017","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","209.09","91.09","500","120.05","500","116.76","500","30.69","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","38.88","1.837","10","8.13","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","53.716","0.132","10","15.949","80","-","-","0.268","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","45.446","1.093","10","27.625","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","151.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3094.892","0.659","2","27.544","40","-","-","0.049","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","18.931","0.423","15","21.74","80","-","-","0.065","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","390.53","0.308","10","23.855","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","38.621","1.104","10","10.833","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","74.3","0.048","10","12.324","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1350.43","0.134","10","43.225","80","2.642","15","0.06","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","110.914","0.234","10","2.022","80","0.387","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","106.268","0.149","10","13.094","80","0.012","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.226","0.219","15","6.441","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2808.86","2.056","8","20.93","30","10.202","20","0.029","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.32","1000","189.042","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","353.272","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","753.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","72.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","141.497","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","127.855","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","746.669","0.856","10","22.913","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1181.68","0.037","10","37.514","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","77.76","0.195","8","18.025","50","-","-","0.014","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","1.642","7.89","15","40.905","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","828.24","0.156","15","22.33","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","474.34","0.021","10","33.11","80","2.46","15","0.035","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1599.002","0.318","8","16.314","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","158.11","0.063","5","12.17","50","2.12","12","0.025","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","28.858","0.713","10","37.348","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","213","0.196","15","21.758","80","13.95","20","0.033","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","108.86","1.084","10","21.17","80","3.393","15","0.035","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","87.886","1.694","10","12.384","80","2.441","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.497","10","3.1","100","3.96","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","215.653","0.149","15","2.61","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.05","8","16.3","60","5.47","15","0.061","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7962.797","0.189","10","21.987","80","-","-","0.067","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","361.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","57.89","0.069","10","24.2","80","0.6","15","0.024","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","312.77","0.193","10","12.26","80","-","-","-","-","正常"]