{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-02-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13305099","153.994","108.941","320","23.069","100","0.966","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13150129","152.201","119.639","320","29.721","100","3.085","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12328147","142.687","-","-","-","-",7.4367,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7276918","84.814","-","-","-","-",2.0631,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","0","0","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","17235.875","0.2","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","691576.438","8.004","53.329","300","3.462","100","2.038","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","136857.84","5702.41","27.03","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7767474.5","94.736","206.38","320","28.918","100","0.814","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11011974","127.453","-","-","-","-",1.1585,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3347358.75","39.056","87.633","200","10.426","100","7.478","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3041290.5","35.491","101.274","200","6.34","100",6.208,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3226074.75","37.657","99.69","200","7.736","100",6.4909,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1368977","15.84","160.637","300","10.199","100","3.257","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1163494.88","13.47","158.346","300","19.968","100","5.413","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1074366.88","12.43","159.27","300","15.944","100","5.002","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3263248","37.77","117.546","200","14.433","50","0.8","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1875334.875","21.705","145.137","300","13.417","100","3.704","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1351008.25","15.637","158.98","300","3.614","100","1.998","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1431848","16.572","155.194","300","6.468","100","2.963","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","478.32","19.93","18.25","200","11.35","200","4.37","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19615.68","817.32","10.43","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8493984","98.31","10.43","50","0.04","35","0.41","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","20856872","241.448","69.763","50","5.304","35","28.478","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","21542976","249.34","16.02","50","0.07","35","0.27","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","1.29","50","0.11","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","9297504","107.61","9.38","50","0.24","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45643392","528.28","22.81","50","0.31","35","0.1","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","240192","2.78",41.33,"120",174.6,"850",0.94,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3723.556","0.043","221.97","320","53.99","100","5.511","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4628062.5","67.662","-","-","-","-","5.077","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13786747","159.569","241.337","320","43.218","100","3.843","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5828109.5","67.45","-","-","-","-","1.66","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1095552","12.68","23.73","50","4.98","35","1.16","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","9253.66","6.426","-","-","-","-",0.016,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","567.42","0.394","-","-","-","-",1.082,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","66592.679","0.771","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56080690.662","649.082","35.267","100","22.897","50","4.016","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55828091.317","646.158","38.531","100","23.454","50","3.859","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","427494.844","4.948","306.884","550","13.007","400","2.726","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","470016","5.44","251.16","550","6.81","400","2.84","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","665280","7.7","209.22","550","7.77","400","2.27","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","873448.18","30.95","164.084","200","19.601","200","1.84","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","456081.125","16.553","53.246","200","14.79","200","5.364","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1475689.125","17.08","84.667","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4154765","48.421","86.617","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3062122.75","35.441","82.989","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2055558.25","23.791","35.829","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5851324.5","67.724","46.713","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1473719.875","17.057","52.225","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1901136.25","22.004","42.621","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","443217.625","5.13","53.3","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1139973.75","13.194","62.785","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2424412.75","28.06","-","-","1.578","50","5.16","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3750697","43.411","77.297","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2418044","27.987","42.14","100","16.03","50","0.65","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","505390.375","5.849","32.722","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7123845","82.452","2.557","100","0.69","50","4.801","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","5990329.5","69.333","64.868","100","-","-","2.655","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","873710.688","10.112","-","-","1.269","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","789705.5","9.14","36.443","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","1436134.5","52.952","18.002","50","4.371","35","2.556","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","14077152","162.93","100.094","200","55.51","200","3.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","344361.312","3.986","151.548","300","60.15","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1070955.75","12.395","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","-","-","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10818919","125.219","61.655","120","0.688","100","2.716","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7031517.5","81.383","47.351","100","0.091","50","2.945","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","481837.375","5.577","1.787","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1228423.5","14.218","73.362","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1319047.63","15.27","154.467","250","25.601","100","1.753","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1277661.5","14.79","157.718","250","28.997","100","3.562","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1852338.38","21.44","77.961","150","11.162","50","49.358","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3165921.75","36.64","70.126","150","22.517","50","3.683","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2957212.25","34.23","72.764","150","11.446","50","4.266","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3251623.75","37.63","71.559","150","13.861","50","2.998","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4015174.5","46.472","12.534","100","0","50","1.625","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3074613.75","129880.695",15.1838,"100",0.2563,"50",6.8539,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2194408.25","25.398","104.236","300","12.41","100","3.315","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2091876.75","24.212","80.304","300","5.932","100","4.721","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2654635.75","30.725","487.975","300","1.242","100","239.04","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","35104148","406.298","37.977","100","24.974","50","1.798","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7352181.5","85.095","227.41","320","7","100","3.25","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4116592","47.646","-","-","-","-",8.336,"20","正常"]