{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-02-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2283.398","0.032","25","37.055","250","17.036","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","97.3","64.99","500","122.78","500","250.925","500","9.77","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.255","0.009","15","3.724","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","336.1","0.142","10","54.37","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","375.01","0.389","10","44.035","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.664","0.078","5","30.365","50","3.299","15","0.037","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","73.44","0.19","10","18.98","80","8.95","15","0.043","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","222.05","0.54","10","22.01","80","5.33","15","0.058","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","8.776","0.007","10","14.004","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","102.47","0.096","10","36.941","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.043","10","9.297","80","-","-","0.062","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","743.214","0.013","1.5","0.765","30","-","-","0.051","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2009.024","0.646","10","32.694","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","724.03","0.537","10","17.55","80","3.19","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","686.88","0.022","10","56.013","80","-","-","0.106","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","115.78","2.478","10","24.92","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","495.07","4.723","10","32.987","80","6.656","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","30.24","0.323","10","25.255","80","8.388","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.197","15","23.966","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","4.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.275","0.383","10","10.95","80","6.795","20","0.02","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","224.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","355.97","0.213","10","15.03","70","0.734","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7181.26","0.062","8.629","43.396","69.431","8.32","27.416","0.254","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3325.152","15.754","500","185.879","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","326.022","0.01","10","32.03","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","24.97","0.944","15","10.92","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","6.631","0.017","10","20.848","80","1.547","10","0.019","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","299.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","747.74","0.003","10","29.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","249","0.024","10","16.307","80","14.091","20","0.042","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","777.6","1.028","8","16.37","50","-","-","0.056","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","657.5","0.103","10","18.84","80","6.57","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","0.174","10","7.13","80","1.134","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","328.567","0.47","10","11.036","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","184.03","0.865","10","5.429","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.043","10","8","80","0.36","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.897","10","17.725","80","2.342","20","0.058","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","299.549","0.027","10","23.464","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.576","0.1","15","18.915","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","65.405","0.892","15","24.478","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","58.28","36.004","500","235.2","500","41.321","500","12.71","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.482","0.179","15","1.962","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.744","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","51.6","1.222","10","47.787","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","733.54","0.031","8","12.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","7.575","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1950.91","0.451","10","8.891","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","27.929","0.011","15","1.962","80","1.572","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","54.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","44.93","1.42","15","27.74","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","9.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","126.662","0.064","15","18.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","5","0.936","15","19.393","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","202.18","1.46","15","25.59","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","23.933","0.386","15","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","29.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","235.21","5.91","500","65.69","500","19.136","500","1.881","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.028","10","18.505","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","26.894","0.678","10","32.308","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","186.65","0.119","10","13.291","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","198.726","0.01","10","25.022","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","49.608","1.13","10","4.23","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","243","0.798","10","4.876","80","-","-","0.042","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","157.421","0.285","10","1.725","80","2.575","20","0.003","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8671.1","2.255","10","14.747","80","5.64","15","0.162","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16965.5","14.775","1000","158.016","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","156359.797","0.134","5","10.718","40","6.345","15","0.169","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","154014.469","9.007","50","106.53","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","25.92","0.132","15","22.6","80","12.314","20","0.063","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","352.51","0.222","5","19.36","50","-","-","0.131","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","338.69","0.07","10","7.02","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","26.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","51907.39","0.023","2","15.19","40","8.235","15","0.284","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","79855.2","18.03","50","266","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","121.275","1.102","10","29.189","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","382.75","0.594","10","27.22","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","609.768","0.044","10","32.23","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","81.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","230.126","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","63.07","0.49","10","49","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","413.86","0.202","10","56.55","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","871","0.152","8","11.65","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","1.138","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","44","0.12","10","34.64","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","142.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","52.099","0.022","10","5.9","80","4.332","20","0.015","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","74.79","1.726","10","13.389","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","104.89","0.012","10","6.29","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1365.98","0.079","30","22.616","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","31.492","0.874","8","1.111","60","2.29","15","0.008","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","33.264","0.146","10","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1758.81","0.923","10","31.116","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","353.635","0.038","15","36.794","80","3.568","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","226.37","3.384","15","17.9","80","5.567","20","0.028","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","53.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","132.624","0.252","10","18.907","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.236","15","16.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.865","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","267.434","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68","2.424","10","24.175","80","-","-","0.008","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","87.768","0.444","10","17.173","80","1.438","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","79.574","0.118","10","1.174","80","0.248","20","0.033","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","22.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","12.01","1.508","10","15.393","80","7.908","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","305.86","2.393","8","11.823","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","373.25","0.067","15","44.672","80","13.942","70","0.601","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1404.93","0.15","10","25.2","80","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","27.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","44.06","6.735","10","44.81","80","9.577","15","0.032","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2791.58","0.528","15","22.26","60","0.871","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","44.001","0.009","15","12.587","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.662","0.026","10","18.528","80","-","-","0.017","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.481","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4775.493","0.799","16","40.196","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","775.01","0.566","10","24.765","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","207.52","0.664","8","18.151","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","374.285","0.178","10","35.074","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","10.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","813.89","2.746","10","24.54","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","820.8","5.104","10","23.3","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","940.9","1.069","10","37.21","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","150.672","1.432","10","34.462","80","5.033","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","434.938","0.074","1.5","8.6","30","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13216.504","0.27","8","39.688","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10272.528","0.141","8","28.062","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","965.09","1.199","15","11.157","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","128.74","0.036","10","0.76","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","128.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","11929.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","10540.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","398.067","3.275","8","5.053","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.797","0.025","10","6.623","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","59.28","0.294","10","8.95","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","49.79","0.269","15","4.476","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","258.941","0.614","10","17.311","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","210.82","0.041","8","36.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","265.798","0.101","10","19.796","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.91","0.032","10","9.81","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","190.94","0.028","10","5.504","80","1.76","15","0.041","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","545.789","0.142","8","7.344","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","193.54","99.57","500","125.46","500","132.25","500","28.77","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","41.47","2.829","10","15.16","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.962","0.129","10","16.056","80","-","-","0.185","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","69.293","1.406","10","30.699","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","115.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3831.484","0.381","2","30.458","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","20.333","0.462","15","23.102","80","-","-","0.056","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","419.9","1.224","10","19.275","80","-","-","0.008","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","40.349","1.162","10","14.95","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","62.21","0.269","10","16.888","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1377.22","0.155","10","40.77","80","3.013","15","0.064","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","116.307","0.35","10","2.014","80","0.316","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","130.392","0.154","10","12.217","80","0.007","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","14.622","0.699","15","8.085","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2744.06","0.793","8","19.93","30","8.07","20","0.017","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","30.505","1000","243.303","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","359.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","736.975","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","90.236","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","142.284","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","839.29","0.79","10","21.885","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1078.4","0.023","10","34.919","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","53.57","0.056","8","21.188","50","-","-","0.014","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","13.219","12.665","15","58.938","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","928.08","0.22","15","21.486","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","424.22","0.02","10","32.53","80","2.65","15","0.092","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1273.522","1.468","8","17.605","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","112.32","0.07","5","16.6","50","1.99","12","0.021","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","30.586","0.7","10","6.416","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","208","0.193","15","21.38","80","14.48","20","0.032","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","108.86","0.735","10","19.56","80","3.651","15","0.026","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","93.647","1.754","10","12.546","80","3.799","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","19.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.501","10","2.9","100","4.44","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","194.797","0.207","15","4.156","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","22.205","1.201","8","19.2","60","6.32","15","0.057","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7990.186","0.158","10","22.97","80","-","-","0.072","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","357.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","53.57","0.053","10","27.4","80","0.72","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","304.13","0.092","10","24.69","80","-","-","-","-","正常"]