{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-02-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13893362","164.187","113.101","320","26.343","100","0.979","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13142701","154.249","118.932","320","42.487","100","2.936","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13124457","151.903","-","-","-","-",7.5092,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7315106.5","84.666","-","-","-","-",2.0795,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","80037.648","0.926","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","692103.5","8.01","82.922","300","1.804","100","2.028","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","152856.72","6369.03","27.18","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6806782.5","78.782","215.399","320","34.309","100","0.886","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11009021","127.419","-","-","-","-",1.271,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3323177.75","38.786","93.514","200","12.998","100",7.5708,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3107131","36.264","104.002","200","4.757","100",6.2557,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3244129.75","37.853","94.928","200","7.793","100","6.234","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1335530","15.46","153.607","300","18.487","100","3.544","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1315966.13","15.23","158.36","300","13.564","100","3.906","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1084318.88","12.55","161.154","300","20.198","100","5.487","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3222864.75","37.3","115.719","200","13.701","50","0.546","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1935717.625","22.404","142.725","300","8.625","100","3.744","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1417174","16.402","130.798","300","2.045","100","2.09","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1457713.5","16.872","141.764","300","6.331","100","2.98","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","465.6","19.4","19.36","200","11.37","200","4.59","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","10459.92","435.83","5.13","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8602848","99.57","9.47","50","0.01","35","0.46","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","21571388","251.353","51.729","50","1.161","35","22.719","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","23655456","273.79","17.3","50","0.08","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.2","50","0.22","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","16938720","196.05","14.77","50","0.04","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","43936992","508.53","23.03","50","0.04","35","0.11","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","235008","2.72",42.52,"120",173.6,"850",0.96,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3999.82","0.046","230.73","320","57.02","100","6.496","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4560646","66.676","-","-","-","-","4.693","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13837886","160.161","245.382","320","55.813","100","3.728","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5909239.5","68.39","-","-","-","-","1.69","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1100736","12.74","19.25","50","4.9","35","1.07","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","9087.75","6.311","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","788.86","0.548","-","-","-","-",1.186,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","68129.992","0.788","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58098717.903","672.439","35.084","100","20.275","50","3.924","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53810953.246","622.812","37.954","100","23.885","50","3.406","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","426536.594","4.937","316.706","550","12.819","400","2.694","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","468288","5.42","251.43","550","6.81","400","2.85","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","648864","7.51","208.8","550","7.56","400","2.31","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2475033.25","28.646","154.274","200","20.613","200","1.811","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1419413.625","16.428","57.591","200","15.422","200","5.541","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1452888.25","16.816","80.248","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4144606.75","47.97","79.549","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3121039.25","36.123","77.967","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2353971","27.245","41.956","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5899018","68.276","44.993","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1387570.75","16.06","47.534","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1835965.625","21.264","39.816","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","472404.5","5.468","47.999","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1162790","13.458","57.713","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2434986.25","28.183","-","-","1.406","50","5.427","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3741550","43.305","78.966","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2512615.5","29.081","41.46","100","15.82","50","0.63","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","510694.438","5.911","28.482","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7125849.5","82.475","4.528","100","0.599","50","4.495","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","5995317.5","69.39","61.881","100","-","-","2.678","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","872360.688","10.097","-","-","1.692","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","789238.312","9.135","36.834","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4613059","53.392","20.082","50","5.268","35","2.445","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","14633568","169.37","95.355","200","53.621","200","3.83","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","319988.969","3.704","122.311","300","63.182","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1069462.375","12.378","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","-","-","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10793895","124.929","60.691","120","0.563","100","2.658","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7170646","82.994","47.824","100","0","50","2.846","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","609449.938","7.054","1.457","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1242577.125","14.382","68.605","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1276747.75","14.78","158.183","250","33.976","100","0.875","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1236229.38","14.31","160.593","250","29.04","100","3.501","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1192216.25","13.8","121.744","150","12.537","50","10.032","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3223066.5","37.3","72.025","150","16.589","50","3.737","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3009994","34.84","75.001","150","10.351","50","4.134","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3229900.25","37.38","74.385","150","15.396","50","2.896","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3961535","45.851","12.598","100","0","50","1.593","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2841488.75","120141.336",17.6242,"100",4.3837,"50",6.7846,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2217351.75","25.664","103.679","300","15.636","100","3.825","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2106634.25","24.382","93.363","300","7.177","100","4.146","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2640860.5","30.566","33.531","300","0.404","100","332.186","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","35025452","405.387","36.646","100","25.601","50","1.555","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7221308.5","83.58","211.66","320","7.99","100","3.39","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4130775.75","47.81","-","-","-","-",9.071,"20","正常"]