{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-02-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2068.745","0.032","25","37.54","250","17.022","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","105.69","58.67","500","137.81","500","193.814","500","5.66","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","8.971","0.01","15","6.208","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","352.51","0.093","10","53.8","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","403.694","2.629","10","38.436","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.478","0.085","5","25.127","50","3.629","15","0.034","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","0.23","10","20.76","80","8.49","15","0.041","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","224.64","0.72","10","21.36","80","5.24","15","0.077","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","8.822","0.011","10","14.218","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","115.517","0.063","10","36.884","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.061","10","7.559","80","-","-","0.044","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","9.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","694.705","0.012","1.5","1.365","30","-","-","0.04","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2388.174","0.368","10","32.341","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","194.4","0.328","10","16.89","80","2.75","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","768.1","0.022","10","48.932","80","-","-","0.146","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","121.82","3.352","10","25.015","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","329.18","7.948","10","66.126","80","11.897","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","32.83","0.308","10","25.236","80","8.395","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","8.813","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.237","15","23.219","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","20.65","0.042","10","3.557","80","2.93","20","0.014","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","161.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","352.51","0.199","10","18.04","70","0.731","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8092.99","0.073","8.629","42.983","69.431","5.331","27.416","0.258","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3027.096","14.647","500","268.002","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","332.692","0.012","10","28.655","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.28","0.928","15","14.79","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","26.616","0.022","10","18.629","80","1.222","10","0.019","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","156.917","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","810.44","0.004","10","31.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.032","10","16.714","80","16.915","20","0.045","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","936.58","0.95","8","16.31","50","-","-","0.051","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","651.46","0.116","10","20.78","80","6.53","15","0.017","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","143.42","0.616","10","9.76","80","1.256","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","317.019","0.654","10","12.685","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","279.94","0.801","10","9.077","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.044","10","7.21","80","0.45","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","1.182","10","19.039","80","2.868","20","0.068","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","283.046","0.026","10","24.477","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.932","0.205","15","20.377","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","55.469","1.223","15","42.83","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","79.63","42.73","500","260.21","500","54.84","500","14.17","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.304","0.225","15","1.984","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","34.32","1.11","10","47.277","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.398","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","508.9","0.025","8","12.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","31.272","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2549.66","0.833","10","10.464","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","31.936","0.032","15","2.01","80","1.427","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","14.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","46.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","25.92","0.434","15","12.32","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","75.946","0.088","15","22.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","6","0.949","15","16.867","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","255.74","1.29","15","25.72","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.626","0.073","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","161.81","6.571","500","101.51","500","19.16","500","2.349","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","4.875","10","28.291","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.964","0.557","10","27.211","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","206.25","0.329","10","7.29","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","187.774","0.041","10","24.403","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","16.248","0.99","10","3.02","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","267","1.025","10","5.367","80","-","-","0.031","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","147.053","0.303","10","1.694","80","2.388","20","0.003","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6716.74","2.112","10","14.258","80","5.59","15","0.162","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13478.4","13.844","1000","160.438","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","143967.359","0.132","5","10.844","40","7.299","15","0.215","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","141396.625","8.962","50","115.204","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.86","0.132","15","19.83","80","12.5","20","0.092","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","397.44","0.24","5","20.15","50","-","-","0.134","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","356.83","0.07","10","7.12","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","38.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","59945.18","0.215","2","16.38","40","8.043","15","0.228","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86539.44","20.84","50","0","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","108.202","0.955","10","26.854","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","241.06","0.246","10","23.2","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","580.104","0.23","10","28.76","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","117.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","254.223","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","66.53","0.4","10","44","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","381.02","0.177","10","56.78","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","963","0.155","8","11.308","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1.73","1.946","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","33","0.162","10","23.28","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","135.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","53.482","0.073","10","5.09","80","4.412","20","0.013","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","64.54","3.301","10","13.362","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.133","0.011","10","5.73","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","706.75","0.63","30","22.131","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","31.927","0.172","8","0.866","60","7.565","15","0.006","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","32.054","0.147","10","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1456.54","0.083","10","24.276","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","283.997","0.186","15","33.705","80","3.439","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","267.84","4.014","15","15.8","80","6.294","20","0.03","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","76.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","113.011","0.082","10","16.995","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.093","15","13.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","314.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","92","1.332","10","20.257","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","271.68","1.636","10","8.872","80","5.837","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","85.104","0.119","10","1.511","80","0.939","20","0.041","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","33.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","6.394","1.483","10","13.885","80","9.067","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","414.79","0.469","8","18.994","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","358.56","0.052","15","44.004","80","19.682","70","0.588","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1404.94","0.275","10","21.4","80","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","22.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.806","10","4.16","80","2.75","15","0.065","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2784.67","0.382","15","25.14","60","0.985","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","43.924","0.01","15","13.894","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.613","0.132","10","13.476","80","-","-","0.028","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.118","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4729.038","0.492","16","37.726","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","654.91","0.346","10","18.416","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","427.66","0.422","8","17.445","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","402.538","0.315","10","30.948","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","15.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","721.44","2.461","10","24.45","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","757.73","4.26","10","21.57","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","895.97","0.99","10","34.1","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","151.104","4.878","10","37.055","80","7.127","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","403.315","0.071","1.5","7.9","30","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13362.167","0.247","8","39.816","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10444.378","0.531","8","27.986","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","781.06","0.988","15","10.746","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","131.33","0.022","10","1.29","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","24.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","12.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","11470.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","4701.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","356.113","3.213","8","2.155","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.019","10","6.522","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","67.2","0.202","10","8.39","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","59.38","0.774","15","7.413","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","140.573","0.588","10","18.195","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","188.35","0.267","8","34.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","235.88","0.093","10","18.502","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.024","10","6.43","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","190.08","0.034","10","4.999","80","1.83","15","0.195","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","581.04","0.165","8","7.227","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","170.21","102.61","500","123.17","500","135.42","500","28.58","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","40.61","2.064","10","12","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.47","0.131","10","15.984","80","-","-","0.124","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","71.28","1.107","10","33.138","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","146.793","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4227.406","0.902","2","29.208","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.563","15","23.624","80","-","-","0.054","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","370.66","0.443","10","19.773","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","41.472","0.641","10","18.162","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","42.34","0.053","10","14.714","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1422.14","0.181","10","50.192","80","3.603","15","0.043","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","128.649","0.62","10","1.993","80","0.185","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","136.213","0.153","10","13.584","80","0.009","20","0.008","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.044","1.667","15","11.028","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2537.57","0.684","8","19.895","30","8.207","20","0.013","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","29.43","1000","317.516","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","351.829","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","706.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","71.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","153.757","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","63.737","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","684.547","1.355","10","16.386","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1171.71","0.029","10","31.476","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","57.02","0.096","8","16.835","50","-","-","0.014","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","2.074","11.863","15","43.237","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","509.52","0.261","15","21.382","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","465.7","0.026","10","29.56","80","2.75","15","0.046","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1627.563","2.402","8","18.315","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","6.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","42.34","0.071","5","12.65","50","2.03","12","0.024","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.034","0.671","10","10.217","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","281","0.184","15","21.16","80","15.27","20","0.03","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","150.34","0.923","10","25.39","80","3.045","15","0.033","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","96.062","2.493","10","13.599","80","6.613","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","36.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.602","10","7.2","100","4.02","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","219.11","0.314","15","5.158","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.223","8","18.7","60","7.18","15","0.076","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8063.539","0.122","10","23.342","80","-","-","0.073","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","296.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","49.25","0.044","10","26.9","80","0.64","15","0.025","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","361.15","0.056","10","26.17","80","-","-","-","-","正常"]