{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-02-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13231848","153.146","105.648","320","28.288","100","1.038","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13331590","154.301","118.197","320","31.614","100","2.723","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14031764","162.405","-","-","-","-",7.1594,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7159065","82.86","-","-","-","-",2.0983,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","190786.234","2.208","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","683784.438","7.914","100.062","300","2.226","100","2.012","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","162182.4","6757.6","30.2","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8342750","96.56","201.159","320","34.334","100","1.053","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","10983720","127.126","-","-","-","-",1.345,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3246936","37.899","101.546","200","13.524","100",7.4549,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3077179.25","35.916","103.101","200","5.446","100",6.3216,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3288784.25","38.37","89.57","200","8.035","100",6.7381,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1287686.75","14.9","152.731","300","26.359","100","3.696","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1251528.38","14.49","167.924","300","13.398","100","5.046","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1126334.13","13.04","160.19","300","19.631","100","6.407","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3250759.5","37.62","119.124","200","20.098","50","0.714","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1862761.875","21.56","137.288","300","11.396","100","3.854","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1388138","16.066","133.229","300","4.358","100","2.21","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1459239","16.889","143.74","300","6.601","100","3.628","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","480","20","21.78","200","10.57","200","4.96","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","9746.88","406.12","0.69","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8716896","100.89","9","50","0.01","35","0.56","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","20906280","242.015","32.523","50","0.035","35","28.911","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","22254912","257.58","16.45","50","0.02","35","0.29","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.2","50","0.09","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","9186048","106.32","8.81","50","0.06","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","43562016","504.19","21.47","50","0.29","35","0.11","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","231552","2.68",46.68,"120",203.89,"850",1.13,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3967.338","0.046","230.91","320","41.55","100","7.241","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3994955.75","61.651","-","-","-","-","5.162","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13797833","159.697","243.298","320","40.742","100","4.535","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5976401.5","69.17","-","-","-","-","1.73","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1060128","12.27","10.9","50","5.59","35","1.05","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7837.68","5.443","-","-","-","-",0.029,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","860.35","0.597","-","-","-","-",1.215,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","66799.023","0.773","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60242485.243","697.251","36.224","100","23.144","50","4.402","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56496763.95","653.898","38.995","100","24.753","50","3.607","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","413951.5","4.791","305.799","550","12.549","400","2.641","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","465696","5.39","250.42","550","6.98","400","2.83","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","616032","7.13","204.23","550","7.53","400","2.26","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2452562.5","28.386","142.796","200","19.963","200","1.778","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1360850.5","15.751","52.655","200","12.66","200","5.57","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","95904.344","3.553","22.829","-","77.176","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1453818.125","16.826","81.186","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4160001.75","48.148","82.63","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3139993","36.342","85.884","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3325383","38.488","52.803","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6019477","69.67","43.251","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1366387.5","15.815","45.111","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1779398.375","20.595","36.705","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","472416.562","5.468","46.229","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1160097.625","13.427","55.679","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2494289","28.869","-","-","1.538","50","5.763","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3872705.25","44.823","78.754","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2503290.25","28.973","40.94","100","13.27","50","0.51","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","512832.344","5.936","27.823","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7140394.5","82.643","8.124","100","0.706","50","4.709","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6728322.5","77.874","64.316","100","-","-","2.674","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","871794.938","10.09","-","-","1.668","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","786541.25","9.103","40.634","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4478999","51.84","19.772","50","4.991","35","1.906","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10699776","123.84","98.663","200","52.879","200","3.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","318338.375","3.684","82.926","300","61.311","100","6.458","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1057525.875","12.24","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","-","-","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10799944","124.999","57.949","120","1.084","100","2.482","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7135749","82.59","46.036","100","0","50","2.924","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","594188.438","6.877","1.326","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1206024","13.959","64.52","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1319610.38","15.27","158.954","250","26.847","100","1.31","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1265348.5","14.65","156.769","250","32.051","100","3.752","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1721156.5","19.92","167.232","150","5.939","50","15.066","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3238298.25","37.48","66.859","150","17.629","50","3.504","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3380895","39.13","75.366","150","6.482","50","3.376","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3323869.25","38.47","67.859","150","8.986","50","3.05","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3964282.5","45.883","12.888","100","0.302","50","1.528","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3472912","146750.562",11.7137,"100",1.0345,"50",14.1214,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2180301.5","25.235","101.185","300","16.247","100","3.696","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2086197.875","24.146","94.126","300","4.437","100","4.499","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2606881","30.172","20.602","300","0.689","100","111.58","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","28281404","327.331","41.618","100","24.488","50","1.441","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7106752","82.254","219.38","320","7.61","100","3.31","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3883821.75","44.952","-","-","-","-",9.38,"20","正常"]