{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-02-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2700.183","0.028","25","37.688","250","16.974","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","114.95","54.83","500","125.13","500","168.375","500","4.01","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","8.195","0.032","15","8.131","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","194.4","0.051","10","55.25","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","166.826","4.413","10","32.999","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.355","0.072","5","21.132","50","3.704","15","0.034","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","55.3","0.17","10","19.18","80","11.34","15","0.032","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","238.46","0.73","10","20.59","80","5.35","15","0.091","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","8.95","0.01","10","14.047","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","149.731","0.093","10","37.4","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.084","10","14.273","80","-","-","0.072","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","15.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","593.559","0.012","1.5","0.504","30","-","-","0.044","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2083.313","0.397","10","25.44","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.272","10","15.4","80","2.56","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1043.71","0.022","10","49.846","80","-","-","0.23","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","143.42","6.794","10","41.406","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","368.06","8.317","10","58.806","80","11.651","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","31.1","0.312","10","29.51","80","8.31","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","8.839","2.354","15","26.984","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","48.989","0.167","10","10.104","80","5.98","20","0.014","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","208.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","362.02","0.099","10","22.53","70","0.7","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7530.38","0.023","8.629","42.634","69.431","5.046","27.416","0.223","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3154.872","14.78","500","242.15","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","327.56","0.013","10","27.32","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","30.758","0.929","15","24.09","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.147","0.036","10","18.383","80","0.939","10","0.02","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","841.5","0.003","10","25.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.033","10","14.175","80","15.453","20","0.04","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","841.54","0.747","8","15.75","50","-","-","0.045","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","667.01","0.125","10","21.16","80","6.82","15","0.016","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","905.47","4.331","10","37.414","80","5.571","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","363.46","0.638","10","19.712","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","257.47","0.782","10","9.328","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.054","10","5.56","80","0.54","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.9","10","15.629","80","2.471","20","0.052","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","184.118","0.03","10","25.432","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.642","0.528","15","14.035","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","51.754","1.676","15","28.221","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","100.03","58.613","500","278.25","500","55.728","500","14.48","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.7","0.082","15","2.082","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","34.56","1.12","10","42.966","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","812.16","0.021","8","8.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","43.445","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2560.9","2.468","10","12.434","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","35.793","0.031","15","1.995","80","1.13","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","13.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","43.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.205","15","9.61","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","92.794","0.112","15","23","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","6","0.957","15","13.997","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","216","1.01","15","25.49","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.045","0.073","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","22.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","169.84","8.753","500","102.13","500","17.89","500","2.812","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","4.887","10","25.795","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.016","0.609","10","23.193","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","303.73","0.085","10","2.447","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","192.766","0.216","10","21.323","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","46.344","0.97","10","2.7","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","239","1.222","10","2.519","80","-","-","0.026","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","196.474","0.429","10","5.666","80","2.737","20","0.004","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","4890.24","1.787","10","13.855","80","5.63","15","0.164","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16966.37","12.992","1000","154.065","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","141058.422","0.126","5","10.544","40","7.162","15","0.238","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","137712.281","8.721","50","99.507","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","63.07","0.047","15","10.76","80","8.136","20","0.087","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","420.77","0.232","5","16.55","50","-","-","0.127","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","360.29","0.069","10","7.052","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","65639.81","0.401","2","11.64","40","7.36","15","0.191","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84792.24","21.15","50","162","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","125.55","1.218","10","24.186","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","330.05","0.246","10","25.1","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","620.712","0.093","10","32.78","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","114.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","305.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","0.29","10","38","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","413.86","0.142","10","52.48","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","877","0.147","8","10.322","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","298.08","3.398","10","21.725","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","26","0.16","10","18.85","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","77.414","0.113","10","3.82","80","4.783","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","92.68","1.207","10","10.617","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.005","10","5.01","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1043.71","2.232","30","22.237","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","32.865","0.164","8","0.8","60","3.083","15","0.009","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.499","0.18","10","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1649.41","0.24","10","27.164","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","297.734","0.204","15","35.126","80","4.224","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","246.24","4.5","15","14.7","80","6.253","20","0.026","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","132.624","0.11","10","16.561","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.083","15","11.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.235","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","308.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","63","0.087","10","4.31","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","224.856","0.879","10","12.99","80","6.18","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","91.498","0.106","10","1.973","80","1.385","20","0.034","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","33.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","0.173","1.562","10","15.646","80","8.059","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","428.23","0.424","8","16.775","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","370.66","0.032","15","43.375","80","20.28","70","0.579","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1415.79","0.416","10","16.7","80","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.944","10","4.46","80","3.259","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","3119.9","0.486","15","24.55","60","1.037","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","59.164","0.01","15","14.27","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.984","0.233","10","12.531","80","-","-","0.013","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.509","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4988.984","0.567","16","39.648","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","877.82","0.129","10","25.068","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","400.03","0.037","8","18.078","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","506.39","0.044","10","36.694","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","113.352","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","786.24","2.499","10","24.69","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","757.73","5.403","10","22.93","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1087.78","1.612","10","36.56","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","228.504","4.487","10","23.507","80","8.903","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","517.45","0.092","1.5","6.9","30","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10981.613","0.255","8","41.624","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10184.573","1.119","8","27.517","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","663.55","0.759","15","11.163","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","177.12","0.007","10","1.418","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","177.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","8798.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","9522.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","382.55","3.226","8","2.112","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.485","10","12.078","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","65.04","0.202","10","7.15","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","44.77","0.684","15","5.928","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","255.139","0.697","10","16.824","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","300.67","0.694","8","29.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","285.988","0.087","10","16.858","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.023","10","5.21","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","172.8","0.033","10","4.125","80","1.79","15","1.734","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","610.243","0.092","8","6.858","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","192.67","91.44","500","103.15","500","123.48","500","28.96","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","1.255","10","7.27","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","40.639","0.132","10","16.08","80","-","-","0.101","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","62.122","1.116","10","29.357","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","138.262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4622.015","1.089","2","25.299","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.445","15","23.574","80","-","-","0.055","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","368.93","0.105","10","16.806","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","61.69","0.078","10","35.464","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","54.43","0.046","10","13.903","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1379.81","0.198","10","47.984","80","3.485","15","0.023","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","105.031","0.554","10","1.925","80","0.191","20","0.013","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","96.839","0.169","10","14.085","80","0.012","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","12.158","1.797","15","11.215","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3175.2","0.815","8","19.968","30","8.148","20","0.012","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.537","1000","257.006","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","353.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","347.077","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","726.978","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","106.609","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","155.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","92.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","818.986","2.101","10","11.872","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1209.68","0.024","10","19.895","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","53.57","0.192","8","12.631","50","-","-","0.012","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.904","15","8.919","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","516.48","0.579","15","21","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","437.18","0.025","10","29.24","80","2.73","15","0.038","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1817.744","1.674","8","16.976","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","1.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","-0.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","153.79","0.053","5","10.14","50","2.22","12","0.027","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.267","0.78","10","7.787","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","335","0.42","15","18.673","80","15.38","20","0.032","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","144.29","0.54","10","19.11","80","2.323","15","0.028","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","87.324","2.3","10","12.49","80","5.473","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","37.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.025","10","2.7","100","1.37","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","202.964","0.148","15","5.153","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.086","0.615","8","15.4","60","7.07","15","0.07","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7615.901","0.329","10","23.351","80","-","-","0.05","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","345.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","19.87","0.09","10","17.1","80","0.56","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","362.88","0.055","10","30.77","80","-","-","-","-","正常"]