{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-02-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14137787","163.632","110.37","320","22.73","100","1.108","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13797665","159.695","118.838","320","33.456","100","2.887","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13846024","161.403","-","-","-","-",7.006,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7206508","83.409","-","-","-","-",2.1069,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1508035.375","17.454","-","-","-","-","0","20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","2828329.5","32.735","109.562","320","60.558","100","3.447","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","691186.062","8","86.969","300","1.394","100","2.043","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","167352.72","6973.03","34.5","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12348442","142.922","196.432","320","37.394","100","1.002","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11267068","130.406","-","-","-","-",1.4063,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3219178.5","37.562","102.07","200","10.862","100","7.499","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2985116.75","34.841","114.692","200","4.717","100",6.4381,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3177135.25","37.045","87.555","200","5.872","100",6.8003,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1250902.5","14.48","160.637","300","18.68","100","4.018","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1195317.5","13.83","156.522","300","17.153","100","5.129","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1091204.5","12.63","163.768","300","22.531","100","6.749","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3279834.25","37.96","118.507","200","18.868","50","0.794","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1858599.125","21.512","138.189","300","8.436","100","3.738","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1428385.875","16.532","151.203","300","3.531","100","2.266","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1445498.75","16.73","153.911","300","5.414","100","3.513","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","472.32","19.68","19.38","200","10.85","200","4.83","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14546.64","606.11","0.63","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","5.496","50","0.112","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8424000","97.5","9.01","50","0.01","35","0.58","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","19784478","228.987","30.372","50","2.438","35","23.321","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","22367232","258.88","16.65","50","0.02","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","12705120","147.05","19.06","50","0.17","35","0.46","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","9066816","104.94","8.5","50","0.06","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","43257024","500.66","20.59","50","0.04","35","0.11","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","222912","2.58",45.85,"120",214.86,"850",1.17,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3890.02","0.045","233.961","320","42.95","100","9.015","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3509447.25","54.158","-","-","-","-","5.159","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13938158","161.321","241.088","320","46.491","100","5.854","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5930171.5","68.64","-","-","-","-","1.75","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","935712","10.83","5.08","50","9.87","35","1.32","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","2532.99","1.759","-","-","-","-",0.002,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","356.07","0.247","-","-","-","-",0.971,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","68861.484","0.797","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61260586.814","709.035","36.067","100","22.766","50","6.054","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-","-","38.444","100","25.971","50","5.201","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","408306.344","4.726","310.35","550","12.407","400","2.616","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","467424","5.41","251.02","550","7.11","400","2.81","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","609984","7.06","213.72","550","7.6","400","2.27","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2157693.25","24.973","119.846","200","16.634","200","1.794","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1252329.875","14.495","50.472","200","11.059","200","5.791","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","308646.688","3.572","24.124","-","63.81","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1410268.75","16.322","80.457","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4183414","48.419","86.085","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3121382","36.127","90.079","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4152314.25","48.059","55.553","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","4450231","51.507","41.176","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1416930.125","16.4","43.577","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1760982.875","20.382","33.689","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","464396.344","5.375","44.403","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1157724.625","13.4","53.673","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2636968.25","30.52","-","-","3.205","50","5.607","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3861730.75","44.696","75.235","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2314288.25","26.786","40.99","100","12.89","50","0.56","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","510874.844","5.913","27.053","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","-","-","-","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7147308.5","82.723","9.43","100","0.944","50","5.084","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7292203.5","84.4","62.416","100","-","-","2.61","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","881616.562","10.204","-","-","1.877","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","786996.812","9.109","39.461","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4438090","51.367","18.058","50","3.275","35","1.811","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8257248","95.57","93.648","200","58.003","200","3.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","345170.75","3.995","80.147","300","59.229","100","5.729","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1044592.375","12.09","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","-","-","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10769915","124.652","59.37","120","1.771","100","2.365","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7115230","82.352","49.776","100","0","50","3.358","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","586464.375","6.788","1.285","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1232710.5","14.268","65.032","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1337052.5","15.48","173.776","250","33.793","100","1.536","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1199446.25","13.88","147.516","250","30.82","100","3.697","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1975396.13","22.86","171.801","150","9.666","50","13.589","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3286586.5","38.04","73.234","150","15.219","50","3.432","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3447342.75","39.9","70.405","150","5.976","50","2.921","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3305778.25","38.26","72.326","150","13.109","50","2.688","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3954735.5","45.772","12.78","100","0.622","50","1.47","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3254308.25","137381.656",15.3448,"100",0.9342,"50",11.9787,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2199853.5","25.461","108.646","300","14.497","100","3.775","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2096445.5","24.264","99.033","300","5.575","100","5.008","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2581358.5","29.877","11.659","300","0.308","100","237.699","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","41042064","475.024","72.915","100","24.334","50","1.722","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7035213","81.426","142.61","320","14.82","100","3.32","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3856972","44.641","-","-","-","-",9.443,"20","正常"]