{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-02-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2864.312","0.032","25","32.315","250","16.688","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","90.43","48.75","500","110.45","500","136.597","500","2.98","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.658","0.075","15","9.072","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","326.59","0.035","10","51.62","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","226.834","3.525","10","20.204","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.429","0.074","5","18.232","50","4.055","15","0.032","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","99.36","0.15","10","21.31","80","12.97","15","0.041","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","171.94","0.68","10","21.33","80","5.29","15","0.084","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","9.094","0.011","10","14.002","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","50.285","0.181","10","33.283","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.13","10","13.192","80","-","-","0.083","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","470.599","0.012","1.5","0.641","30","-","-","0.053","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2451.459","0.199","10","19.801","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.272","10","15.4","80","2.56","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","946.08","0.021","10","46.479","80","-","-","0.307","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","115.78","6.693","10","42.959","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","403.49","8.313","10","54.732","80","11.475","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","31.1","0.317","10","36.324","80","8.478","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.245","15","26.284","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","23.414","0.124","10","9.936","80","8.276","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","183.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","453.6","0.112","10","18.38","70","0.766","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7810.4","0.026","8.629","41.464","69.431","5.98","27.416","0.196","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2687.232","16.116","500","259.718","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","278.804","0.055","10","23.919","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.453","0.927","15","26.71","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.372","0.036","10","19.028","80","0.945","10","0.019","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","916.88","0.017","10","27.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.025","10","9.396","80","10.448","20","0.026","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","877.82","0.72","8","16.55","50","-","-","0.048","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","729.22","0.137","10","19.11","80","6.79","15","0.011","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","725.76","2.541","10","23.729","80","4.15","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","297.144","0.643","10","20.093","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","339.55","0.628","10","9.575","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.073","10","4.87","80","0.57","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.818","10","13.502","80","2.222","20","0.044","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","198.461","0.024","10","26.359","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.081","0.679","15","14.579","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","74.563","1.078","15","32.866","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","103.42","51.079","500","269.68","500","53.631","500","13.33","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.396","0.015","15","2.409","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","35.76","2.133","10","39.282","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","800.06","0.022","8","6.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","1.761","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2263.68","2.326","10","14.696","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.158","0.028","15","1.922","80","1.348","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","17.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","53.568","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","50.11","0.358","15","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","96.422","0.464","15","579.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","5","1.065","15","17.268","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","254.88","0.72","15","26.27","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.39","0.075","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","18.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","143.26","6.779","500","89.11","500","16.526","500","4.023","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","5.808","10","28.436","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.832","0.736","10","22.39","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","282.02","0.024","10","1.921","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","163.83","0.326","10","17.08","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","20.808","0.67","10","2.73","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","231","2.823","10","2.662","80","-","-","0.028","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","172.022","0.42","10","11.364","80","2.944","20","0.005","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7690.46","1.841","10","13.6","80","5.65","15","0.164","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18766.08","11.993","1000","158.757","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","134842.016","0.124","5","9.331","40","7.507","15","0.176","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","131277.828","8.826","50","99.819","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","4.32","0.024","15","12.17","80","8.832","20","0.097","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","383.62","0.216","5","15.14","50","-","-","0.112","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","405.22","0.07","10","7.111","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","34.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68304.38","0.087","2","8.3","40","7.471","15","0.14","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84491.76","21.37","50","159","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","124.892","1.276","10","19.46","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","366.34","0.246","10","24.88","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","646.32","0.049","10","34.93","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","97.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","296.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","41.47","0.52","10","34","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","409.54","0.148","10","48.17","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","806","0.154","8","10.54","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","667.87","0.081","10","20.099","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","38","0.149","10","20.07","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","207.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","84.845","0.131","10","3.76","80","5.064","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","82.18","2.981","10","17.572","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.005","10","5.84","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1699.49","4.961","30","22.963","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","39.322","0.165","8","0.76","60","3.039","15","0.01","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","31.363","0.237","10","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1629.62","0.26","10","22.294","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","295.747","0.247","15","34.035","80","4.235","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","290.3","6.147","15","14.9","80","7.595","20","0.023","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","111.11","0.642","10","39.498","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.086","15","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","298.408","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","67","0.095","10","0.411","80","-","-","0.001","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","213.6","0.882","10","12.862","80","4.89","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","59.875","0.083","10","2.4","80","0.22","20","0.033","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","24.584","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","1.987","1.924","10","16.151","80","7.717","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","560.49","0.217","8","17.74","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","285.98","0.021","15","43.502","80","33.096","70","0.659","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1471.64","0.266","10","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","20.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","1.027","10","5.03","80","3.967","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","3370.46","0.393","15","25.12","60","0.92","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","31.974","0.01","15","14.993","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.137","10","8.769","80","-","-","0.013","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4406.229","2.531","16","45.412","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","795.74","0.076","10","21.78","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","481.08","0.034","8","17.986","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","326.506","0.028","10","39.731","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","29.644","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","830.3","2.77","10","24.68","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","843.26","4.891","10","22.37","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","749.95","1.827","10","38.36","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","247.656","5.59","10","18.56","80","8.576","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","473.558","0.11","1.5","6.8","30","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10589.954","0.268","8","39.07","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11672.122","3.068","8","28.56","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","738.72","0.718","15","10.964","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","137.38","0.008","10","1.192","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","137.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","17.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","14055.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6983.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","393.905","3.311","8","1.938","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","41.368","0.024","10","5.942","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","92.4","0.202","10","4.92","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","38.41","1.008","15","6.015","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","283.219","0.897","10","20.441","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","162.43","0.438","8","25.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","353.181","0.091","10","17.367","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.021","10","5.41","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","176.26","0.035","10","3.706","80","1.67","15","0.883","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","611.194","0.072","8","7.075","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","152.06","83.23","500","91.06","500","109.25","500","28.33","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","46.66","2.125","10","8.67","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.023","0.127","10","16.07","80","-","-","0.089","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","68.861","1.13","10","24.062","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","136.169","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4295.711","1.077","2","24.45","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.811","0.403","15","22.735","80","-","-","0.062","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","308.45","0.134","10","18.518","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","48.038","0.072","10","28.124","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","38.88","0.027","10","12.947","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1296","0.195","10","44.069","80","3.515","15","0.023","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","111.498","0.715","10","2.014","80","0.065","20","0.019","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","140.712","0.149","10","15.717","80","0.008","20","0.008","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.1","0.269","15","8.571","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3099.17","0.76","8","19.901","30","9.9","20","0.012","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.159","1000","336.758","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","343.596","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","464.599","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","643.231","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","92.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","139.337","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","2.773","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","756.605","1.84","10","11.932","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1206.36","0.182","10","12.821","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","75.17","0.267","8","7.141","50","-","-","0.011","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.815","15","7.22","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","884.4","0.805","15","21","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","449.28","0.027","10","31.75","80","2.72","15","0.065","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1582.709","1.929","8","18.15","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","8.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","115.78","0.04","5","10.43","50","1.85","12","0.025","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.984","1.523","10","16.291","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","317","0.212","15","17.778","80","15.35","20","0.031","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","44.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","114.05","0.7","10","26.43","80","2.497","15","0.033","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","91.672","2.193","10","12.717","80","4.083","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","37.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.028","10","3.6","100","0.57","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","187.419","0.144","15","5.361","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","20.045","1.632","8","16","60","8.33","15","0.062","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8196.25","0.123","10","22.675","80","-","-","0.054","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","349.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.054","10","8.6","80","0.7","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","247.97","0.057","10","20.11","80","-","-","-","-","正常"]