{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-02-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2324.332","0.038","25","33.722","250","16.181","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","114.03","57.13","500","98.55","500","123.695","500","3.07","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.109","0.071","15","9.352","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.224","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","285.12","0.037","10","52.38","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","120.774","1.134","10","11.865","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","223.949","0.042","5","16.744","50","4.083","15","0.03","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","103.68","0.11","10","21.1","80","11.49","15","0.039","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","246.24","0.68","10","20.86","80","5.46","15","0.075","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.218","0.008","10","13.984","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","3.715","0.282","10","23.835","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","24.19","0.117","10","13.084","80","-","-","0.119","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","593.249","0.012","1.5","0.544","30","-","-","0.045","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","854.458","0.248","10","16.641","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.272","10","15.4","80","2.56","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","811.3","0.022","10","43.041","80","-","-","0.305","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","110.59","5.852","10","34.725","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","363.74","8.182","10","50.794","80","11.054","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","25.92","0.413","10","42.664","80","8.764","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.156","15","28.71","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.026","10","3.965","80","4.658","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","412.99","0.148","10","16.99","70","0.854","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7429.41","0.029","8.629","46.528","69.431","6.963","27.416","0.233","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3334.704","13.144","500","259.707","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","59.236","0.01","10","21.516","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","23.501","0","15","20.83","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.036","10","13.957","80","0.948","10","0.019","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","773.91","0.012","10","28.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","234","0.034","10","11.233","80","13.457","20","0.03","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1083.46","0.633","8","17.11","50","-","-","0.045","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","726.62","0.171","10","18.68","80","6.88","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","622.08","1.939","10","16.124","80","3.358","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","329.357","0.422","10","21.282","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.66","10","8.665","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.072","10","3.44","80","0.67","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","1.219","10","13.092","80","2.73","20","0.049","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0.086","0.028","10","25.831","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.69","0.833","15","15.153","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","62.035","1.223","15","33.351","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","77.15","32.331","500","134.81","500","41.767","500","13.14","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.679","0.012","15","2.38","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","37.68","2.835","10","45.967","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","4.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","778.46","0.022","8","5.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","47.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2088.29","0.94","10","13.718","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.458","0.016","15","2.013","80","1.485","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","13.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","59.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","45.79","0.49","15","7.13","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","75.168","1.161","15","14.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","4","1.302","15","27.454","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","129.6","0.5","15","24.71","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.563","0.084","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","209.23","9.98","500","90.95","500","18.29","500","5.321","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","5.546","10","24.575","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.385","10","22.594","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","271.88","0.027","10","21.779","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","181.925","0.348","10","19.178","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.24","10","3.02","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","259","2.07","10","0.696","80","-","-","0.05","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","146.621","0.35","10","11.438","80","2.703","20","0.004","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6918.05","1.829","10","13.949","80","5.64","15","0.165","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16775.42","11.473","1000","156.44","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","135036.141","0.128","5","8.613","40","7.367","15","0.144","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","131855.797","8.868","50","106.11","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","45.79","0.062","15","11.48","80","7.934","20","0.094","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","409.54","0.218","5","13.19","50","-","-","0.119","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","329.18","0.073","10","7.459","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","75142.08","0.062","2","7.82","40","8.594","15","0.178","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","85453.44","19.25","50","69","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","109.576","1.09","10","22.037","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","345.6","0.288","10","24.22","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","649.152","0.05","10","33.55","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","116.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","268.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","18.14","0.58","10","30","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","334.37","0.157","10","48.04","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","431","0.144","8","10.321","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","686.88","0.069","10","21.778","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","12","0.168","10","14.52","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","8.294","0.129","10","5.72","80","4.844","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.656","10","12.458","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.028","10","6.04","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1404.86","7.821","30","24.291","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.24","0.189","8","0.516","60","4.306","15","0.012","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.043","0.078","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1746.98","0.169","10","23.931","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","303.437","0.576","15","34.486","80","3.902","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","378.43","6.748","15","14.8","80","8.144","20","0.023","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","125.107","0.667","10","29.845","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.092","15","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","269.931","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","78","0.088","10","0.934","80","-","-","0.002","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","97.632","0.796","10","10.868","80","3.803","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","79.315","0.074","10","2.489","80","0.237","20","0.033","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","15.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","6.912","1.685","10","16.903","80","9.588","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","393.68","0.222","8","23.784","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","247.97","0.023","15","43.406","80","27.474","70","0.754","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1463.14","0.786","10","12","80","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","27.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.992","10","6.67","80","4.199","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","3189.02","0.278","15","26.64","60","0.976","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","21.534","0.009","15","13.502","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.213","10","10.074","80","-","-","0.015","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4955.547","2.434","16","41.976","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","735.26","0.211","10","19.989","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","406.98","0.028","8","18.404","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","33.523","0.018","10","31.866","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","829.44","2.258","10","25.91","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","814.75","4.155","10","28.06","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","797.47","1.616","10","32.66","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","246.12","5.49","10","19.387","80","8.665","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","486.432","0.076","1.5","6.5","30","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11427.186","0.258","8","35.24","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13021.085","4.777","8","29.652","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","808.7","0.719","15","10.87","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","120.96","0.004","10","1.038","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","120.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","19.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","14916.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","8818.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","394.038","3.297","8","2.071","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.015","10","5.114","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","76.08","0.202","10","16.66","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","51.67","0.803","15","8.758","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","261.533","0.909","10","21.077","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","147.74","0.1","8","22.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","194.061","0.132","10","16.329","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","7.78","0.023","10","4.43","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","226.37","0.042","10","4.217","80","1.53","15","0.027","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","541.296","0.072","8","7.024","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","0.86","76.51","500","93.05","500","92.31","500","27.79","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","56.16","1.346","10","9.69","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.703","0.126","10","16","80","-","-","0.209","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","50.803","1.095","10","21.686","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","95.262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2282.184","0.754","2","21.016","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.775","0.409","15","22.058","80","-","-","0.067","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","288.58","0.202","10","15.712","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","41.645","0.048","10","21.183","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.036","10","12.252","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1048.03","0.285","10","44.572","80","3.768","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","98.172","0.839","10","2.094","80","0.011","20","0.043","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","98.657","0.159","10","17.012","80","0.008","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","12.747","0.306","15","6.625","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2457.22","0.529","8","19.608","30","7.168","20","0.006","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.002","1000","180.499","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","234.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","406.935","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","461.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","108.639","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","61.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","95.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","836.006","1.689","10","10.152","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1324.19","0.05","10","10.953","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","71.71","0.133","8","13.952","50","-","-","0.01","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.806","15","5.726","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","917.52","0.187","15","21","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","537.41","0.03","10","34.57","80","2.78","15","0.08","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1574.755","0.919","8","17.965","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","123.55","0.033","5","8.59","50","1.7","12","0.025","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","4.838","2.546","10","21.176","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","333","0.017","15","16.007","80","14.91","20","0.03","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","146.02","0.852","10","28.6","80","2.518","15","0.038","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","125.965","2.302","10","12.47","80","7.042","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","37.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.027","10","3.5","100","0.24","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","103.932","0.142","15","5.72","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.611","8","13.6","60","9.96","15","0.057","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7696.08","0.117","10","22.52","80","-","-","0.076","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","280.601","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.056","10","8.1","80","0.78","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","330.05","0.056","10","25.12","80","-","-","-","-","正常"]