{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-02-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13002471","150.492","105.525","320","21.857","100","0.993","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13583027","157.211","120.274","320","41.352","100","3.056","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12576501","145.561","-","-","-","-",6.8061,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7260527.5","84.034","-","-","-","-",2.105,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6228910.5","72.094","-","-","-","-","0","20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9399422","108.79","161.443","320","16.451","100","10.229","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","658310.625","7.619","76.733","300","1.566","100","2.028","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","161399.76","6724.99","37.46","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12063503","139.624","206.496","320","35.725","100","1.029","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11274879","130.496","-","-","-","-",1.4751,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3294725.5","38.455","90.639","200","15.161","100",7.4892,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3090467","36.065","107.246","200","9.272","100","6.449","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3314784","38.688","92.484","200","12.158","100",6.8387,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1315799","15.23","163.454","300","17.203","100","4.527","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1231287.88","14.25","158.255","300","22.6","100","5.479","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1134032.5","13.12","161.953","300","17.996","100","4.869","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3262116.5","37.76","116.558","200","15.917","50","0.79","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1891714.5","21.895","147.33","300","11.177","100","3.786","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1406250.5","16.276","134.7","300","4.776","100","2.305","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1447619.125","16.755","137.244","300","5.845","100","3.694","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","479.28","19.97","21.85","200","11.78","200","4.61","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23896.08","995.67","4.37","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","5.378","50","0.151","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","5.438","50","0.12","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","18672768","216.12","18.14","50","0.02","35","0.47","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24683980","286.184","30.176","50","1.985","35","32.304","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26631936","308.24","20.39","50","0.03","35","0.25","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","24058080","278.45","17.72","50","0.03","35","0.16","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","9588672","110.98","9.28","50","0.04","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","11161152","129.18","8.34","50","0.05","35","0.25","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","222912","2.58",53.37,"120",213.23,"850",1.21,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","4093","0.047","231.742","320","61.035","100","10.713","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4515562.5","62.716","-","-","-","-","5.079","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13937737","161.316","227.385","320","48.591","100","9.545","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5881852","68.08","-","-","-","-","0.23","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","766368","8.87","11.6","50","9.59","35","1.33","30","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7906.35","5.491","-","-","-","-",0.001,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1135.67","0.789","-","-","-","-",1.359,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","68344.484","0.791","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54222317.864","627.573","35.701","100","19.582","50","3.922","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52646285.973","609.332","37.585","100","23.653","50","4.291","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","411023.938","4.757","298.991","550","12.223","400","2.641","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","464832","5.38","253.12","550","7.04","400","2.8","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","615168","7.12","215.57","550","6.64","400","2.29","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2034579.37","23.548","130.943","200","10.949","200","1.844","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1139416.125","13.188","46.549","200","9.36","200","5.822","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","312803.938","3.62","27.181","-","32.632","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1424224.25","16.484","81.929","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","246664.781","10.024","48.554","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4210432.5","48.732","90.094","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3084432.25","35.699","91.479","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4235976","49.028","59.825","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6489026","75.104","42.269","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1524576.125","17.644","45.856","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1826786.375","21.143","36.222","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","470683.031","5.448","45.432","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1161459.75","13.443","54.494","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2830031.5","32.755","-","-","4.66","50","4.724","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3880834","44.917","77.545","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2523302.25","29.205","42.34","100","12.05","50","0.53","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","512736","5.934","28.691","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","838058.938","28.191","-","-","31.479","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7140858.5","82.649","2.196","100","0.732","50","4.683","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","206008.469","9.392","63.241","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","837414.438","34.042","40.12","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7257767.5","84.002","66.126","100","-","-","2.665","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","894104.375","10.348","-","-","1.662","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","786127.125","9.099","33.792","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4430580.5","51.28","17.712","50","1.254","35","1.858","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8590752","99.43","97.108","200","46.372","200","3.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","344682.875","3.989","55.068","300","53.604","100","6.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1050311.125","12.156","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","-","-","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10763088","124.573","59.417","120","1.404","100","2.47","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7192388","83.187","48.4","100","0","50","3.506","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","584335.25","6.763","0.826","300","0.309","100","5.908","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1328632.25","15.378","66.396","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1265974.13","14.65","175.69","250","34.558","100","1.394","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1224785.38","14.18","165.713","250","38.335","100","3.664","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2329951.5","26.97","208.011","150","3.144","50","14.543","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3186712","36.88","69.593","150","17.896","50","3.415","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3348480","38.76","75.599","150","11.881","50","2.609","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3295121.5","38.14","76.492","150","17.814","50","2.876","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3879161","44.898","12.942","100","0.029","50","1.415","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3040074","128716.086",14.3802,"100",0.8974,"50",11.6904,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2124858.75","24.593","103.781","300","19.806","100","4.171","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2081511.125","24.092","97.204","300","11.316","100","3.747","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2576463","29.82","172.88","300","0.068","100","182.901","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","45462452","526.186","36.451","100","25.104","50","1.244","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7117347","82.377","203.74","320","7.44","100","3.35","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3996833.75","46.26","-","-","-","-",8.871,"20","正常"]