{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-02-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2246.038","0.044","25","30.643","250","15.993","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","90.98","76.09","500","80.64","500","123.736","500","1.67","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.164","0.076","15","10.536","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","297.22","0.085","10","48.06","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","189.189","0.564","10","11.283","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.984","0.058","5","21.868","50","3.818","15","0.033","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","0.09","10","20.4","80","11.83","15","0.038","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","246.24","0.73","10","22.19","80","5.46","15","0.049","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","8.45","0.011","10","13.842","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","151.891","0.132","10","30.305","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.007","10","13.385","80","-","-","0.135","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","606.542","0.011","1.5","0.72","30","-","-","0.04","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","545.333","0.254","10","13.895","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","354.24","1.831","10","17.12","80","3.98","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","768.1","0.022","10","41.997","80","-","-","0.274","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","129.6","4.449","10","26.488","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","372.38","7.537","10","48.627","80","10.739","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","36.29","0.441","10","49.012","80","8.663","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","9.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.257","15","32.111","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.192","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.191","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","22.896","0.079","10","14.75","80","6.033","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","165.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","330.91","0.081","10","16.68","70","0.882","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7524.21","0.029","8.629","41.573","69.431","5.723","27.416","0.2","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3259.776","16.271","500","259.724","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","227.664","0.008","10","21.178","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","29.203","1.19","15","15.89","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","5.29","0.034","10","10.005","80","0.97","10","0.022","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","591.33","0.424","10","18.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.077","10","13.365","80","16.466","20","0.034","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","898.56","0.828","8","17.86","50","-","-","0.053","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","644.54","0.278","10","19.54","80","6.57","15","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","514.08","4.361","10","25.923","80","5.285","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","369.356","0.59","10","18.465","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","214.27","0.926","10","8.072","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.047","10","4.03","80","0.68","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.947","10","14.411","80","2.817","20","0.05","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","56.592","0.029","10","22.062","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","32.141","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.084","0.595","15","17.291","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","69.898","1.008","15","25.268","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","115.49","40.069","500","225.51","500","22.44","500","13.8","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.198","0.022","15","2.378","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.56","1.224","10","45.751","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1262.3","0.022","8","9.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","37.138","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2186.78","0.317","10","13.749","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","28.394","0.01","15","2.091","80","1.442","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","56.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","46.66","1.253","15","7.04","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","70.675","0.163","15","20.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","6","1.317","15","26.83","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","324","0.42","15","23.53","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.526","0.315","15","9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","185.51","15.215","500","94.25","500","26.8","500","5.283","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","5.007","10","19.736","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.162","0.696","10","23.951","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","219.16","0.031","10","29.345","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","182.948","0.316","10","17.281","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","75.96","0.33","10","3.01","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","185","0.966","10","4.872","80","-","-","0.021","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","83.894","0.381","10","10.119","80","2.543","20","0.004","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7947.94","1.865","10","17.047","80","5.57","15","0.167","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16082.5","15.679","1000","158.835","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","134851.125","0.144","5","10.358","40","7.757","15","0.114","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","133264.203","8.993","50","105.496","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.358","15","15.56","80","5.856","20","0.113","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","406.94","0.212","5","16.69","50","-","-","0.122","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","386.21","0.074","10","7.233","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","66597.98","0.34","2","11.67","40","7.055","15","0.202","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","82932.96","20.59","50","216","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","135.798","0.582","10","25.318","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","350.78","0.395","10","26.7","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","541.608","0.035","10","32.22","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","87.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","320.172","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","60.48","0.76","10","31","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","315.36","0.136","10","45.18","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","734","0.156","8","17.965","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","686.02","0.072","10","29.577","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","31","0.044","10","15.51","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","113.789","0.089","10","6.26","80","3.997","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","23.74","0.338","10","10.561","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.899","0.008","10","5.7","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1298.59","7.153","30","26.046","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","33.416","0.582","8","13.708","60","3.904","15","0.089","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.944","0.178","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1615.19","0.426","10","32.779","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","249.264","0.915","15","31.521","80","4.205","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","171.94","6.625","15","16","80","8.684","20","0.025","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","138.586","0.402","10","26.081","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.067","15","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","323.404","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68","0.07","10","3.062","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.099","10","4.298","80","1.468","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","57.974","0.081","10","2.546","80","0.266","20","0.033","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","18.047","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","8.554","0.704","10","14.437","80","7.539","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","319.15","0.378","8","22.617","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","283.39","0.028","15","43.162","80","21.365","70","0.939","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1378.83","0.738","10","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","32.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.734","10","7.49","80","4.524","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2838.24","0.185","15","25.32","60","0.972","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","17.399","0.008","15","14.797","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.515","0.106","10","11.681","80","-","-","0.033","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4954.328","2.506","16","44.677","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","831.17","0.109","10","24.319","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","349.15","0.149","8","19.006","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","463.363","0.031","10","31.057","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","161.422","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","808.7","1.416","10","31.71","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","822.53","5.116","10","34.25","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","751.68","1.155","10","40.86","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","141.936","6.975","10","19.332","80","8.366","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","518.227","0.073","1.5","7.1","30","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12919.495","0.291","8","38.601","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11032.416","4.631","8","25.152","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","861.41","0.931","15","11.458","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","134.78","0.003","10","0.854","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","15.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","10604.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","5583.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","354.236","3.345","8","2.06","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.488","0.022","10","6.388","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","70.8","0.203","10","5.44","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","55.35","1.251","15","10.609","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","359.424","0.935","10","22.803","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","165.02","0.311","8","30.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","241.362","0.182","10","18.129","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.022","10","5.47","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","216","0.043","10","4.036","80","1.64","15","0.029","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","479.347","0.424","8","12.405","50","-","-","0.071","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","115.78","89.17","500","86.73","500","106.22","500","26.27","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.93","0.167","10","5.83","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","39.824","0.124","10","16.053","80","-","-","0.218","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","40.867","1.096","10","19.236","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","110.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2673.694","0.692","2","20.016","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","19.131","0.407","15","23.125","80","-","-","0.07","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","327.46","0.154","10","15.171","80","-","-","0.013","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","49.68","0.061","10","19.517","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","45.79","0.02","10","13.162","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1266.62","0.474","10","48.322","80","3.869","15","0.021","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","94.137","0.922","10","1.929","80","0.008","20","0.048","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","145.835","0.901","10","16.898","80","0.009","20","0.009","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.582","0.762","15","7.591","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2718.14","0.356","8","19.976","30","6.845","20","0.04","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","50.945","1000","244.31","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","282.191","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","395.695","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","642.963","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","88.275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","130.231","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","57.663","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","684.547","1.975","10","11.015","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1324.45","0.322","10","19.348","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","82.08","0.081","8","17.664","50","-","-","0.015","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","3.715","1.433","15","5.885","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","865.68","0.069","15","24.672","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","88.13","0.024","10","31.38","80","2.87","15","0.072","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1538.571","0.718","8","19.333","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","80.35","0.057","5","8.83","50","2.17","12","0.023","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","11.491","2.162","10","22.984","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","311","0.442","15","18.109","80","15.77","20","0.037","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","139.97","0.665","10","25.64","80","2.64","15","0.032","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","88.078","2.488","10","12.635","80","8.864","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","37.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.026","10","3.3","100","0.93","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","180.121","0.165","15","6.942","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","15.293","2.333","8","13.9","60","9.54","15","0.035","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7748.611","0.144","10","21.133","80","-","-","0.087","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","379.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","34.56","0.083","10","8.5","80","0.79","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","289.44","0.077","10","30.7","80","-","-","-","-","正常"]