{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-02-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14124168","163.474","111.133","320","30.46","100","1.235","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12955056","149.943","117.205","320","39.944","100","2.572","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13252138","153.381","-","-","-","-",7.1564,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7082209","81.97","-","-","-","-",2.1147,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6498584.5","75.215","-","-","-","-","0","20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9371443","108.466","163.869","320","25.255","100","11.452","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","695814.25","8.053","89.229","300","1.287","100","1.988","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","170580.96","7107.54","35.24","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11758542","136.094","214.861","320","34.806","100","1.216","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11186925","129.478","-","-","-","-",1.4251,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3750675.75","44.399","93.499","200","14.507","100",8.2402,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3056385.25","36.104","110.501","200","10.225","100",6.387,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3264492.25","38.628","92.97","200","17.19","100","6.87","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1304070.5","15.09","151.835","300","8.881","100","4.011","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1201736.63","13.91","159.286","300","19.185","100","5.602","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1154617.63","13.36","164.048","300","17.489","100","5.963","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3190027.25","36.92","116.222","200","13.385","50","0.794","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1916210.875","22.178","154.542","300","11.804","100","3.645","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1370188","15.859","143.582","300","3.873","100","2.136","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1475952.625","17.083","133.338","300","7.294","100","3.38","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","486.96","20.29","21.12","200","11.41","200","4.74","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25573.92","1065.58","2.6","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","3.372","50","0.045","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","4.77","50","0.052","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8178624","94.66","9.99","50","0.17","35","0.82","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","17954904","207.856","46.953","50","0.202","35","69.604","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","19665504","227.61","14.89","50","0.18","35","0.35","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","26955936","311.99","17.39","50","0","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","8992512","104.08","8.84","50","0.03","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","20894112","241.83","13.91","50","0.05","35","0.29","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","229824","2.66",47.61,"120",215.31,"850",1.18,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","4052.732","0.048","231.837","320","53.997","100","11.739","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3837815.5","59.226","-","-","-","-","5.11","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14308865","166.766","228.287","320","49.77","100","9.373","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6016460.5","69.63","-","-","-","-","0.29","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","879552","10.18","9.04","50","11.36","35","1.41","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","9039.42","6.277","-","-","-","-",0.001,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","632.02","0.439","-","-","-","-",1.114,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","68261.07","0.79","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57376941.902","664.085","37.046","100","18.3","50","3.797","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54114189.882","626.322","38.781","100","24.338","50","3.72","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","410653.875","4.753","305.248","550","12.132","400","2.638","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","466560","5.4","251.89","550","7.02","400","2.79","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","603936","6.99","203.45","550","7.06","400","2.25","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1998873.37","23.135","133.101","200","9.264","200","1.773","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1147035.5","13.276","46.566","200","9.109","200","5.721","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","302377.25","3.5","29.256","-","25.725","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1430320.25","16.555","81.708","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","869309.562","10.061","50.577","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4207860.5","48.702","89.996","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3090080","35.765","90.664","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4256938","49.27","61.099","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7023982","81.296","43.93","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1606787.875","18.598","46.696","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1857139.25","21.509","37.422","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","470623.156","5.447","46.007","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1162740.875","13.458","54.427","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2837074.5","32.837","-","-","4.011","50","4.052","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3883783.5","44.951","79.041","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2490009","28.82","45.25","100","12.05","50","0.65","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","512911","5.936","28.556","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2444452.75","28.292","-","-","29.822","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7143743.5","82.682","1.831","100","0.538","50","4.134","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","779247.688","9.019","61.076","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2900659","33.572","39.831","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7269422","84.137","67.958","100","-","-","2.611","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","887917.75","10.277","-","-","1.56","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","785067.438","9.086","31.843","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4496007","52.076","19.293","50","5.399","35","1.843","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8570016","99.19","76.825","200","41.551","200","3.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","326522.031","3.779","75.144","300","62.637","100","5.855","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1052977.125","12.187","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","-","-","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10986182","127.155","62.595","120","1.569","100","2.579","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7233215.5","83.718","46.423","100","0","50","3.259","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","591825.375","6.85","1.126","300","0.113","100","6.005","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1390594.375","16.095","70.39","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1247842.75","14.44","153.647","250","34.831","100","1.47","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1167811.38","13.52","148.038","250","33.272","100","3.707","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2296752.5","26.58","138.144","150","11.584","50","8.924","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3179975.75","36.8","68.81","150","21.74","50","3.649","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3505456","40.57","71.71","150","7.922","50","2.715","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3394021.25","39.28","75.06","150","14.62","50","2.85","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3880806.75","44.917","13.443","100","0.227","50","1.329","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3005965.75","127192.492",12.396,"100",0.7654,"50",8.9246,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2139977.5","24.768","103.879","300","14.741","100","3.82","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2093845.875","24.234","97.123","300","7.753","100","4.646","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2593229.75","30.014","60.156","300","0.011","100","418.926","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","45683044","528.739","39.011","100","24.366","50","1.208","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7088479","82.043","217.41","320","8.4","100","3.37","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3926804","45.449","-","-","-","-",9.034,"20","正常"]