{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-02-21","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2124.658","0.035","25","37.482","250","16.202","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","128.08","38.91","500","80.12","500","114.156","500","1.07","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","8.479","0.188","15","13.598","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","292.03","0.072","10","44.52","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","237.671","0.329","10","18.223","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.306","0.056","5","25.594","50","3.945","15","0.033","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","124.42","0.09","10","20.68","80","11.37","15","0.032","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","253.15","0.82","10","24.73","80","5.66","15","0.038","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","7.802","0.007","10","13.59","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","144.72","0.072","10","33.376","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.015","10","11.087","80","-","-","0.125","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","727.966","0.05","1.5","3.278","30","-","-","0.071","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3050.788","0.226","10","16.363","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","709.34","1.34","10","20.55","80","3.13","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1003.97","0.056","10","42.362","80","-","-","0.206","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","241.92","5.91","10","27.355","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","255.74","6.978","10","53.035","80","10.271","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","34.56","0.396","10","46.896","80","8.277","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.268","15","31.085","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","42.163","0.083","10","12.655","80","6.774","20","0.02","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","192.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","308.45","0.05","10","22.16","70","0.667","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7387.74","0.209","8.629","43.738","69.431","5.924","27.416","0.182","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3045.6","16.256","500","260.867","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","338.36","0.012","10","19.665","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","26.352","0.976","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.444","0.032","10","10.002","80","1.234","10","0.023","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1022.56","0.539","10","25.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.07","10","13.43","80","16.435","20","0.032","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","29.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","917.57","0.643","8","18.64","50","-","-","0.062","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","657.5","0.259","10","19.85","80","6.68","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","756.86","1.948","10","22.357","80","3.396","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","355.245","0.734","10","32.206","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","143.42","1.446","10","10.146","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.053","10","4.57","80","0.73","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.766","10","15.772","80","2.682","20","0.066","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","195.955","0.031","10","25.946","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.21","0.643","15","20.833","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","63.85","1.563","15","37.831","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","129.15","54.884","500","258.04","500","48.23","500","11.48","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.212","0.079","15","2.277","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.704","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.428","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","50.4","0.939","10","50.05","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","734.4","0.022","8","9.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.512","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2036.45","0.142","10","12.733","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","27.549","1.15","15","6.369","80","3.2","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","59.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","49.25","0.142","15","9.67","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","48.298","0.226","15","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","6","1.337","15","24.515","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","279.94","0.46","15","24.31","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.44","0.083","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","19.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","121.76","26.526","500","83.92","500","42.785","500","4.371","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","4.078","10","12.418","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","8.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.914","0.134","10","20.67","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","231.15","0.03","10","21.978","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","178.9","0.36","10","16.194","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","60.888","0.65","10","3.39","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","224","0.684","10","2.402","80","-","-","0.025","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","179.712","0.312","10","5.213","80","2.636","20","0.003","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7903.87","1.924","10","19.558","80","5.62","15","0.154","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16797.89","11.251","1000","177.671","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","134495.406","0.147","5","10.544","40","8.184","15","0.262","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","127495.648","8.834","50","99.93","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","25.92","0.081","15","14.37","80","2.536","20","0.066","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","417.31","0.216","5","16.82","50","-","-","0.137","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","344.74","0.338","10","10.079","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","57448.22","0.408","2","11.47","40","6.929","15","0.14","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","82440.72","17.91","50","161","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","122.83","0.795","10","32.209","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","344.74","0.721","10","26.99","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","582.912","0.02","10","33.6","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","102.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","281.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","67.39","0.85","10","32","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","324","0.147","10","41.24","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","882","0.137","8","14.597","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","484.7","0.067","10","25.539","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","37","0.071","10","20.2","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","194.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","91.93","0.03","10","8.51","80","4.629","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","87.23","1.367","10","11.645","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.014","10","3.76","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1318.46","4.661","30","26.415","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","46.142","0.143","8","0.904","60","2.72","15","0.083","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","10.37","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","34.387","0.357","10","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1664.34","0.105","10","26.891","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","317.347","0.272","15","40.495","80","4.806","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","240.19","7.094","15","15.9","80","8.562","20","0.026","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","171.504","0.536","10","30.984","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.035","15","5.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.804","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","298.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","65","0.044","10","3.338","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.087","10","9.972","80","1.539","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","79.661","0.085","10","2.789","80","0.746","20","0.037","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","5.852","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","10.109","1.393","10","16.669","80","6.315","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","360.06","0.57","8","18.671","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","289.44","0.061","15","43.441","80","12.598","70","0.863","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1435.41","0.284","8","13.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","23.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.909","10","8.56","80","5.336","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1937.95","0.393","15","18.79","60","2.11","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","46.773","0.01","15","17.177","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.922","0.01","10","15.753","80","-","-","0.013","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.589","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5173.641","6.694","16","62.03","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","652.32","0.072","10","19.851","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","450.49","0.024","8","18.646","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","482.976","0.03","10","33.991","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","147.049","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","856.22","1.42","10","32.93","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","836.35","5.13","10","34.62","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","870.05","2.299","10","31","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","132.72","6.318","10","14.727","80","8.168","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","508.55","0.07","1.5","6.9","30","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12674.848","0.365","8","38.096","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","7379.424","4.413","8","29.652","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","800.93","0.926","15","11.273","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","184.9","0.008","10","1.148","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","184.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","11811.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7762.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","395.964","3.374","8","4.029","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.027","10","4.094","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","80.88","0.202","10","6.32","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","34.76","0.576","15","10.806","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","274.493","0.901","10","23.047","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","107.14","0.232","8","18","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","331.413","0.112","10","17.753","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.1","0.024","10","4.26","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","211.68","0.042","10","4.474","80","1.52","15","0.04","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","509.414","0.071","8","6.978","50","-","-","0.019","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","215.14","97","500","112.81","500","132.42","500","28.75","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.11","1.189","10","9.03","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","42.724","0.13","10","15.954","80","-","-","0.143","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","48.557","1.069","10","23.647","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","121.723","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3382.523","0.645","2","23.864","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","20.872","0.407","15","22.955","80","-","-","0.068","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","330.91","0.142","10","15.366","80","-","-","0.05","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","38.966","0.479","10","26.229","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","56.16","0.028","10","14.282","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1331.42","0.486","10","50.239","80","4.083","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","94.025","0.987","10","1.999","80","0.007","20","0.046","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","157.186","0.154","10","19.733","80","0.754","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","11.212","1.025","15","9.612","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2138.4","0.015","8","20.118","30","7.556","20","0.144","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","27.786","1000","174.529","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","330.601","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","322.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","622.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","70.779","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","152.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","56.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","882.835","2.785","10","10.298","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1335.94","0.027","10","11.842","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.07","0.155","8","15.048","50","-","-","0.017","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","3.888","1.527","15","8.448","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","775.44","0.134","15","28.182","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","205.63","0.033","10","31.83","80","3.01","15","0.035","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1571.154","0.404","8","19.632","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","82.08","0.047","5","9.69","50","2.87","12","0.023","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","1.618","10","18.072","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","334","1.61","15","21.903","80","14.89","20","0.034","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","101.09","0.702","10","27.79","80","2.636","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","101.849","1.022","10","12.688","80","7.468","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","37.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.028","10","3.3","100","1.58","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","210.293","0.162","15","7.598","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.378","8","14.6","60","10.46","15","0.025","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7223.904","0.22","10","18.896","80","-","-","0.065","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","290.244","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","66.53","0.089","10","21.8","80","1.54","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","330.05","0.131","10","27.02","80","-","-","-","-","正常"]