{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-02-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13625554","159.91","109.636","320","30.288","100","1.057","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12777878","149.873","114.957","320","46.763","100","2.516","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13561400","157.996","-","-","-","-",7.1703,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7023528.5","81.291","-","-","-","-",2.1061,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6706442","77.621","-","-","-","-",13.5243,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9314139","107.802","180.953","320","34.709","100","12.461","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","690713.688","7.994","96.171","300","3.688","100","1.886","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","173247.6","7218.65","34.51","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11902437","137.76","210.779","320","34.794","100","0.512","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11171172","129.296","-","-","-","-",1.331,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3306267","38.601","105.335","200","17.949","100",7.3886,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3097342.5","36.098","100.796","200","8.335","100",6.2774,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3229926","37.664","101.924","200","15.115","100",6.4651,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1303064.25","15.08","151.889","300","14.964","100","4.007","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1406061.13","16.27","161.852","300","19.963","100","5.982","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1163058","13.46","157.068","300","16.659","100","4.664","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3283481","38","115.978","200","16.486","50","0.766","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1888276.875","21.855","149.062","300","10.759","100","3.515","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1435139.25","16.61","138.251","300","4.52","100","2.144","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1469793.125","17.012","160.77","300","6.923","100","3.135","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","583.2","24.3","19.07","200","14.28","200","4.83","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19908.24","829.51","0.79","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","4.334","50","0.053","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","5.01","50","0.037","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","717120","8.3","1.97","50","0","35","0.51","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10431175","120.731","45.47","50","0.745","35","54.157","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","19944576","230.84","14.5","50","0.02","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","9470304","109.61","7.78","50","0.15","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","24997248","289.32","17.53","50","0.03","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","24084000","278.75","14.78","50","0.23","35","0.16","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","230688","2.67",50.73,"120",210.53,"850",1.1,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3967.669","0.046","233.019","320","62.964","100","4.089","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3982996.5","61.466","-","-","-","-","5.112","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14124500","163.478","229.017","320","51.16","100","5.83","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6062975","70.17","-","-","-","-","0.29","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","950400","11","9.11","50","11.26","35","1.43","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","3#有机废气排放口（B3)","2752.11","1.911","-","-","-","-","0","120","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1044.36","0.725","-","-","-","-",1.319,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","70204.46","0.813","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-","-","35.967","100","23.01","50","3.248","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56587744.216","654.951","39.005","100","25.705","50","3.139","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","408349.625","4.726","305.584","550","12.323","400","2.636","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","470880","5.45","248.06","550","6.95","400","2.8","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","616896","7.14","182.51","550","7.65","400","2.28","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1943621.87","22.496","140.822","200","12.278","200","1.879","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1094656.5","12.678","47.493","200","10.133","200","5.92","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","312886.406","3.647","29.754","-","21.072","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1450133.625","16.784","78.041","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","801836.5","9.28","46.495","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4198908","48.598","85.412","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3056821.5","35.38","82.085","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4261749.5","49.326","60.404","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7098637.5","82.16","45.234","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1595319.875","18.464","48.36","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1817123","21.032","38.559","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","434406.906","5.028","50.539","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1160239.25","13.429","54.298","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2923629.25","33.838","-","-","3.273","50","5.851","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3892118","45.048","79.347","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2229808.25","25.808","42.72","100","12.39","50","0.6","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","514538.312","5.955","22.121","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2238355.75","28.304","-","-","21.517","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7147763.5","82.729","6.672","100","0.423","50","4.865","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","790800.812","9.153","56.955","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2893233.75","33.487","38.038","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7146097","82.709","60.021","100","-","-","2.486","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","883732.625","10.228","-","-","1.305","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","786257.438","9.1","29.294","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4475703.5","51.802","19.323","50","7.235","35","1.794","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8684928","100.52","82.2","200","36.891","200","3.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","336832.688","3.898","57.274","300","61.833","100","6.182","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1051922","12.175","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","45367.609","0.525","4.731","300","70.174","200","50.949","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11090148","128.358","59.673","120","1.977","100","2.498","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6102899.5","70.635","46.732","100","0","50","3.494","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","589427","6.822","0.588","300","0.37","100","5.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1358450.625","15.723","74.1","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1297830","15.02","164.103","250","34.073","100","1.321","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1221347.88","14.14","156.718","250","34.267","100","3.528","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2323815.75","26.9","114.695","150","7.293","50","22.332","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3029907.5","35.07","68.959","150","25.795","50","3.737","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3426543.5","39.66","73.434","150","6.101","50","2.784","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3308068.5","38.29","69.218","150","7.875","50","2.798","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3893408.75","45.062","13.499","100","0.168","50","1.408","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3252950.25","137158.391",11.7491,"100",0.7051,"50",5.0941,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2150138.5","24.886","103.139","300","13.799","100","4.755","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2094842.75","24.246","92.485","300","6.426","100","5.128","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2615998.25","30.278","2.702","300","0.129","100","179.106","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46057996","533.079","39.003","100","24.719","50","1.069","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7390031.5","85.533","213.04","320","8.67","100","3.36","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3846982.5","44.525","-","-","-","-",9.42,"20","正常"]