{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-02-23","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2578.216","0.031","25","41.668","250","17.137","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","114.61","37.73","500","130.51","500","88.249","500","2.43","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","8.751","0.141","15","19.39","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","326.59","0.056","10","40.1","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","259.991","0.141","10","17.942","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.96","0.079","5","27.864","50","4.957","15","0.029","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","155.52","0.01","10","22.61","80","11.74","15","0.033","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.97","0.86","10","25.89","80","6.02","15","0.037","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","8.196","0.012","10","13.979","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","153.101","0.312","10","34.533","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.007","10","14.724","80","-","-","0.116","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","527.987","0.012","1.5","0.6","30","-","-","0.05","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1661.136","0.257","10","13.712","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","669.6","0.071","10","29.63","80","2.19","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","878.69","0.139","10","47.608","80","-","-","0.403","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","186.62","7.612","10","29.029","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","217.73","5.651","10","53.2","80","9.29","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","36.29","0.408","10","18.282","80","8.606","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.231","15","28.028","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","24.97","0.045","10","11.109","80","8.669","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","133.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","563.33","0.038","10","17.43","70","0.584","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8483.38","0.43","8.629","40.358","69.431","6.189","27.416","0.238","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2560.392","12.909","500","239.97","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","286.485","2.63","10","36.949","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","19.008","0.978","15","25.42","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.224","0.027","10","14.6","80","1.453","10","0.025","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1005.55","0.35","10","26.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","223","0.116","10","11.54","80","15.584","20","0.026","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","29.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","826.85","0.647","8","21.71","50","-","-","0.056","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","617.76","0.068","10","19.1","80","6.7","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1087.78","3.88","10","24.174","80","4.719","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","351.088","1.302","10","28.964","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","196.99","1.679","10","10.638","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.078","10","5.9","80","0.6","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","16.416","0.913","10","14.78","80","3.124","20","0.053","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","119.059","0.038","10","27.227","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.532","0.01","15","10.496","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","69.811","0.832","15","35.045","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","103.21","50.405","500","253.45","500","52.32","500","11.29","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.16","0.068","15","2.072","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.48","0.333","10","48.82","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","768.96","0.022","8","11.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2376","0.635","10","13.309","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","29.573","0.037","15","2.014","80","1.215","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","8.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","61.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","47.52","0.072","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","141.437","0.753","15","5.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","6","1.231","15","21.339","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","263.52","0.32","15","26.18","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.773","0.12","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","34.992","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","212.8","28.989","500","96.68","500","32.919","500","2.71","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","8.64","3.984","10","20.759","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.133","0.128","10","21.387","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","263.82","0.036","10","23.479","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","12.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","194.392","0.391","10","16.23","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.22","10","3.26","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","161","0.595","10","3.23","80","-","-","0.026","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","153.619","0.508","10","3.193","80","2.527","20","0.003","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8030.88","1.696","10","19.402","80","5.55","15","0.159","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13369.54","10.157","1000","175.862","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","139471.672","0.141","5","10.376","40","9.078","15","0.206","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","135728.781","9.345","50","124.969","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","57.02","0.121","15","15.88","80","2.518","20","0.052","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","485.57","0.2","5","12.75","50","-","-","0.13","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","406.08","0.074","10","7.284","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","44.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","60423.84","0.027","2","10.77","40","7.363","15","0.099","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86223.84","17.66","50","254","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","152.731","0.804","10","40.829","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","274.75","0.329","10","26.49","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","564.912","0.029","10","32.11","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","308.431","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","82.08","0.68","10","30","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","392.26","0.15","10","50.39","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","867","0.148","8","11.751","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","460.51","0.37","10","29.304","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","31","0.037","10","27.31","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","180.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","57.888","0.031","10","6.08","80","3.534","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","101.63","2.539","10","14.051","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.006","10","4.1","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1302.91","0.474","30","28.317","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","39.851","0.144","8","0.963","60","3.429","15","0.009","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","35.683","0.239","10","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1723.7","0.312","10","28.031","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","304.042","1.084","15","39.965","80","7.195","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","285.98","6.53","15","20.2","80","8.067","20","0.019","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","239.328","0.127","10","28.303","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.039","15","4.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.343","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","313.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","60","0.011","10","2.952","80","-","-","0.002","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","248.448","0.5","10","27.512","80","4.897","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","66.874","0.075","10","2.61","80","0.532","20","0.028","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","13.821","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","7.517","0.657","10","15.234","80","7.317","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","417.26","0.212","8","14.497","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.382","10","20.461","80","-","-","0.063","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","302.4","0.1","15","42.491","80","10.3","70","0.668","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1367.73","0.25","8","14","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.947","10","7.51","80","5.916","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","844.99","0.41","15","28.92","60","1.918","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","43.055","0.009","15","20.316","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.058","0.012","10","17.828","80","-","-","0.012","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.815","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4928.779","2.704","16","47.108","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","819.94","0.107","10","26.385","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","576.67","0.088","8","17.526","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","580.176","0.099","10","25.643","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","122.914","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","744.77","2.174","10","26.47","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","800.93","3.742","10","39.81","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","857.09","1.817","10","35.88","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","171.36","0.369","10","15.214","80","6.301","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","447.206","0.073","1.5","7.1","30","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13191.77","0.158","8","37.545","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8063.366","5.016","8","32.708","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","1043.71","0.313","15","11.164","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","175.39","0.008","10","0.841","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","175.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","13855.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6724.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","401.387","1.842","8","2.873","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","21.873","0.018","10","4.477","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","51.84","0.314","10","18.33","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","60.79","1.243","15","9.492","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","249.782","0.856","10","22.384","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","157.25","1.075","8","16.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","311.782","0.068","10","20.888","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.024","10","8.09","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","189.22","0.055","10","8.459","80","1.71","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","585.446","0.072","8","7.123","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","207.36","71.14","500","107.22","500","94.87","500","28.78","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.98","0.657","10","7.74","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","43.715","0.133","10","15.994","80","-","-","0.129","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","58.061","1.404","10","21.998","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","155.257","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4633.084","0.146","2","26.052","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","19.434","0.404","15","22.528","80","-","-","0.067","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","310.18","0.011","10","16.545","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","46.138","0.03","10","46.403","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","90.72","0.023","10","14.417","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1358.21","1.086","10","56.212","80","4.773","15","0.031","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","82.48","0.894","10","2.58","80","0.008","20","0.045","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","99.161","0.178","10","20.562","80","0.008","20","0.009","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","11.998","0.011","15","11.332","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2261.95","0.013","8","18.155","30","8.279","20","0.205","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","27.391","1000","203.564","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","340.433","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","389.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","688.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","74.425","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","143.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","75.522","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","727.056","1.528","10","17.269","80","-","-","0.059","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1201.75","0.022","10","20.156","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","73.44","0.13","8","15.889","50","-","-","0.046","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","4.925","0.295","15","57.139","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","669.12","0.27","15","26.468","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","352.51","0.041","10","31.99","80","3.5","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","523.835","1.192","8","17.873","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","146.02","0.056","5","9.59","50","2.27","12","0.023","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","27.994","2.339","10","25.583","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","334","0.43","15","21.382","80","14.73","20","0.031","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","209.09","0.81","10","24.69","80","2.29","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","96.907","1.021","10","12.537","80","8.791","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","24.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.026","10","2.3","100","2.43","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","194.33","0.144","15","9.866","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.87","8","15.2","60","10.46","15","0.009","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8140.954","0.391","10","17.862","80","-","-","0.054","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","354.577","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","16.42","0.189","10","5.9","80","0.79","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","278.21","0.129","10","20.36","80","-","-","-","-","正常"]