{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-02-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13910049","160.996","110.709","320","22.717","100","0.896","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13262885","153.506","120.46","320","34.166","100","2.94","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12694409","146.926","-","-","-","-",6.9854,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7087430.5","82.03","-","-","-","-",2.1071,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6344854.5","73.436","-","-","-","-",14.0155,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9359561","108.328","141.517","320","23.072","100","12.049","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","682571.812","7.9","92.356","300","3.608","100","1.856","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","181697.76","7570.74","32.67","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12225509","141.499","209.231","320","39.192","100","0.521","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11373560","131.638","-","-","-","-",1.3482,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","-","-","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3327356","38.845","104.304","200","11.568","100",7.6832,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3137297.5","36.565","95.347","200","5.679","100",6.4193,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3322138.25","38.779","105.347","200","11.991","100",7.1634,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1417397.88","16.41","160.481","300","5.553","100","4.255","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1367488.88","15.83","163.796","300","14.761","100","5.664","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1175003.38","13.6","159.994","300","12.332","100","5.305","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3187461.75","36.89","115.95","200","15.148","50","0.663","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1917747.75","22.196","154.877","300","12.441","100","3.756","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1385993.375","16.042","130.253","300","5.274","100","2.183","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1455090","16.841","167.529","300","7.228","100","3.408","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","644.64","26.86","24.46","200","11.88","200","4.89","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13560.48","565.02","0.65","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","4.909","50","0.05","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","7935840","91.85","8.64","50","0.01","35","0.48","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24649954","285.3","29.67","50","0.362","35","5.736","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24048576","278.34","16.65","50","0.02","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1000512","11.58","1.34","50","0.1","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","18144","0.21","0.64","50","0.01","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","25080192","290.28","15.17","50","0.27","35","0.16","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","227232","2.63",54.65,"120",198.11,"850",1.72,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3942.066","0.046","225.409","320","55.935","100","5.544","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4337803.5","63.418","-","-","-","-","5.063","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14259027","165.035","220.734","320","47.98","100","3.613","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5985098","69.27","-","-","-","-","0.24","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","986688","11.42","16.03","50","8.5","35","1.49","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","3#有机废气排放口（B3)","2862.04","1.988","-","-","-","-","0","120","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1225.48","0.851","-","-","-","-",1.396,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","66943.671","0.775","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60420199.968","699.308","36.358","100","23.484","50","2.511","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61208623.505","708.433","40.085","100","25.764","50","3.216","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","404116.531","4.677","308.877","550","12.353","400","2.628","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","469152","5.43","249.09","550","7.07","400","2.8","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","597024","6.91","200.17","550","7.1","400","2.25","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2147236.25","24.852","150.295","200","12.237","200","1.842","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1231434.875","14.253","55.189","200","9.677","200","6.034","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","316089.25","3.658","32.294","-","23.064","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1437326.625","16.636","84.43","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","746831.625","8.644","42.973","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4197289","48.58","85.846","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3048535.5","35.284","83.398","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4262790.5","49.338","60.364","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7096179.5","82.132","45.746","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1558446.625","18.038","47.975","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1839246.25","21.288","38.858","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","404331.188","4.68","54.099","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1157022.875","13.391","54.249","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2906111","33.636","-","-","3.232","50","6.262","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3878259","44.887","78.747","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2548932.25","29.502","40.72","100","11.75","50","0.67","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","514105.594","5.95","22.475","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2450497.25","28.362","-","-","20.787","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7152318.5","82.781","4.994","100","0.464","50","5.1","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","810745.312","9.384","57.718","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2872772.5","33.25","38.332","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7357216","85.153","61.663","100","-","-","2.6","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","887647.375","10.274","-","-","1.345","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","768779.625","8.898","31.64","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4444502","51.441","19.006","50","6.507","35","1.955","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8535456","98.79","87.215","200","48.056","200","3.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","319533.031","3.698","108.06","300","45.533","100","3.653","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1039523.125","12.032","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","50835.418","0.588","0.911","300","65.316","200","56.162","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11167351","129.252","63.574","120","2.096","100","2.398","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6581086","76.17","47.699","100","0","50","3.138","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","420407.719","4.866","0.494","300","0.722","100","5.043","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1320415.75","15.283","74.165","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1294266","14.98","149.207","250","37.189","100","1.386","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1238236.38","14.33","157.785","250","28.661","100","3.537","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1731133.75","20.04","96.191","150","11.183","50","25.78","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3293344.25","38.12","73.854","150","22.334","50","3.948","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3336208.25","38.61","69.091","150","8.465","50","3.025","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3371813.75","39.03","74.907","150","16.31","50","2.755","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3937872","45.577","13.163","100","0.086","50","1.397","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2841474.75","120065.375",12.7687,"100",0.9257,"50",5.8907,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2140306","24.772","107.135","300","21.893","100","4.157","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2106899.75","24.385","95.677","300","17.494","100","4.624","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2602239","30.118","1.968","300","0.02","100","219.108","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","45785912","529.93","39.396","100","24.869","50","1.048","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7220238.5","83.568","216.03","320","13.87","100","3.35","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3926261","45.443","-","-","-","-",9.08,"20","正常"]