{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-02-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2791.759","0.034","25","36.277","250","17.406","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","73.35","20.05","500","131.15","500","106.616","500","1.97","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","8.475","0.175","15","21.51","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","260.06","0.073","10","37.78","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.151","0.191","10","13.255","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.738","0.083","5","27.259","50","5.121","15","0.024","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","120.1","0.03","10","21.5","80","10.26","15","0.031","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.1","0.81","10","24.06","80","5.86","15","0.036","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","9.309","0.012","10","13.747","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","91.843","0.181","10","34.648","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.008","10","13.225","80","-","-","0.109","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","531.05","0.012","1.5","0.762","30","-","-","0.038","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2524.688","0.224","10","14.999","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","565.06","0.101","10","21.02","80","2.37","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","821.66","0.126","10","44.434","80","-","-","0.265","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","184.03","4.362","10","20.716","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","61.34","5.871","10","53.2","80","9.219","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","37.15","0.442","10","18.244","80","8.936","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.176","15","25.314","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","37.238","0.03","10","10.364","80","8.077","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","234.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","616.9","0.135","10","17.8","70","0.832","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8036.79","0.595","8.629","40.088","69.431","6.426","27.416","0.148","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2929.488","15.597","500","287.205","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","335.422","2.886","10","19.842","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","14.17","0.985","15","30.62","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.573","0.026","10","15.931","80","1.497","10","0.026","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","847.05","0.244","10","33.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","232","0.134","10","11.695","80","15.361","20","0.025","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","896.83","0.611","8","25.09","50","-","-","0.058","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","646.27","0.062","10","18.32","80","6.7","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1029.02","3.222","10","19.34","80","4.419","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","317.567","1.67","10","18.271","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","432","1.872","10","8.749","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.088","10","4.86","80","0.64","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","8.986","1.089","10","13.636","80","3.422","20","0.054","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","176.515","0.036","10","28.209","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","93.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.342","0.022","15","18.891","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","54.346","1.36","15","46.957","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","249.57","46.385","500","234.19","500","35.945","500","9.62","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.166","0.012","15","2.315","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.24","0.226","10","49.206","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","681.7","0.022","8","9.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","15.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2541.02","0.744","10","13.203","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","27.404","0.073","15","2.036","80","0.94","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","15.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","45.965","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","49.25","0.074","15","7.18","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","3.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","114.48","0.054","15","10.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","6","1.256","15","21.414","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","196.99","0.44","15","25.96","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.453","0.162","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","16.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","238.47","28.088","500","3.93","500","25.011","500","1.1","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","5.534","10","36.49","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.17","0.156","10","21.302","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","238.85","0.03","10","24.984","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","200.026","0.467","10","17.144","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","25.272","0.28","10","3.1","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","223","0.711","10","1.8","80","-","-","0.033","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","165.197","0.24","10","2.291","80","2.164","20","0.002","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6132.67","1.673","10","19.793","80","5.55","15","0.163","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13506.05","7.942","1000","177.812","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","145305.312","0.168","5","10.363","40","8.767","15","0.189","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","141707.891","9.375","50","132.791","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","45.79","0.119","15","16.61","80","2.325","20","0.06","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","423.36","0.172","5","12.53","50","-","-","0.11","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","420.77","0.074","10","6.817","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","59692.9","0.124","2","11.7","40","6.154","15","0.129","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","82140.48","18.73","50","255","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","169.883","1.356","10","39.53","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","308.45","0.322","10","23.81","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","632.784","0.03","10","32.44","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","81.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","313.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","67.39","0.95","10","33","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","344.74","0.123","10","53.67","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","881","0.144","8","12.843","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","533.95","0.142","10","30.117","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","38","0.035","10","24.3","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","289.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","80.266","0.007","10","5.57","80","3.484","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","109.59","0.661","10","10.398","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","32.746","0.006","10","3.34","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","751.68","0.1","30","28.963","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","34.467","0.13","8","0.742","60","2.35","15","0.008","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.216","0.121","10","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1619.32","0.426","10","30.916","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","232.675","1.126","15","39.784","80","6.589","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","222.91","7.453","15","19.9","80","8.779","20","0.019","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","310.954","0.056","10","13.237","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.038","15","5.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","308.534","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","60","0.029","10","3.049","80","-","-","0.002","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","289.224","0.547","10","30.411","80","6.505","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","60.653","0.052","10","2.746","80","0.469","20","0.031","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","20.885","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","6.653","0.917","10","14.055","80","7.08","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","312.99","0.211","8","11.036","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.038","10","15.843","80","-","-","0.016","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","291.17","0.111","15","43.337","80","15.564","70","0.676","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1441.24","0.251","8","13.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.161","10","4.06","80","2.808","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","2067.55","0.535","15","24.99","60","0.681","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","49.59","0.382","15","25.849","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.699","0.01","10","17.164","80","-","-","0.014","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4870.567","5.72","16","47.032","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","838.08","0.12","10","22.701","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","299.01","0.264","8","18.69","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","504.749","0.035","10","23.211","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","84.424","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","902.02","2.531","10","26.31","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","775.01","4.285","10","34.62","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","825.12","1.799","10","36.73","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","187.728","0.332","10","16.378","80","5.673","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","475.632","0.071","1.5","7.4","30","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12962.799","0.226","8","39.787","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12682.57","2.191","8","33.427","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","518.4","0.603","15","11.082","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","139.97","0.017","10","0.722","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","139.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","15369.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6181.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","397.24","1.836","8","2.411","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.017","10","6.812","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","94.56","0.203","10","7.41","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","74.87","1.782","15","22","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","284.774","0.897","10","22.243","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","180.58","0.883","8","22.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","281.638","0.092","10","19.252","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.024","10","8.88","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","177.98","0.052","10","8.007","80","1.84","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","519.955","0.071","8","7.505","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","229.82","66.53","500","140.99","500","89.07","500","28.44","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","4.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","53.57","0.162","10","5.47","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","43.276","0.279","10","17","80","-","-","0.171","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","74.304","1.741","10","23.192","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","162.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3699.411","0.058","2","25.972","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","20.746","0.422","15","22.359","80","-","-","0.081","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","373.25","0.01","10","20.649","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","40.262","0.058","10","44.045","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","84.67","0.032","10","14.802","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1092.1","0.291","10","52.863","80","4.44","15","0.021","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","124.198","0.786","10","3.134","80","0.012","20","0.047","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","118.018","0.157","10","21.424","80","0.008","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.649","0.011","15","11.31","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3205.44","0.038","8","17.805","30","7.384","20","0.2","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.245","1000","209.922","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","362.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","504.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","664.839","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","34.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","143.562","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","89.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","842.054","1.045","10","16.255","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1407.56","0.042","10","36.061","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.94","0.089","8","15.34","50","-","-","0.04","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.432","15","29.31","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","890.64","0.216","15","24.707","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","355.1","0.056","10","33.33","80","3.54","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1533.739","1.382","8","18.554","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","149.47","0.054","5","8.23","50","1.91","12","0.02","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","12.096","0.705","10","28.745","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","328","0.378","15","22.061","80","14.86","20","0.03","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","166.75","0.89","10","29.19","80","2.956","15","0.024","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","88.721","0.693","10","12.988","80","11.914","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.03","10","3.3","100","2.98","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","216.99","0.342","15","8.247","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","21.514","3.032","8","16.1","60","9.84","15","0.022","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8295.61","0.348","10","18.605","80","-","-","0.048","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","414.772","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.066","10","26.2","80","1.01","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","276.48","0.133","10","2.01","80","-","-","-","-","正常"]