{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-02-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12983244","150.269","106.746","320","25.431","100","0.902","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12906847","149.385","122.545","320","34.664","100","3.144","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11752237","136.021","-","-","-","-",7.1444,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7276786.5","84.222","-","-","-","-",2.094,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7166412","82.945","-","-","-","-",14.9547,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9416149","108.983","177.043","320","22.505","100","11.175","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","690434.625","7.991","100.414","300","2.704","100","1.868","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","165153.12","6881.38","25.3","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12303376","142.4","212.689","320","30.498","100","0.516","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","-","-","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","10911391","126.289","-","-","-","-",1.3062,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","-","-","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3308665.5","38.612","104.564","200","11.636","100",7.5746,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3090094.5","36.068","107.761","200","5.677","100",6.263,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3372989.5","39.363","99.522","200","13.152","100",6.9235,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1561954.13","18.08","155.853","300","19.852","100","4.997","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1351208.5","15.64","157.853","300","12.353","100","5.407","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1164482.63","13.48","159.45","300","8.406","100","6.171","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3240144.25","37.5","119.372","200","10.807","50","0.718","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1912499","22.135","148.974","300","9.496","100","3.581","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1411402.875","16.336","146.975","300","2.996","100","2.163","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1450415.375","16.787","156.791","300","8.743","100","3.386","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","640.8","26.7","20.84","200","13.98","200","4.61","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14726.64","613.61","0.88","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","2097.531","0.057","4.953","50","0.069","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9327744","107.96","9.91","50","0.01","35","0.5","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9964073","115.325","25.376","50","0.379","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","9793440","113.35","8.5","50","0.06","35","0.33","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","11232","0.13","0.22","50","0.06","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.63","50","0.01","35","0.16","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","10066464","116.51","8.72","50","0.07","35","0.24","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","235008","2.72",50.78,"120",169.64,"850",0.96,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3846.121","0.044","225.25","320","42.605","100","1.221","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4855342.5","70.985","-","-","-","-","4.671","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13125208","151.912","224.324","320","40.885","100","2.687","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6753456.5","78.17","-","-","-","-","0.28","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","75168","0.87","3.33","50","4.11","35","1.71","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","8325.78","5.782","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","1694.93","3.334","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1247.51","0.866","-","-","-","-",1.412,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","60693.003","0.702","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59667796.491","690.6","36.244","100","24.544","50","2.573","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57466110.508","665.117","38.416","100","24.654","50","3.079","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","413910.25","4.791","313.652","550","12.734","400","2.665","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","476928","5.52","253.93","550","7.2","400","2.85","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","636768","7.37","197.5","550","7.19","400","2.27","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2475989.5","28.657","137.751","200","12.634","200","1.885","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1346569.875","15.585","50.137","200","9.028","200","6.056","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","314180.281","3.636","33.375","-","18.959","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1457763.5","16.872","85.948","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","750615.812","8.688","46.543","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4194464","48.547","87.957","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3070483","35.538","83.695","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3965612.25","45.898","59.35","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7006284.5","81.091","47.018","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1575846.25","18.239","49.487","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1872232.125","21.669","40.306","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","407994.875","4.722","56.239","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1159086.375","13.415","55.579","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2894819","33.505","-","-","3.241","50","5.545","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3901091","45.152","79.765","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2625566.25","30.388","40.89","100","11.65","50","0.64","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","517621.812","5.991","23.564","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2452184.5","28.382","-","-","16.586","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7143725","82.682","2.844","100","0.262","50","5.231","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","821338.312","9.506","59.501","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2968504.5","34.358","39.819","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7270002","84.144","65.272","100","-","-","2.568","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","887931.688","10.277","-","-","1.239","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","777347.375","8.997","36.21","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4557835.5","52.753","20.707","50","6.377","35","2.823","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8351424","96.66","96.47","200","56.496","200","2.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","322455.406","3.732","92.296","300","69.969","100","3.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1063841","12.313","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","88218.633","1.021","2.615","300","56.985","200","49.941","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11225861","129.929","59.175","120","1.107","100","2.636","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6808647","78.804","50.076","100","0","50","2.784","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","106289.281","1.23","0.674","300","0.125","100","4.545","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1283916.625","14.86","75.644","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1256718.5","14.55","160.498","250","27.578","100","0.997","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1230097.25","14.24","158.833","250","35.934","100","3.533","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1358497.38","15.72","148.126","150","8.231","50","23.057","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3410574.25","39.47","73.746","150","18.087","50","3.98","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3414783.5","39.53","76.89","150","8.765","50","3.21","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3353573.75","38.81","68.745","150","13.519","50","2.857","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3906812.5","45.218","13.534","100","0","50","1.451","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2533558.75","107001.133",16.2845,"100",1.1501,"50",7.0585,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2190937.5","25.358","100.375","300","26.171","100","4.885","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2145524.5","24.832","97.68","300","16.276","100","4.633","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2628484.25","30.422","0.542","300","0.081","100","204.644","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46261472","535.434","40.712","100","24.801","50","0.966","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7093491.5","82.101","222.98","320","4.76","100","3.28","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4023909.25","46.573","-","-","-","-",8.786,"20","正常"]