{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-02-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1649.02","0.037","25","37.478","250","16.687","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","106.95","22.88","500","164.47","500","35.253","500","1.63","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.467","0.176","15","22.996","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","226.37","0.052","10","36.48","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","81.734","0.221","10","17.691","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.454","0.066","5","27.699","50","5.338","15","0.014","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","160.7","0.19","10","26.04","80","7.85","15","0.03","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","248.83","0.91","10","24.25","80","5.88","15","0.03","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","8.355","0.009","10","13.633","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","124.675","0.022","10","35.82","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.005","10","12.52","80","-","-","0.106","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","765.098","0.01","1.5","0.827","30","-","-","0.046","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2768.272","0.196","10","15.854","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","553.82","0.126","10","12.98","80","2.51","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","851.04","0.15","10","47.351","80","-","-","0.393","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","210.82","4.67","10","19.37","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","373.25","5.1","10","53.2","80","9.439","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","37.15","0.436","10","17.851","80","9.206","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.097","15","24.696","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","7.862","0.027","10","10.19","80","7.738","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","118.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","541.73","0.247","10","17.87","70","0.959","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6496.67","0.662","8.629","41.575","69.431","9.036","27.416","0.155","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2919.888","16.013","500","296.817","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","320.129","0.57","10","22.577","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","19.267","0.997","15","25.15","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.56","0.021","10","15.766","80","1.51","10","0.03","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","906.62","0.195","10","30.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","234","0.097","10","10.06","80","14.596","20","0.023","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","794.02","0.644","8","25.58","50","-","-","0.06","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","69.12","0.065","10","18.32","80","6.78","15","0.008","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","500.26","2.879","10","17.587","80","3.986","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","261.52","1.759","10","18.432","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.839","10","6.39","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.07","10","5.91","80","0.78","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","9.59","1.037","10","17.099","80","3.414","20","0.057","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","64.973","0.034","10","11.693","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","49.507","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.031","0.01","15","18.27","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","42.768","1.615","15","34.482","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","308.41","47.887","500","250.13","500","39.204","500","8.49","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.695","0.013","15","2.236","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.379","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","48.72","0.279","10","45.535","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.119","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","702.43","0.024","8","11.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","7.103","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2572.99","0.975","10","14.358","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","28.949","0.12","15","1.994","80","1","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","56.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","50.98","0.118","15","8.82","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.207","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","84.586","0.473","15","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","1.299","15","22.216","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","308.45","1.04","15","26.14","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.341","0.206","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","16.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","100.89","22.075","500","6.93","500","20.861","500","0.706","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.872","10","27.903","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.15","0.191","10","20.692","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","236.79","0.021","10","26.369","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","162.092","0.336","10","18.304","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","29.544","0.33","10","3.18","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","232","0.592","10","2.233","80","-","-","0.035","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","158.458","0.22","10","1.718","80","2.149","20","0.003","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9900.58","1.865","10","18.793","80","5.62","15","0.161","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14065.92","7.184","1000","171.964","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","159437.359","0.153","5","11.571","40","7.457","15","0.226","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","157587.891","9.049","50","129.505","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.35","15","19.62","80","2.952","20","0.061","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","409.54","0.174","5","13.55","50","-","-","0.128","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","361.15","0.071","10","6.758","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","53097.12","0.016","2","12.57","40","7.347","15","0.101","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84056.88","16.39","50","252","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","237.893","1.151","10","36.049","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","317.95","0.267","10","23.23","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","568.896","0.026","10","33.66","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","80.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","287.833","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","6.05","0.85","10","39","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","366.34","0.13","10","50.06","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","835","0.158","8","12.872","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","530.5","0.136","10","28.086","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","36","0.044","10","27.13","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","272.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","26.093","0.027","10","7.01","80","3.052","20","0.006","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","80.49","0.14","10","6.72","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.005","10","3.77","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","914.11","0.089","30","27.757","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","45.874","0.125","8","0.851","60","1.802","15","0.008","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","18.14","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.672","0.121","10","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1631.54","0.475","10","39.921","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","280.973","0.482","15","38.58","80","5.183","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","260.93","5.88","15","19.8","80","7.735","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","278.899","0.085","10","26.168","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.039","15","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","296.369","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","64","0.032","10","3.962","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","110.088","1.684","10","27.231","80","4.805","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","24.538","0.052","10","2.332","80","0.444","20","0.022","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","13.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","4.32","0.745","10","13.396","80","6.478","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","334.84","1.055","8","11.981","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.04","10","15.95","80","-","-","0.012","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","295.49","0.174","15","44.222","80","20.659","70","0.738","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1468.25","0.237","8","23","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","18.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.217","10","6.91","80","2.878","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","3362.69","0.893","15","25.14","60","1.183","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","51.737","0.095","15","12.735","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.691","0.005","10","24.194","80","-","-","0.014","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4737.781","5.964","16","46.944","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","744.77","0.132","10","29.236","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","455.81","0.814","8","23.151","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","447.811","0.027","10","22.319","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","102.744","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","803.52","2.507","10","26.53","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","838.08","4.885","10","31.25","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","959.9","2.25","10","35.33","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","148.728","1.772","10","19.058","80","8.03","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","514.426","0.07","1.5","7.7","30","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13145.536","0.203","8","44.874","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13346.726","0.459","8","31.766","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","687.74","1.315","15","11.754","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","101.95","0.033","10","1.317","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","101.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","4.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","15478.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6543.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","381.949","1.855","8","2.483","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.018","10","5.938","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","85.2","0.204","10","8.36","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","84","3.945","15","21.475","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","268.79","0.898","10","20.706","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","168.48","0.5","8","24.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","320.162","0.07","10","19.827","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.027","10","11.37","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","188.35","0.063","10","9.138","80","2","15","0.02","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","581.299","0.071","8","6.95","50","-","-","0.02","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","257.47","68.66","500","133.84","500","87.66","500","29.82","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","53.57","1.351","10","6.06","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.805","0.133","10","15.919","80","-","-","0.177","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","54.432","2.101","10","23.32","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","160.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3474.108","0.112","2","25.876","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.694","0.427","15","22.299","80","-","-","0.084","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","273.89","0.01","10","15.609","80","-","-","0.013","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","35.338","0.068","10","40.273","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","82.08","0.041","10","14.602","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1317.6","0.142","10","53.759","80","4.296","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","124.916","0.992","10","2.979","80","0.01","20","0.046","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","81.226","0.158","10","21.648","80","0.006","20","0.009","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","12.458","0.009","15","11.845","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2734.56","0.013","8","18.558","30","6.87","20","0.17","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","33.407","1000","195.248","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","327.845","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","404.084","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","562.481","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","70.641","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","126.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","71.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","604.541","0.742","10","18.111","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1264.3","0.587","10","27.874","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","46.66","0.284","8","3.017","50","-","-","0.055","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.639","15","37.957","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1222.32","0.069","15","21.867","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","449.28","0.066","10","36.78","80","3.51","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1594.131","0.558","8","16.167","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","128.74","0.063","5","10.75","50","2.09","12","0.023","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","0.701","10","31.657","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","342","0.178","15","21.171","80","15.07","20","0.031","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","138.24","0.915","10","21.64","80","2.564","15","0.025","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","31.15","0.266","10","12.091","80","11.168","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.051","10","4.4","100","3.1","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","208.141","0.148","15","1.835","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.809","8","17.5","60","9.58","15","0.014","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7839.158","0.139","10","20.248","80","-","-","0.043","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","349.669","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","68.26","0.156","10","40.4","80","0.69","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","313.63","0.188","10","4.8","80","-","-","-","-","正常"]