{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-02-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13733146","158.948","112.514","320","24.247","100","1.004","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12658105","146.506","117.044","320","46.896","100","3.099","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12236645","141.628","-","-","-","-",7.1468,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7211616","83.468","-","-","-","-",2.0378,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7361938","85.208","-","-","-","-",14.6613,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9715714","112.45","182.155","320","22.735","100","10.954","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","700036","8.102","97.648","300","2.787","100","1.988","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","138129.36","5755.39","21.71","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12287075","142.212","213.226","320","36.098","100","0.508","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11198778","129.615","-","-","-","-",1.4119,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","-","-","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3232993.25","37.737","104.256","200","10.953","100",7.4228,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3097275.25","36.149","108.552","200","6.387","100",6.3437,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3245321.75","37.865","102.019","200","11.711","100",6.9047,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1576885.13","18.25","153.641","300","18.665","100","2.091","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1322767.13","15.31","161.622","300","9.497","100","5.361","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1369611.75","15.85","157.541","300","11.885","100","5.921","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3337130.25","38.62","118.317","200","16.336","50","0.855","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1963701.25","22.728","158.101","300","9.971","100","3.533","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1392764.375","16.12","156.716","300","2.323","100","2.108","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1444672.5","16.721","152.135","300","7.811","100","3.151","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","656.4","27.35","18.92","200","11.59","200","4.58","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20848.8","868.7","9.36","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.55","50","0.01","35","0.16","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","766368","8.87","2.11","50","0","35","0.55","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","25987444","300.825","35.066","50","1.186","35","24.676","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","4320","0.05","0.72","50","0.04","35","0.39","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","8640","0.1","0.27","50","0.04","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.39","50","0.05","35","0.28","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","237600","2.75",51.65,"120",179.45,"850",1.05,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3995.891","0.046","227.055","320","38.053","100","2.587","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4174124","64.415","-","-","-","-","4.899","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12449732","144.094","220.709","320","37.687","100","3.199","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6361696","73.63","-","-","-","-","0.24","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","184032","2.13","3.06","50","2.18","35","1.22","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","2795.93","1.941","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3567.99","2.478","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","349.3","0.243","-","-","-","-",0.975,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","59836.933","0.693","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","49485425.757","572.748","36.475","100","23.758","50","1.899","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53072705.147","614.267","38.922","100","22.431","50","2.961","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","412973.969","4.78","317.267","550","12.761","400","2.686","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","471744","5.46","250.32","550","6.98","400","2.85","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","625536","7.24","198.84","550","7.24","400","2.28","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2554941.25","29.571","140.522","200","13.123","200","2.455","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1412038.375","16.343","63.31","200","8.04","200","6.723","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","315688.094","3.654","33.991","-","18.968","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1439424.5","16.66","83.344","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","756948.5","8.761","46.808","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4182744.75","48.411","88.468","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3065751.5","35.483","83.551","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3742023.25","43.31","58.219","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7359267.5","85.177","47.593","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1203035.625","13.924","47.633","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1838820","21.283","40.024","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","411572.469","4.764","57.197","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1158618.5","13.41","55.695","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2881450.5","33.35","-","-","2.954","50","5.73","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3888789.5","45.009","79.696","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2754821.75","31.884","41.17","100","10.76","50","0.95","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","516850.969","5.982","23.413","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2450345.25","28.36","-","-","17.734","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7138093","82.617","2.264","100","0.307","50","4.981","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","826372.688","9.564","58.359","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2937453.25","33.998","40.303","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7200178","83.335","63.601","100","-","-","2.59","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","881122.25","10.198","-","-","1.347","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","778552.562","9.011","38.168","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4577446.5","52.98","20.497","50","6.189","35","2.153","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8138016","94.19","98.74","200","67.453","200","2.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","317947.219","3.68","93.642","300","67.135","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1063750.375","12.312","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","24438.668","0.283","4.825","300","56.56","200","49.999","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11151032","129.063","59.308","120","1.027","100","2.643","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6962772.5","80.588","49.533","100","0","50","2.378","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","130452.984","1.51","4.006","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1276653.875","14.776","74.933","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1291261","14.95","159.411","250","35.244","100","1.073","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1216065.13","14.07","149.826","250","34.76","100","3.366","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","449393.34","5.2","93.573","150","8.276","50","19.218","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3406588.25","39.43","75.418","150","18.115","50","3.926","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3453848.25","39.98","73.944","150","9.204","50","3.584","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3354482","38.83","70.42","150","13.57","50","3.08","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3912198","45.28","14.061","100","0","50","1.476","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2965674.75","125228.742",14.513,"100",1.247,"50",6.0517,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2202932.25","25.497","109.958","300","19.825","100","5.575","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2126122.25","24.608","97.257","300","14.468","100","4.266","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2638572.5","30.539","38.893","300","0.125","100","337.573","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46089332","533.441","40.483","100","24.101","50","1.032","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7054680","81.651","221.68","320","6.8","100","3.12","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4366897.5","50.543","-","-","-","-",9.195,"20","正常"]