{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-02-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1658.333","0.042","25","48.091","250","16.401","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","101.83","32.85","500","128.42","500","77.164","500","2.78","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.363","0.239","15","26.832","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","244.51","0.051","10","40.34","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","169.201","0.154","10","14.465","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.442","0.047","5","26.142","50","5.819","15","0.011","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","86.4","0.67","10","29.8","80","8.2","15","0.031","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","173.66","0.72","10","22.63","80","5.95","15","0.03","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","9.384","0.011","10","14.07","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","135.216","0.017","10","33.42","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.007","10","13.302","80","-","-","0.105","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","316.704","0.011","1.5","0.913","30","-","-","0.055","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","871.128","0.239","10","15.837","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.172","10","15.3","80","2.36","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","877.82","0.145","10","50.457","80","-","-","0.248","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","170.21","3.876","10","17.536","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","382.75","4.988","10","53.2","80","9.081","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","34.56","0.354","10","19.673","80","9.375","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","13.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.224","15","24.155","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","8.785","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","8.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","35.338","0.043","10","10.569","80","7.628","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","149.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","402.62","0.373","10","14.72","70","1.075","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","5936.05","0.565","8.629","41.738","69.431","10.822","27.416","0.121","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2995.776","17.96","500","311.249","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","187.479","0.011","10","38.117","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","20.39","1.033","15","21.55","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.274","0.021","10","12.314","80","1.674","10","0.024","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1185","0.31","10","31.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.061","10","10.464","80","14.91","20","0.026","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","784.51","0.722","8","21.44","50","-","-","0.06","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","364.61","0.074","10","18.04","80","6.86","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1044.58","3.267","10","30.273","80","5.06","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","310.947","1.708","10","19.534","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","411.26","1.84","10","10.827","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.089","10","7.05","80","0.8","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","17.28","0.98","10","16.443","80","3.22","20","0.058","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","229.478","0.036","10","22.61","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","39.139","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.063","0.009","15","17.558","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","62.208","1.713","15","43.204","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","222.22","32.372","500","206.74","500","17.35","500","5.68","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.378","0.04","15","2.295","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","36.96","0.06","10","42.737","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","552.1","0.03","8","8.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","29.288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2306.02","2.104","10","11.076","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","29.418","0.168","15","2.012","80","1.017","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","13.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","58.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","48.38","0.081","15","10.37","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","94.176","1.568","15","199.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","7","1.19","15","24.265","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","241.92","1.12","15","26.09","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.144","0.248","15","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","160.16","22.69","500","7.77","500","28.352","500","1.829","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","3.994","10","19.267","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.454","0.431","10","21.831","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","221.2","0.017","10","23.628","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","198.675","0.352","10","19.025","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.93","10","5.62","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","178","0.407","10","1.767","80","-","-","0.026","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","150.595","0.086","10","2.136","80","1.942","20","0.003","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8450.78","1.054","10","28.287","80","5.5","15","0.155","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13913.86","11.199","1000","180.074","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","164727.297","0.137","5","10.541","40","8.32","15","0.21","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","160952.5","8.762","50","103.226","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.86","0.14","15","15.79","80","2.505","20","0.063","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","442.37","0.22","5","17.63","50","-","-","0.113","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","398.3","0.067","10","7.17","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","26.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","53291.52","0.035","2","13.48","40","6.835","15","0.118","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84125.76","19.74","50","306","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","118.969","1.935","10","38.679","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","203.9","0.398","10","25","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","558.288","0.03","10","32.7","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","277.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","66.53","0.82","10","33","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","406.08","0.202","10","58.88","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","477","0.147","8","13.64","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","519.26","0.119","10","26.819","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","35","0.081","10","21.7","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","189.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","46.138","0.029","10","7.11","80","3.106","20","0.006","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.113","10","9.521","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.603","0.003","10","3.93","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","747.36","0.117","30","28.41","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","49.376","0.143","8","0.765","60","4.55","15","0.008","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.672","0.221","10","11","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1625.06","0.556","10","29.626","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","210.816","0.35","15","33.01","80","3.674","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","235.87","4.455","15","18.6","80","5.657","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","249.523","0.359","10","22.093","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.03","15","5.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.927","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","287.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","52","0.028","10","2.513","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.235","10","27.714","80","1.174","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","65.146","0.08","10","2.327","80","0.322","20","0.025","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","13.665","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","6.48","0.864","10","15.551","80","8.248","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","340.58","0.215","8","10.8","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.04","10","15.95","80","-","-","0.016","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","300.67","0.226","15","44.483","80","19.931","70","0.638","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1493.54","0.283","8","22.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","14.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.201","10","4.99","80","2.645","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1932.77","1.07","15","24.22","60","1.028","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","22.971","0.03","15","12.5","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","7.258","0.009","10","26.138","80","-","-","0.013","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4683.858","8.241","16","46.145","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","854.5","1.963","10","26.177","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","342.79","1.104","8","19.918","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","449.712","0.048","10","25.852","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","93.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","932.26","2.674","10","28.41","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","747.36","3.723","10","26.03","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","836.35","2.531","10","24.15","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","190.728","8.473","10","20.758","80","10.077","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","468.547","0.072","1.5","7.9","30","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12469.338","0.179","8","45.334","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12745.037","0.107","8","28.895","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","686.88","0.755","15","10.992","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","52.7","0.076","10","0.694","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","13.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","12970.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","5151.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","381.988","1.87","8","3.711","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.163","0.02","10","6.323","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","35.52","0.204","10","4.89","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","83.54","3.063","15","23.101","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","92.534","0.848","10","22.44","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","292.9","1.107","8","32.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","340.672","0.088","10","18.904","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.034","10","10.47","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","201.31","0.062","10","8.531","80","2.13","15","0.023","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","616.464","0.072","8","6.99","50","-","-","0.017","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","223.78","111.73","500","138.7","500","142.9","500","32.52","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","0.13","10","4.24","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","36.72","0.126","10","15.97","80","-","-","0.138","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","17.194","0.672","10","19.068","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","29.224","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1975.355","0.313","2","25.434","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.251","0.413","15","22.165","80","-","-","0.06","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","352.51","0.084","10","15.34","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","35.683","0.048","10","37.422","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","76.03","0.023","10","13.763","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1297.73","0.101","10","56.739","80","3.742","15","0.021","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","98.996","0.741","10","2.732","80","0.008","20","0.047","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.703","0.367","15","15.562","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2658.53","0.015","8","20.632","30","8.171","20","0.185","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","29.69","1000","217.834","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","291.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","365.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","606.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","68.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","139.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","71.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","665.971","0.481","10","17.432","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1285.87","0.022","10","24.234","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","15.55","0.055","8","1.706","50","-","-","0.055","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.91","15","41.478","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1233.12","0.03","15","24.512","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","492.48","0.075","10","39.08","80","3.42","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1363.505","0.424","8","19.284","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","144.29","0.069","5","8.46","50","2.18","12","0.022","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","7.862","2.28","10","32.746","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","324","0.052","15","17.744","80","15.52","20","0.027","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","102.82","1.199","10","23.88","80","2.613","15","0.037","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","101.289","0.544","10","13.44","80","9.312","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.066","10","6","100","3","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","130.155","0.163","15","2.331","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.296","8","13.7","60","9.26","15","0.045","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7742.131","0.107","10","19.33","80","-","-","0.037","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","356.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","30.24","0.369","10","26.1","80","0.58","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","304.13","0.315","10","24.23","80","-","-","-","-","正常"]