{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-02-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1480.527","0.045","25","52.993","250","17.004","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","109.4","145.42","500","118.09","500","85.279","500","2.33","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","8.059","0.278","15","28.642","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","264.38","0.036","10","36.74","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","252.337","0.157","10","14.83","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.293","0.044","5","24.7","50","5.559","15","0.008","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","39.74","1.1","10","29.92","80","9.05","15","0.03","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","220.32","0.81","10","24.44","80","6.07","15","0.03","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","9.919","0.014","10","13.89","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","120.787","0.023","10","33.709","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.009","10","12.461","80","-","-","0.109","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1026.673","0.013","1.5","2.101","30","-","-","0.058","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1673.216","0.194","10","14.93","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","55.3","0.172","10","15.3","80","2.36","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","680.83","0.182","10","41.133","80","-","-","0.125","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","170.21","3.134","10","16.465","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","350.78","4.989","10","53.2","80","8.978","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","38.02","0.314","10","18.762","80","9.356","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.066","15","24.984","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.422","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.034","10","8.042","80","6.756","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","403.49","1.422","10","21.76","70","1.883","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6288.46","0.438","8.629","45.514","69.431","9.082","27.416","0.136","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3182.232","12.214","500","248.96","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","274.251","0.026","10","39.631","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","16.934","1.013","15","27.29","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.734","0.034","10","13.535","80","1.738","10","0.023","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","972.69","0.322","10","25.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","248","0.021","10","8.727","80","11.373","20","0.028","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.747","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","813.89","0.576","8","24.51","50","-","-","0.062","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","411.26","0.143","10","23.05","80","6.01","15","0.014","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","961.63","5.442","10","41.185","80","7.131","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","342.044","1.598","10","14.753","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","333.5","1.756","10","7.731","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.097","10","6.46","80","0.78","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","1.205","10","16.97","80","3.541","20","0.06","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","199.843","0.058","10","22.125","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.626","0.066","15","20.215","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","71.28","1.366","15","23.82","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","376.35","40.614","500","201.63","500","30.646","500","7.23","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.803","0.048","15","1.998","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","50.64","0.067","10","44.781","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","4.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","827.71","0.032","8","6.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2579.9","1.878","10","9.184","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","29.04","0.167","15","2.09","80","1.246","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","18.749","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","62.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","23.33","0.075","15","8.89","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","87.264","0.076","15","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","5","1.324","15","26.213","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","229.82","1.08","15","26.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.958","0.206","15","9.9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","35.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","162.85","22.474","500","10.99","500","37.181","500","2.738","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","4.065","10","25.32","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.476","0.724","10","24.279","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","259.17","0.015","10","21.941","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","12.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","203.766","0.189","10","18.509","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","26.904","0.71","10","4.46","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","159","0.326","10","1.377","80","-","-","0.015","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","121.133","0.141","10","1.686","80","1.764","20","0.003","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7436.45","0.111","10","31.518","80","5.52","15","0.153","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13938.05","8.397","1000","180.587","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","158317.672","0.142","5","10.829","40","8.786","15","0.246","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","153923.172","8.596","50","94.918","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","16.42","0.021","15","13.83","80","2.374","20","0.051","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","470.88","0.443","5","17.16","50","-","-","0.047","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","341.28","0.07","10","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","19.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","56606.69","0.03","2","11.1","40","7.568","15","0.127","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","83286.48","19.33","50","207","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","178.334","1.695","10","20.656","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","393.98","0.591","10","28.11","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","579.984","0.027","10","32.45","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","285.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","59.62","1.02","10","34","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","473.47","0.141","10","47.62","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","898","0.281","8","14.672","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","586.66","0.11","10","20.759","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","23","0.099","10","22.2","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","51.322","0.004","10","6","80","3.424","20","0.005","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","97.57","0.754","10","16.278","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.936","0.003","10","17.49","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","605.66","0.18","30","27.708","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","45.031","0.125","8","0.962","60","2.929","15","0.008","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.24","0.25","10","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1633.17","0.481","10","30.915","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","284.947","0.368","15","33.276","80","4.436","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","285.98","5.082","15","17.3","80","6.426","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","229.997","0.069","10","25.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.033","15","4.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","3.252","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","296.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76","0.006","10","2.032","80","-","-","0.002","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.236","10","33.28","80","1.245","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","排放口","69.466","0.047","10","4.45","80","0.589","20","0.023","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","11.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","2.765","1.029","10","14.937","80","8.988","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","337.91","1.038","8","10.868","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","350.78","0.199","15","44.865","80","19.495","70","0.612","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1468.67","0.055","8","19.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.038","10","3.78","80","2.56","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1505.95","0.703","15","40.04","60","1.374","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","46.239","0.027","15","12.963","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.23","0.011","10","19.444","80","-","-","0.013","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","9.676","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4552.076","10.088","16","50.717","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","860.54","1.174","10","21.68","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","268.87","0.726","8","12.399","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","416.275","0.034","10","28.074","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","39.336","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","1067.04","2.665","10","32.4","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","764.64","3.976","10","24.88","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","813.89","2.642","10","22.57","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","198.456","7.03","10","22.782","80","10.781","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","441.59","0.072","1.5","7.2","30","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11506.275","0.179","8","46.849","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11312.525","0.121","8","28.946","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","905.47","0.386","15","11.318","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","61.34","0.111","10","0.424","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","23.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","12.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","13690.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","5980.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","371.338","1.937","8","3.869","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","26.756","0.024","10","5.642","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","74.64","0.203","10","4.72","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","70.95","3.367","15","27.024","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","323.395","0.896","10","21.355","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","100.22","0.84","8","25.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","315.238","0.119","10","21.817","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.041","10","9.99","80","-","-","0.059","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","199.58","0.043","10","6.813","80","2.22","15","0.039","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","640.31","0.072","8","7.223","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","159.84","96.43","500","97.25","500","112.73","500","32.15","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","52.7","0.371","10","6.18","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.274","0.135","10","16.002","80","-","-","0.129","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","48.038","0.409","10","21.336","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","127.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3899.779","0.397","2","26.773","40","-","-","0.025","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.248","0.455","15","22.332","80","-","-","0.073","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","137.38","0.294","10","17.272","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","37.325","0.182","10","43.165","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","66.53","0.026","10","15.363","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1645.06","0.066","10","49.058","80","3.805","15","0.021","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","82.044","0.382","10","2.77","80","0.007","20","0.051","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","101.832","0.155","10","25.016","80","0.009","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.727","0.698","15","15.647","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2463.26","0.016","8","20.641","30","8.994","20","0.2","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","27.658","1000","180.05","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","294.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","389.586","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","647.136","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","69.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","138.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","629.078","0.542","10","16.394","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1262.58","1.193","10","27.293","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","正常"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","41.47","0.195","8","12.224","50","-","-","0.101","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.989","15","40.161","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1324.56","0.032","15","24.471","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","361.15","0.09","10","42.89","80","3.33","15","0.029","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1375.427","0.354","8","20.429","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","129.6","0.058","5","8.92","50","2.27","12","0.022","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.738","3.697","10","20.706","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","326","0.231","15","20.432","80","15.96","20","0.028","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","8.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","162.43","1.4","10","24.73","80","2.672","15","0.039","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","56.503","0.629","10","14.208","80","10.116","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","24.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.057","10","4.9","100","3.06","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","202.232","0.16","15","2.502","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","21.427","3.204","8","14.1","60","9.79","15","0.043","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7435.93","0.233","10","17.822","80","-","-","0.034","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","379.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","59.62","0.165","10","33.4","80","0.59","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","233.28","0.155","10","23.29","80","-","-","-","-","正常"]