{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-03-02","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2865.78","0.054","25","58.628","250","18.608","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","123.1","61.92","500","121.29","500","82.309","500","4.62","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","8.164","0.37","15","33.004","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","2.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","99.36","0.026","10","22.56","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","171.393","0.186","10","36.483","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","225.85","0.043","5","21.486","50","5.675","15","0.003","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","0.93","10","26.39","80","7.32","15","0.032","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","234.14","0.93","10","23.46","80","6.14","15","0.046","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","7.628","0.027","10","14.112","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","92.016","0.016","10","33.737","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.032","10","12.559","80","-","-","0.106","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","520.205","0.009","1.5","0.545","30","-","-","0.056","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1119.133","0.208","10","17.375","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","673.92","0.039","10","18.77","80","2.94","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","476.93","0.071","10","50.285","80","-","-","0.163","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","4.396","10","25.382","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","224.64","5.259","10","54.863","80","8.757","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","36.29","0.455","10","19.682","80","9.606","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","15.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.169","15","30.495","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","1.522","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","33.523","0.03","10","11.322","80","6.68","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","133.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","411.26","2.801","10","19.14","70","1.896","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6385.9","0.593","8.629","41.583","69.431","9.574","27.416","0.149","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3062.088","14.013","500","294.087","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","380.471","0.008","10","20.879","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.712","0.936","10","16.65","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","5.184","0.068","10","13.339","80","1.933","10","0.026","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1280.13","0.401","10","36.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","228","0.021","10","10.329","80","8.519","20","0.031","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","27.821","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1062.72","0.5","8","22.1","50","-","-","0.048","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","532.22","0.1","10","20.17","80","4.68","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","457.06","2.925","10","36.953","80","5.131","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","321.441","1.601","10","33.522","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","297.22","1.934","10","8.078","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.076","10","5.03","80","0.61","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","18.576","1.118","10","15.361","80","3.769","20","0.064","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","65.29","0.03","10","21.73","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","36.461","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.584","0.127","15","14.551","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","49.939","1.277","15","32.818","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","206.16","12.096","500","119.31","500","32.123","500","10.21","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.679","0.105","15","2.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","31.2","0.01","10","49.768","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","498.53","0.023","8","5.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","9.939","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2412.29","1.943","10","8.78","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","27.06","0.109","15","2.033","80","1.055","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","15.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","59.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","25.06","0.284","15","9.57","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","105.84","1.772","15","22.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","5","1.188","15","24.746","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","243.65","1.02","15","26.98","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.613","0.314","15","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","25.834","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","15.725","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","215.39","26.489","500","4.57","500","38.527","500","2.843","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","2.642","10","21.15","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.093","0.394","10","23.646","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","231.2","0.033","10","24.197","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","173.309","0.093","10","17.585","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","25.392","1.38","10","6.76","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","115","0.527","10","2.147","80","-","-","0.012","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","141.35","1.39","10","16.272","80","2.347","20","0.041","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7972.13","0.205","10","35.279","80","5.72","15","0.156","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","12741.41","10.78","1000","171.78","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","162923.188","0.132","5","11.269","40","8.615","15","0.325","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","162808.078","8.65","50","99.206","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","28.51","0.074","15","15.87","80","2.777","20","0.042","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","440.64","0.022","5","7.01","50","-","-","0.022","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","324.86","0.071","10","7.331","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","27.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","53922.24","0.393","2","10.73","40","5.782","15","0.214","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84060.24","17.13","50","277","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","178.126","1.578","10","22.814","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","391.39","0.406","10","28.05","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","629.208","0.186","10","36.1","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","398.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","80.35","0.83","10","22","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","378.43","0.364","10","54.22","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","799","0.686","8","9.463","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","651.46","0.216","10","23.312","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","31","0.298","10","20.66","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","143.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","74.822","0.008","10","7.7","80","5.358","20","0.005","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","86.92","2.304","10","17.119","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","19.699","0.004","10","2.58","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","712.8","0.346","30","31.208","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","38.813","1.203","8","1.233","60","0.387","15","0.009","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.117","0.262","10","10","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1558.58","0.227","10","38.969","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","352.253","0.038","15","35.798","80","3.951","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","275.62","6.138","15","19","80","5.995","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","238.378","0.063","10","27.519","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.033","15","6.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","367.908","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.008","10","1.758","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","231.456","3.084","10","30.993","80","9.258","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","57.802","0.014","10","9.575","80","0.237","20","0.022","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.693","10","14.164","80","6.853","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","317.04","0.211","8","10.814","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","302.4","0.154","15","46.022","80","17.793","70","0.64","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1468.98","0.059","8","14.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","13.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","2.59","0.042","10","5.68","80","2.401","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","683.42","0.891","15","23.46","60","1.159","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","37.956","0.037","15","12.532","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.218","0.008","10","20.452","80","-","-","0.015","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4699.433","10.914","16","49.923","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","779.33","0.078","10","23.498","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","304.82","1.428","8","19.98","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","471.83","0.029","10","26.829","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","43.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","951.26","1.504","10","26.36","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","800.93","5.479","10","25.75","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","828.58","1.705","10","25.25","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","114.84","3.055","10","19.576","80","10.687","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","449.798","0.071","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13490.781","0.18","8","40.766","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11017.123","0.131","8","29.517","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","414.72","0.32","15","11.296","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","139.97","0.119","10","0.233","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","139.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6923.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","388.833","1.823","8","2.878","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.022","10","5.208","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","71.76","0.202","10","5.47","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","39.9","1.998","15","23.559","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","261.965","0.481","10","16.499","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","203.9","0.464","8","22.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","82.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","267.838","0.438","10","18.868","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.073","10","9.42","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","200.45","0.008","10","4.026","80","1.98","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","540.432","0.075","8","6.921","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","246.24","118.54","500","128.12","500","124.03","500","35.46","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.02","0.042","10","5.28","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.135","0.129","10","16.093","80","-","-","0.317","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","66.442","2.505","10","28.941","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","162.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3805.044","0.297","2","27.887","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.017","0.419","15","22.394","80","-","-","0.073","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","328.32","0.011","10","16.465","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","35.77","0.38","10","45.266","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","66.53","0.029","10","15.279","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","470.88","0.081","10","44.935","80","3.361","15","0.023","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","95.615","0.414","10","2.996","80","0.01","20","0.059","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","107.521","0.145","10","26.628","80","0.009","20","0.009","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.818","1.167","15","16.055","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2199.74","0.013","8","20.739","30","8.321","20","0.156","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.236","1000","197.622","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","278.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","420.371","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","673.289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","74.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","135.743","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","233.859","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","542.419","1.441","10","18.838","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1276.77","0.113","10","34.189","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","59.62","0.192","8","11.305","50","-","-","0.065","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.459","15","35.663","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1466.64","0.019","15","26.637","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","360.29","0.084","10","42.82","80","3.29","15","0.053","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1379.378","0.265","8","23.517","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","135.65","0.038","5","6.43","50","1.96","12","0.024","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.886","2.083","10","37.637","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","334","0.054","15","17.716","80","15.54","20","0.026","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","102.82","0.979","10","20.39","80","3.239","15","0.043","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","110.403","1.266","10","12.832","80","9.39","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","24.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.051","10","2.6","100","2.22","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","169.14","0.159","15","3.566","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","21.168","4.121","8","16.6","60","9.69","15","0.048","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8042.544","0.181","10","19.428","80","-","-","0.033","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","341.453","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","6.91","0.079","10","23.2","80","0.47","15","0.022","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","321.41","0.171","10","16.01","80","-","-","-","-","正常"]