{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-03-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13616185","157.595","113.017","320","26.501","100","0.608","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13175955","152.5","116.18","320","52.415","100","2.126","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13046189","152.023","-","-","-","-",7.1599,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7139710","82.636","-","-","-","-",2.0318,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6971998","80.694","-","-","-","-",13.3036,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9987799","115.6","139.127","320","18.185","100","8.8","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","690738.062","7.995","74.787","300","1.29","100","1.996","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","55286.16","2303.59","28.6","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12603908","145.879","179.548","320","39.591","100","0.998","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11908832","140.781","154.89","320","31.758","100","0.179","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11036831","127.741","-","-","-","-",4.2029,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8364035.5","96.806","-","-","-","-",4.2029,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3220341.5","37.586","111.781","200","12.335","100",7.484,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3050753.25","35.611","107.944","200","5.914","100",6.5369,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3248601.75","37.918","108.667","200","9.875","100","6.849","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1543056.38","17.86","134.518","300","6.434","100","2.991","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1327483.13","15.36","155.022","300","7.788","100","5.628","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1486475.13","17.2","168.904","300","7.394","100","5.191","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3257039.75","37.7","117.385","200","12.702","50","0.601","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1986571.75","22.993","127.186","300","10.543","100","3.616","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1369095.875","15.846","113.624","300","3.011","100","2.435","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1472831.875","17.047","134.521","300","8.073","100","3.385","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","836.16","34.84","22.15","200","11.18","200","4.5","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12824.64","534.36","1.88","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","326592","3.78","1.75","50","0","35","0.79","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35491828","410.785","29.129","50","0.013","35","9.369","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10295424","119.16","7.89","50","0.03","35","0.41","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","13824","0.16","0.19","50","0.14","35","0.19","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","31032288","359.17","19.97","50","0.03","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","32760288","379.17","19.9","50","0.09","35","0.2","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","231552","2.68",49.84,"120",200.95,"850",1.22,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3874.646","0.045","224.534","320","49.87","100","3.846","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3727433","54.495","-","-","-","-","4.93","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11585648","134.093","217.087","320","40.69","100","2.694","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6102916","70.64","-","-","-","-","0.25","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","991008","11.47","12.77","50","7.48","35","2.07","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6035.01","4.189","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2807.85","1.95","-","-","-","-","停运","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","751.95","0.523","-","-","-","-",1.145,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","64553.167","0.747","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59580902.069","689.594","35.784","100","22.719","50","2.36","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59170888.869","684.848","40.052","100","24.809","50","3.588","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","401503.969","4.647","190.716","550","12.186","400","2.846","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","469152","5.43","222.56","550","6.31","400","2.92","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","575424","6.66","180.48","550","7.11","400","2.25","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1913352.12","22.145","135.034","200","14.577","200","11.809","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1289760.375","14.928","55.196","200","8.529","200","8.236","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","309920.5","3.587","29.815","-","15.677","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1391037.5","16.1","81.896","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","764489.5","8.848","43.366","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4198136.5","48.59","92.669","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3029013.75","35.058","89.784","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3760956","43.53","56.306","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1417593.875","16.407","48.888","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1867886","21.619","41.089","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","411216.156","4.759","49.341","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1159038.375","13.415","55.87","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2904668.25","33.619","-","-","1.913","50","6.394","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3887792.5","44.998","76.252","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2380565.25","27.553","39.58","100","10.5","50","1.26","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","513344.562","5.941","23.13","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2460094.75","28.473","-","-","17.988","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7185773","83.169","5.949","100","1.764","50","5.304","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","745617.688","8.63","58.864","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2929206.75","33.903","42.536","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7289576.5","84.37","64.036","100","-","-","2.63","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","881625.688","10.204","-","-","1.468","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","791319.25","9.159","33.709","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4492678.5","51.998","20.683","50","7.948","35","1.666","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7999776","92.59","101.39","200","66.397","200","3.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","324392.594","3.754","92.512","300","46.016","100","3.062","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1076511","12.46","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3449948.5","39.93","87.23","300","3.109","200","4.651","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11090755","128.365","58.014","120","1.199","100","2.436","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7157804.5","82.845","46.143","100","0","50","2.444","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","183325.047","2.122","5.343","300","0","100","1.073","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1273968.75","14.745","69.993","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1234065.25","14.28","143.097","250","33.938","100","2.044","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1236765","14.31","148.184","250","28.666","100","3.509","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3388609.25","39.22","171.893","150","14.815","50","105.101","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3349093","38.76","64.184","150","22.823","50","3.869","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3402809.25","39.38","67.119","150","20.794","50","3.61","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3484283.5","40.33","64.227","150","22.161","50","2.486","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3631499.75","42.031","11.142","100","0","50","1.393","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3168692","133927.453",12.4871,"100",0.5734,"50",7.4865,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2161408.75","25.016","68.764","300","25.211","100","5.765","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2099265.75","24.297","65.876","300","16.673","100","4.946","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2393786.5","27.706","5806.116","300","116.241","100","480.183","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46557396","538.859","41.348","100","24.234","50","0.975","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6844934.5","79.224","155.93","320","5.65","100","3.33","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3253459","37.656","-","-","-","-",9.238,"20","正常"]