{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-03-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2810.009","0.06","25","73.701","250","18.822","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","124.23","88.13","500","111.82","500","72.761","500","4.76","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.869","0.472","15","23.183","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","190.08","0.02","10","33.75","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","265.092","0.147","10","28.693","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.256","0.04","5","22.19","50","5.954","15","0.01","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","42.34","1.01","10","27.48","80","8.48","15","0.051","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","224.64","0.91","10","24.09","80","5.93","15","0.049","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","8.047","0.03","10","14.28","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","99.101","0.01","10","31.481","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.036","10","11.904","80","-","-","0.099","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","13.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","338.393","0.01","1.5","0.693","30","-","-","0.041","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1240.245","0.202","10","17.652","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","496.8","0.154","10","17.6","80","2.31","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1030.75","0.111","10","38.64","80","-","-","0.112","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","189.22","4.881","10","33.817","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","300.67","6.461","10","61.215","80","8.979","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","38.02","0.453","10","20.68","80","9.458","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","4.281","2.077","15","28.509","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","46.915","0.014","10","11.282","80","5.204","20","0.021","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","95.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","413.86","2.842","10","21.79","70","1.994","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6574.07","0.598","8.629","40.829","69.431","9.618","27.416","0.163","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3333.624","12.588","500","293.396","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","413.389","0.012","10","29.177","80","-","-","0.074","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.021","0.978","10","19.75","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","4.523","0.1","10","13.056","80","1.998","10","0.024","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1082.96","0.499","10","29.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.027","10","12.068","80","12.105","20","0.031","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1214.78","0.456","8","23.17","50","-","-","0.054","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","522.72","0.108","10","18.33","80","4.8","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","801.79","4.698","10","35.858","80","6.606","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","336.73","1.07","10","10.223","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","426.82","1.947","10","9.098","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.02","10","4.2","80","0.59","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","11.232","1.222","10","15.701","80","3.978","20","0.065","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","157.61","0.03","10","51","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","33.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.931","0.026","15","16.541","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","34.646","1.233","15","37.362","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","258.81","17.188","500","150.73","500","44.163","500","10.98","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.942","0.011","15","4.787","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","58.56","0.009","10","50.418","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","4.509","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","866.59","0.025","8","6.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2428.7","2.343","10","9.774","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","31.703","0.018","15","1.989","80","1.175","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","13.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","59.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","47.52","0.076","15","7.22","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","124.589","0.717","15","13.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","7","1.255","15","24.888","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","283.39","1.03","15","25.73","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.218","0.119","15","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","22.637","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","169.85","26.98","500","5.21","500","43.26","500","3.503","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","8.64","4.1","10","36.182","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.413","0.219","10","23.582","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","236.81","0.047","10","20.321","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","188.844","0.076","10","17.365","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","30.624","1.31","10","5.69","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","194","0.412","10","1.89","80","-","-","0.008","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","68.515","0.138","10","5.155","80","2.109","20","0.031","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9067.68","0.163","10","31.577","80","5.61","15","0.154","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19340.64","10.329","1000","170.305","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","146396.844","0.165","5","10.48","40","8.866","15","0.207","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","143384.5","8.749","50","103.976","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.056","15","15.87","80","2.972","20","0.036","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","492.48","0.026","5","7.58","50","-","-","0.021","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","379.3","0.071","10","7.203","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","56941.92","0.007","2","9.78","40","6.241","15","0.118","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88917.12","14.42","50","166","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","193.383","2.339","10","25.307","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","438.05","0.558","10","28.32","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","597.576","0.144","10","37.17","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","303.972","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","67.39","1.05","10","17","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","401.76","0.24","10","52.34","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","854","0.561","8","11.008","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","687.74","0.142","10","17.867","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","38","0.451","10","21.39","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","174.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","51.754","0.02","10","9.18","80","5.053","20","0.006","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","107.59","1.274","10","9.482","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","25.229","0.008","10","2.24","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","444.1","0.473","30","35.283","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.346","0.154","8","1.098","60","1.171","15","0.011","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.698","0.298","10","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1714.25","0.091","10","55.742","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","338.861","0.054","15","39.446","80","4.462","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","191.81","6.91","15","19.8","80","4.452","20","0.02","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","215.914","0.287","10","26.692","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.036","15","5.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.079","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.498","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","302.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76","0.007","10","1.39","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","225.576","1.086","10","30.619","80","5.879","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","78.365","0.016","10","9.596","80","0.104","20","0.023","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","13.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","0","1.659","10","17.422","80","6.826","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","297.29","0.207","8","10.725","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","303.26","0.17","15","47.879","80","17.565","70","0.772","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1446.59","0.07","8","17","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","14.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.101","10","3.63","80","2.376","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","523.58","0.31","15","19.31","60","0.814","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","50.919","0.032","15","12.491","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","9.158","0.012","10","20.622","80","-","-","0.02","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4418.208","9.63","16","53.064","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","677.38","0.073","10","20.514","80","-","-","-","-","停机"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","256.85","1.22","8","17.292","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","404.093","0.034","10","27.835","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","45.825","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","959.9","1.386","10","27.65","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","895.1","4.926","10","26.54","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","813.89","2.029","10","28.33","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","218.376","0.278","10","18.245","80","7.605","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","509.501","0.071","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14644.13","0.179","8","40.456","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10654.848","0.148","8","29.403","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","423.36","0.482","15","11.488","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","141.7","0.028","10","0.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","141.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","14593.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6815.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","398.028","1.398","8","2.428","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.027","10","4.451","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","74.4","0.203","10","4.23","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","57.87","2.696","15","22.514","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","259.286","0.432","10","12.482","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","221.18","0.137","8","14","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","339.565","0.075","10","19.197","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.093","10","10.6","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","190.08","0.011","10","5.148","80","1.96","15","0.023","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","568.685","0.076","8","7.372","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","105.41","155.92","500","150.8","500","169.87","500","37.44","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","46.66","0.071","10","4.08","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.972","0.13","10","16.047","80","-","-","0.292","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","74.736","2.381","10","20.836","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","161.358","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4099.294","0.229","2","31.646","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","15.906","0.427","15","22.383","80","-","-","0.074","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","297.22","0.054","10","15.311","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","40.435","0.17","10","51.082","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","85.54","0.039","10","8.239","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1290.82","0.062","10","42.669","80","3.675","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","76.683","0.492","10","3.368","80","0.01","20","0.06","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","116.749","0.148","10","26.636","80","0.009","20","0.009","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","13.717","1.055","15","17.387","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2610.14","0.015","8","20.932","30","7.968","20","0.178","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","26.457","1000","210.836","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","264.954","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","398.261","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","704.212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","69.483","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","136.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","57.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","724.55","0.339","10","16.183","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1350.33","0.217","10","47.26","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.94","0.353","8","17.902","50","-","-","0.052","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","9.504","6.059","15","40.427","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1267.92","0.007","15","24.947","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","339.55","0.087","10","46.85","80","3.39","15","0.065","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1369.342","0.879","8","19.738","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","129.6","0.035","5","7.85","50","2.3","12","0.044","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.44","1.553","10","38.978","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","350","0.05","15","17.556","80","15.49","20","0.024","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","188.35","0.901","10","21.78","80","3.31","15","0.038","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","74.129","1.057","10","12.992","80","7.488","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","23.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.083","10","4.2","100","2.47","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","187.6","0.151","15","3.76","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.186","8","13.7","60","8.67","15","0.031","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7758.374","0.14","10","19.035","80","-","-","0.036","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","357.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","5.18","0.047","10","7.4","80","0.68","15","0.021","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","309.31","1.082","10","8.06","80","-","-","-","-","正常"]