{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-03-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2947.861","0.069","25","71.831","250","17.954","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","126.99","87.24","500","110.43","500","99.703","500","3.79","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.776","0.009","15","6.312","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","185.76","0.025","10","29.4","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","204.608","0.167","10","30.728","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.157","0.101","5","25.162","50","6.237","15","0.009","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","49.25","1.27","10","29.19","80","8.67","15","0.035","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","245.38","0.95","10","23.05","80","6.03","15","0.054","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","7.706","0.049","10","13.778","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","134.179","0.017","10","32.575","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.044","10","13.633","80","-","-","0.103","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","343.391","0.016","1.5","0.505","30","-","-","0.038","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1810.486","0.201","10","17.676","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","564.19","0.196","10","23.09","80","1.94","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1026.43","0.099","10","42.133","80","-","-","0.08","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","177.12","5.5","10","37.441","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","314.5","6.617","10","61.711","80","8.894","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","30.24","0.52","10","20.727","80","9.524","20","0.006","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","12.585","1.974","15","27.941","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","19.958","0.012","10","12.278","80","6.55","20","0.019","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","152.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","362.88","2.851","10","23.85","70","1.966","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","5939.47","0.396","8.629","40.882","69.431","9.954","27.416","0.211","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2369.856","15.704","500","245.972","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","292.3","0.012","10","19.628","80","-","-","0.073","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","12.096","1.005","10","15.32","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.085","10","12.329","80","2.05","10","0.023","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1232.92","0.486","10","27","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.024","10","12.642","80","12.461","20","0.032","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","629.86","0.431","8","20.18","50","-","-","0.06","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","523.58","0.118","10","18.34","80","4.8","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","963.36","4.441","10","34.35","80","6.576","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","291.74","0.646","10","4.942","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","360.29","1.905","10","8.439","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.009","10","4.4","80","0.51","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","20.131","1.078","10","16.155","80","4.012","20","0.061","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","151.25","0.05","10","49.13","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.252","0.087","15","20.766","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","30.154","1.237","15","35.852","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","275.53","13.58","500","143.55","500","32.457","500","10.24","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.674","0.009","15","5.96","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.113","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","77.52","0.011","10","52.987","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","568.51","0.025","8","5.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2246.4","3.066","10","9.008","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","31.726","0.03","15","2.01","80","1.165","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","18.922","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","66.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","41.47","0.07","15","7.61","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","152.323","1.038","15","22","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","3","1.278","15","25.366","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","159.84","1.27","15","25.14","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.341","0.152","15","9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","24.624","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","77.12","28.292","500","3.61","500","36.125","500","2.954","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.412","10","33.155","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.102","0.198","10","24.372","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","218.72","0.021","10","20.594","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","127.54","0.022","10","17.385","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.99","10","3.74","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","179","0.187","10","1.887","80","-","-","0.019","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","58.752","0.056","10","1.392","80","1.968","20","0.011","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9135.07","0.261","10","32.698","80","5.67","15","0.153","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17472.67","10.636","1000","172.643","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","171792.953","0.153","5","10.771","40","8.51","15","0.208","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","167752.25","8.711","50","104.753","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.037","15","13.78","80","2.61","20","0.002","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","446.69","0.024","5","2.58","50","-","-","0.01","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","377.57","0.098","10","7.355","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","28.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","62777.38","0.008","2","11.19","40","7.111","15","0.199","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","89056.56","14.96","50","185","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","193.318","2.157","10","26.716","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","400.03","0.046","10","26.85","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","637.68","0.129","10","35.74","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","88.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","257.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","9.5","1.3","10","23","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","338.69","0.233","10","50.94","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","783","0.216","8","10.627","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","137.38","0.145","10","19.016","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","32","0.587","10","21.43","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","262.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","67.478","0.022","10","12.37","80","4.816","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.137","10","8.899","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.015","10","2.63","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","420.77","0.38","30","38.275","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","29.942","0.352","8","0.375","60","1.385","15","0.011","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","31.709","0.133","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1495.85","0.784","10","47.718","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","226.368","0.132","15","34.576","80","4.285","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","228.1","6.471","15","19.4","80","3.357","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","68.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","238.982","0.398","10","46.897","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.033","15","6.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","255.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.017","10","2.031","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","243.12","0.222","10","33.115","80","3.187","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","44.41","0.012","10","9.617","80","0.195","20","0.021","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","15.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.399","10","14.725","80","8.465","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","255.27","0.204","8","11.037","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","276.48","0.339","15","47.547","80","16.628","70","0.717","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1507.97","0.415","8","16.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","12.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","3.46","0.078","10","3.58","80","2.232","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","476.93","0.556","15","22.51","60","1.355","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","51.041","0.02","15","12.61","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.014","10","15.886","80","-","-","0.02","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","2656.02","7.778","16","55.232","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.065","10","15.46","80","-","-","-","-","停机"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","338.67","1.25","8","12.386","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","279.59","0.034","10","32.745","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","46.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","933.12","0.827","10","25.95","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","645.41","4.782","10","35.38","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1152.58","1.972","10","27.06","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","116.304","0.219","10","21.226","80","7.375","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","461.29","0.097","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13982.81","0.178","8","42.231","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10157.443","0.162","8","29.093","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","1455.84","0.566","15","11.05","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","9.5","0.03","10","0.63","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","17274.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6278.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","398.713","1.592","8","2.227","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.015","10","4.678","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","72.48","0.382","10","5.86","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","61.15","0.974","15","14.43","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","262.224","0.446","10","13.843","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","157.25","0.66","8","14.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","332.738","0.073","10","17.766","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.094","10","9.11","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","179.71","0.009","10","5.868","80","1.9","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","647.309","0.094","8","7.513","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","117.5","135.42","500","101.06","500","163.73","500","37.91","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","4.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","47.52","0.055","10","3.84","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","58.444","0.132","10","15.99","80","-","-","0.215","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","52.704","2.769","10","26.473","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","130.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3968.703","0.243","2","31.316","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.433","15","22.549","80","-","-","0.084","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","299.81","0.05","10","18.826","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.437","0.043","10","45.222","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","105.41","0.037","10","10.26","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1280.45","0.07","10","44.574","80","3.746","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","137.828","0.431","10","3.504","80","0.009","20","0.062","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","137.66","0.144","10","26.542","80","0.009","20","0.009","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","17.123","0.618","15","18.716","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3850.85","0.014","8","20.692","30","7.049","20","0.184","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","27.723","1000","170.552","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","317.632","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","515.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","688.867","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","70.572","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","138.231","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","695.088","0.011","10","17.234","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1392.57","0.037","10","27.129","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","34.56","0.123","8","13.078","50","-","-","0.041","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","15.12","8.91","15","36.247","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","957.12","0.007","15","23.507","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","393.98","0.093","10","54.5","80","3.6","15","0.071","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1176.534","1.757","8","24.55","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","131.33","0.037","5","9.71","50","2.7","12","0.059","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","2.307","10","36.071","80","-","-","-","-","停机"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","346","0.056","15","17.92","80","15.37","20","0.024","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","181.44","0.559","10","22.06","80","2.673","15","0.031","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","102.27","0.83","10","12.064","80","8.614","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","24.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.088","10","3.8","100","2.38","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","76.967","0.198","15","3.762","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.827","8","10.1","60","8.33","15","0.032","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7391.088","0.197","10","17.826","80","-","-","0.03","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","342.818","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","75.17","0.052","10","15.2","80","0.58","15","0.021","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","335.23","0.12","10","5.84","80","-","-","-","-","正常"]