{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-03-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12438240","143.961","105.278","320","38.956","100","0.666","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13377523","154.832","119.419","320","58.604","100","3.901","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13574965","157.118","-","-","-","-",7.2906,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7065468.5","81.776","-","-","-","-",2.0314,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6834562","79.104","-","-","-","-",13.5935,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10207679","118.144","126.477","320","21.614","100","9.618","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","673435.938","7.794","91.502","300","1.274","100","1.991","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","58899.12","2454.13","31.03","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12849908","148.726","216.298","320","47.082","100","0.992","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12064078","143.598","189.404","320","34.663","100","0.189","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11309896","130.902","-","-","-","-",0.6659,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7586969.5","87.812","-","-","-","-",4.1827,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3297454","38.481","94.56","200","11.721","100",7.6424,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3077570.75","35.91","104.686","200","5.24","100",6.5736,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3304702.75","38.57","111.564","200","13.275","100","7.03","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1544684.88","17.88","148.548","300","9.406","100","3.028","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1297167.88","15.01","169.716","300","11.006","100","5.574","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1481797.63","17.15","159.883","300","14.062","100","5.007","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3328290","38.52","117.57","200","11.922","50","0.608","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1974387.75","22.852","131.542","300","9.337","100","3.603","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1389234.5","16.079","135.052","300","1.848","100","2.342","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1449057.75","16.772","135.854","300","6.886","100","3.417","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","823.68","34.32","19.41","200","10.84","200","4.38","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17196.24","716.51","6.66","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10038816","116.19","9.42","50","0.01","35","0.57","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","856762.938","9.917","56.942","50","0.023","35","81.951","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","13824","0.16","0.23","50","0.01","35","0.39","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","4320","0.05","0.06","50","0.15","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","908064","10.51","1.53","50","0.01","35","0.16","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","177984","2.06","0.83","50","0.08","35","0.29","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","228960","2.65",52.24,"120",192.09,"850",1.2,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","4001.755","0.046","232.099","320","58.397","100","3.386","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3657956.5","56.45","-","-","-","-","4.968","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12252957","141.817","224.537","320","30.192","100","3.069","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","850176","9.84","11.24","50","6.26","35","1.67","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","2629.52","1.824","-","-","-","-",0.012,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2615.6","1.816","-","-","-","-","停运","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","538.24","0.374","-","-","-","-",1.056,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","64476.832","0.746","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","51800062.096","599.538","34.082","100","16.638","50","2.118","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-","-","38.31","100","23.847","50","3.39","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","394576.844","4.567","190.964","550","11.485","400","2.818","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","468288","5.42","221.22","550","6.3","400","2.84","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","575424","6.66","179.07","550","7.22","400","2.26","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2219855.5","25.693","155.782","200","10.7","200","2.378","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1382313.375","15.999","59.417","200","8.245","200","7.419","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","322476.281","3.732","29.454","-","20.128","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1402586.75","16.234","79.57","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","751787.5","8.701","43.614","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4189195.5","48.486","87.624","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3023862","34.998","84.78","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3608065","41.76","52.041","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1359738.25","15.738","49.061","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1840574.75","21.303","40.632","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","416236.094","4.818","49.044","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1157834.5","13.401","54.845","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2878556","33.317","-","-","1.747","50","6.482","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3880330.5","44.911","76.092","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2551862.25","29.535","39.12","100","10.41","50","0.82","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","513157.031","5.939","23.914","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2469645","28.584","-","-","19.1","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7199734.5","83.33","8.629","100","1.825","50","5.278","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","764990.75","8.854","58.935","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2962455.5","34.288","45.529","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7211891.5","83.471","64.023","100","-","-","2.571","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","881194.125","10.199","-","-","1.445","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","792506.062","9.173","31.464","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4482497.5","51.881","20.279","50","8.945","35","1.634","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7910784","91.56","101.984","200","64.932","200","2.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","304658.312","3.526","96.998","300","48.343","100","3.736","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1073010.5","12.419","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3358982.25","38.877","88.565","300","3.202","200","4.667","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10948317","126.717","59.451","120","1.276","100","2.349","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7197015","83.299","48.875","100","0","50","2.332","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","185802.141","2.15","4.695","300","0","100","1.099","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1263643.875","14.626","73.185","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1202768.5","13.92","134.811","250","39.276","100","1.841","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1193449","13.81","139.658","250","38.701","100","3.597","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4344386.5","50.28","60.519","150","23.672","50","1.761","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3294460.75","38.13","63.368","150","19.804","50","3.434","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3389160.75","39.23","68.05","150","14.245","50","3.751","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3585143.75","41.49","64.993","150","19.334","50","2.224","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4081054.5","47.234","16.454","100","0","50","1.468","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3372561.5","142595.797",12.2955,"100",0.6279,"50",7.7997,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2158513.75","24.983","59.395","300","22.71","100","3.668","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2088581.75","24.173","50.228","300","12.907","100","4.497","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2106177.25","24.377","1351.276","300","63.757","100","84.628","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46050972","532.997","39.753","100","24.898","50","1.019","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7059112","81.703","160.12","320","7.13","100","3.21","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3168440.25","36.672","-","-","-","-",9.323,"20","正常"]