{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-03-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2494.281","0.078","25","76.306","250","16.848","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","109.52","96.02","500","112.62","500","105.149","500","4.75","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.165","0.01","15","8.764","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","246.24","0.03","10","29.47","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","306.656","0.15","10","35.864","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.318","0.19","5","27.694","50","5.994","15","0.01","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","1.02","10","29.89","80","8.55","15","0.038","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.87","0.99","10","22.65","80","6.16","15","0.043","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.043","10","14.075","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","33.869","0.05","10","38.017","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.075","10","12.958","80","-","-","0.105","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","32.232","0.013","1.5","0.68","30","-","-","0.04","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1122.736","0.173","10","16.7","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","540","0.202","10","16.02","80","2.24","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","652.32","0.041","10","28.923","80","-","-","0.112","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","268.7","5.609","10","38.367","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","307.58","6.5","10","63.597","80","8.929","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","31.1","0.522","10","22.532","80","9.631","20","0.006","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","5.416","1.94","15","27.361","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.016","10","8.116","80","6.72","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","363.74","2.822","10","23.37","70","1.927","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","4657","0.383","8.629","41.13","69.431","10.272","27.416","0.239","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2209.488","14.524","500","256.215","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","285.69","0.021","10","9.753","80","-","-","0.08","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","9.936","1.039","10","15.71","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.014","10","10.738","80","2.054","10","0.023","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","716.32","0.528","10","30.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","227","0.03","10","14.025","80","11.864","20","0.034","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","908.93","0.465","8","13.33","50","-","-","0.046","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","569.38","0.123","10","16.93","80","4.88","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","333.5","6.421","10","31.009","80","7.791","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","257.629","0.986","10","7.008","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.244","10","6.635","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.024","10","3.28","80","0.53","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","2.506","0.916","10","15.095","80","4.303","20","0.059","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","122.35","0.03","10","46.23","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.126","0.053","15","11.038","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","29.981","1.206","15","36.832","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","206.65","14.755","500","147.67","500","45.751","500","11.49","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.994","0.024","15","4.078","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.097","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","51.12","0.009","10","56.363","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","592.7","0.025","8","5.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1995.84","4.005","10","7.977","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","30.725","0.021","15","2.038","80","0.983","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","7.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","50.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","46.66","0.084","15","7.18","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","84.845","1.585","15","20","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","1.359","15","25.25","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","122.69","1.31","15","24.89","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.144","0.199","15","9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","29.549","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","116.12","28.427","500","3.66","500","30.275","500","2.909","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.231","10","28.452","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.198","10","23.675","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","224.7","0.015","10","19.209","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","239.318","0.02","10","18.601","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","57.864","1","10","5.27","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","231","0.109","10","2.72","80","-","-","0.04","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","116.294","0.053","10","4.218","80","2.182","20","0.013","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9568.8","0.181","10","32.611","80","5.6","15","0.153","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16568.06","11.443","1000","177.808","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","169720.703","0.167","5","10.764","40","8.289","15","0.174","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","167477.516","8.736","50","109.81","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","46.66","0.128","15","15.44","80","2.503","20","0.03","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","514.94","0.02","5","0.91","50","-","-","0.046","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","350.78","0.136","10","7.062","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","34.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","128125.15","0.222","2","10.75","40","7.781","15","0.305","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","112871.52","16.91","50","253","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","167.936","2.08","10","27.511","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","381.89","0.045","10","24.92","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","488.616","0.126","10","35.04","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","328.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","17.28","0.93","10","33","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","368.06","0.285","10","61.92","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","530","0.146","8","11.379","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.144","10","19.1","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","12","0.435","10","20","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","9.59","0.036","10","15.35","80","5.072","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.075","10","6.615","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.017","10","2.78","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","857.95","1.295","30","35.584","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","24.129","0.136","8","0.734","60","1.265","15","0.011","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","33.005","0.215","10","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1083.51","0.628","10","35.777","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","155.088","0.186","15","32.806","80","4.657","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","222.91","6.168","15","20.5","80","3.297","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","81.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","172.109","0.12","10","28.146","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.035","15","5.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","335.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.061","10","2.271","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","138.696","0.312","10","31.791","80","2.022","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","43.546","0.013","10","9.108","80","0.164","20","0.022","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","12.757","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.688","10","16.468","80","8.78","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","119.75","0.193","8","13.298","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","233.28","1.023","15","51.776","80","16.224","70","0.722","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1477.12","0.815","8","17.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","14.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.066","10","3.49","80","2.076","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","652.32","0.445","15","24.9","60","1.059","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","53.07","0.022","15","12.565","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.012","10","16.64","80","-","-","0.02","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","969.074","1.121","16","57.864","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","310.18","0.097","10","20.739","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","225.93","0.997","8","11.095","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","147.312","0.029","10","37.331","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.935","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","813.89","0.775","10","27","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","187.49","4.154","10","45.87","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","977.18","1.504","10","26.84","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","64.416","0.352","10","26.479","80","7.553","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","297.734","0.088","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13515.409","0.178","8","40.392","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10197.274","0.145","8","29.065","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","524.45","0.428","15","10.691","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","102.82","0.035","10","0.628","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","102.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","4878.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6802.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","417.035","1.717","8","2.496","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","42.776","0.027","10","5.562","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","86.64","1.566","10","15.31","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","54.88","2.936","15","22.453","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0.173","0.461","10","14.607","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","215.14","0.87","8","24.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","233.572","0.07","10","15.6","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.91","0.146","10","10.11","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","203.04","0.016","10","5.723","80","1.76","15","0.02","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","671.328","0.117","8","7.345","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","176.26","109.45","500","96.09","500","156.02","500","37.59","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","16.42","0.119","10","5.04","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0.164","0.126","10","15.933","80","-","-","0.128","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","2.515","10","24.306","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0.356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2379.504","0.185","2","29.788","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.41","15","22.53","80","-","-","0.09","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","275.62","0.037","10","16.918","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.869","0.064","10","43.301","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.035","10","9.247","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1232.93","0.24","10","47.179","80","3.43","15","0.021","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","75.703","0.458","10","5.071","80","0.092","20","0.064","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","112.108","0.213","10","26.069","80","0.088","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","16.328","0.01","15","19.239","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2351.81","0.013","8","20.799","30","8.76","20","0.19","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","37.707","1000","319.302","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","242.421","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","266.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","462.568","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","62.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","51.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","784.598","0.01","10","15.034","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1360.17","0.047","10","22.273","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","53.57","0.044","8","3.283","50","-","-","0.029","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","6.772","15","26.657","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1313.28","0.041","15","26.898","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","485.57","0.104","10","49.1","80","3.75","15","0.06","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","969.733","0.26","8","25.264","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","129.6","0.037","5","12.44","50","3.25","12","0.049","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","2.414","10","36.548","80","-","-","-","-","停机"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","329","0.058","15","17.719","80","15.46","20","0.019","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","118.37","1.109","10","23.92","80","3.431","15","0.033","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","74.362","0.673","10","12.671","80","9.682","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","24.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.099","10","3.9","100","2.39","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","68.021","0.158","15","5.589","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","18.058","1.913","8","11","60","8.35","15","0.024","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","6236.093","0.251","10","16.275","80","-","-","0.032","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","383.556","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","118.37","0.159","10","32.1","80","1.12","15","0.022","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","137.38","0.243","10","23.63","80","-","-","-","-","正常"]