{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-03-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13817709","159.927","111.824","320","38.973","100","0.87","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13179666","152.542","116.545","320","49.781","100","3.637","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13923876","161.156","-","-","-","-",7.2451,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7043344.5","81.52","-","-","-","-",2.0306,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7083882","81.989","-","-","-","-",13.2723,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10276961","118.946","143.437","320","10.474","100","10.153","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","693089.062","8.022","89.704","300","0.929","100","2.007","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","27638.64","1151.61","42.34","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12949178","149.875","213.444","320","47.415","100","1.052","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11718310","139.348","196.206","320","33.775","100","0.217","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11314547","130.955","-","-","-","-",0.8704,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7929350","91.775","-","-","-","-",4.184,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3249617.75","37.916","88.474","200","11.975","100",7.7688,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3070759.25","35.847","97.9","200","7.62","100",6.5466,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3170317.5","37.004","94.391","200","8.804","100",6.9336,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1552421.13","17.97","151.769","300","13.404","100","3.074","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1309101","15.15","166.108","300","14.188","100","5.599","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1501879.38","17.38","160.351","300","16.544","100","5.643","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3362613.5","38.92","118.463","200","16.764","50","0.495","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2054592.5","23.78","144.382","300","10.796","100","3.657","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1398335.75","16.184","138.744","300","2.49","100","2.361","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1518674.75","17.577","141.565","300","7.14","100","3.573","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","801.36","33.39","20.21","200","11.95","200","4.38","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11966.4","498.6","9.24","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","5943429.5","68.79","4.419","50","0.09","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39718080","459.7","27.06","50","0","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9065789","104.977","63.928","50","0.194","35","53.164","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","29540160","341.9","21.06","50","0.16","35","0.25","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","10196928","118.02","10.6","50","0.17","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","19634400","227.25","15.29","50","0.01","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","35141472","406.73","21.64","50","0.04","35","0.16","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","228960","2.65",49.04,"120",195.88,"850",1.25,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3997.033","0.046","231.448","320","55.493","100","3.714","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4169623.25","60.959","-","-","-","-","4.87","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11588035","134.121","222.741","320","38.662","100","3.176","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","956448","11.07","13.59","50","3.99","35","1.57","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","8116.97","5.642","-","-","-","-",0.433,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3392.35","2.356","-","-","-","-","停运","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1404.22","0.975","-","-","-","-",1.488,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","66755.273","0.773","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54232748.988","627.694","34.676","100","20.003","50","1.94","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54630320.653","632.295","37.893","100","25.106","50","3.671","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","396998.781","4.595","153.108","550","11.54","400","2.85","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","463968","5.37","219.79","550","6.29","400","2.88","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","564192","6.53","169.3","550","6.13","400","2.27","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2351410.5","27.215","143.576","200","7.908","200","2.169","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1379410.125","15.965","55.099","200","7.639","200","6.891","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","322184.75","3.729","31.349","-","18.589","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1419735.25","16.432","81.827","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","738809.812","8.551","46.75","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4198609","48.595","91.434","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3028263.25","35.049","86.727","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3622941","41.932","56.939","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1397448.125","16.174","50.473","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1864176.25","21.576","42.118","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","415540.281","4.809","51.045","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1162518.375","13.455","57.41","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2920499.25","33.802","-","-","1.998","50","6.044","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3876625.25","44.868","80.146","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2330667","26.975","38.92","100","10.8","50","0.76","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","514497.781","5.955","23.961","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2475498.25","28.652","-","-","18.719","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7184494","83.154","3.609","100","1.871","50","5.55","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","748850.625","8.667","59.796","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2999623","34.718","45.227","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7223523","83.606","65.282","100","-","-","2.645","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","883844.062","10.23","-","-","1.477","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","793021.562","9.178","35.953","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4462276","51.647","21.292","50","9.508","35","1.633","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7780320","90.05","112.952","200","73.692","200","1.88","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","307097","3.554","105.011","300","55.38","100","2.766","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1077732.875","12.474","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3411849.5","39.489","100.721","300","2.915","200","4.481","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11171893","129.304","62.392","120","0.654","100","2.356","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7134844.5","82.523","49.37","100","0","50","2.384","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","183267.125","2.121","5.045","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1297998.75","15.023","77.734","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1225577.5","14.18","130.065","250","40.84","100","1.994","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1194124.5","13.82","141.39","250","40.214","100","3.618","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4470580.5","51.74","61.321","150","23.824","50","0.926","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3281884.25","37.99","61.438","150","20.477","50","3.284","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3532467","40.88","67.25","150","9.244","50","3.648","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3711034.75","42.95","66.256","150","18.175","50","2.281","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3934128.5","45.534","14.445","100","0","50","1.348","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2729802","115216.945",16.9764,"100",0.43,"50",7.9522,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2110076.5","24.422","68.25","300","17.812","100","3.753","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2078253.375","24.054","62.433","300","9.836","100","5.221","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2062366.875","23.87","646.43","300","39.668","100","119.653","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46220316","534.957","40.055","100","24.675","50","1.005","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7186596.5","83.178","161.13","320","6.46","100","3.43","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3394803.25","39.292","-","-","-","-",9.424,"20","正常"]