{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-03-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2066.344","0.211","25","76.547","250","16.931","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","128.36","108.95","500","129.83","500","103.743","500","5.77","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.63","0.01","15","10.325","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","269.57","0.03","10","34.7","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","245.619","0.143","10","42.235","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","223.517","0.193","5","28.973","50","5.968","15","0.011","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","1.18","10","27.87","80","6.96","15","0.037","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","233.28","1.03","10","21.88","80","6.16","15","0.055","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","8.395","0.071","10","14.233","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","101.52","0.043","10","40.331","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.093","10","12.466","80","-","-","0.101","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","187.187","0.02","1.5","0.608","30","-","-","0.025","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1156.686","0.44","10","11.291","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","145.15","0.263","10","11.03","80","2.3","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1006.56","0.113","10","34.037","80","-","-","0.204","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","182.3","5.263","10","38.412","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","295.49","6.748","10","66.405","80","8.755","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","38.88","0.547","10","22.406","80","9.621","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","15.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","10.282","1.917","15","26.442","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","28.512","0.021","10","10.787","80","8.575","20","0.018","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","129.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","373.25","1.846","10","21.93","70","2.05","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7006.5","0.428","8.629","38.415","69.431","10.46","27.416","0.193","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2835.264","14.658","500","217.663","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","277.284","0.041","10","10.048","80","-","-","0.096","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","27.562","1.175","10","18.18","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.324","0.136","10","12.658","80","2.141","10","0.027","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1005.39","0.8","10","30.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.041","10","15.005","80","11.328","20","0.038","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1054.94","0.494","8","18.32","50","-","-","0.06","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","523.58","0.435","10","17.67","80","4.98","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","2.393","10","13.54","80","4.326","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","259.158","1.018","10","14.081","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.222","10","5.512","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.014","10","4.33","80","0.56","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","12.182","0.969","10","16.122","80","4.696","20","0.07","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","47.03","0.03","10","40.03","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.112","0.02","15","14.601","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","41.558","1.104","15","38.649","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","135.33","13.605","500","219.86","500","44.414","500","12.42","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.657","0.01","15","3.165","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.84","0.015","10","48.454","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.385","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","705.02","0.031","8","7.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2283.55","4.182","10","9.049","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","14.878","0.012","15","1.982","80","1.102","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","14.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","61.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","47.52","0.078","15","8.05","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","6.048","1.622","15","15.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","9","1.324","15","25.108","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","207.36","1.25","15","25.66","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.786","0.266","15","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","24.192","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","132.05","25.797","500","6.22","500","23.739","500","2.601","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","3.908","10","23.557","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","6.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.941","0.224","10","23.291","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","280.55","0.017","10","20.163","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","244.253","0.021","10","19.937","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","54.048","0.8","10","5.86","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","121","0.087","10","2.147","80","-","-","0.018","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","130.378","0.369","10","9.465","80","2.256","20","0.019","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6009.98","0.204","10","31.562","80","5.44","15","0.144","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19333.73","11.913","1000","169.11","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","166413.172","0.179","5","11.853","40","7.98","15","0.21","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","161149.906","9.133","50","107.923","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","31.97","0.059","15","17.38","80","2.864","20","0.06","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","502.85","0.027","5","0.93","50","-","-","0.017","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","435.46","0.071","10","12.303","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","35.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","81710.21","0.083","2","11.13","40","10.068","15","0.247","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","93161.04","16.16","50","264","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","247.134","2.928","10","27.891","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","369.79","0.084","10","23.96","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","470.04","0.13","10","34.81","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","392.774","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.82","10","32","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","428.54","0.312","10","63.76","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","642","0.162","8","12.629","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.144","10","19.1","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","38","0.285","10","18.7","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","74.218","0.057","10","13.69","80","4.271","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","124.71","2.177","10","14.047","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","5.789","0.016","10","2.74","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","495.94","5.055","30","34.507","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","49.054","0.632","8","0.582","60","1.62","15","0.011","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.229","0.118","10","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1444.22","0.147","10","28.295","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","122.17","0.167","15","30.611","80","4.182","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","199.58","6.6","15","22.1","80","4.173","20","0.019","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","53.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","248.573","0.665","10","27.274","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.034","15","4.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.196","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","390.252","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","61","0.049","10","3.03","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.393","10","19.988","80","1.263","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","44.323","0.014","10","9.465","80","0.132","20","0.024","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","15.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.578","10","15.981","80","8.714","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","191.86","0.243","8","12.193","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","178.85","0.486","15","48.263","80","15.482","70","0.715","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1436.72","1.052","8","22.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","10.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","6.05","0.045","10","3.63","80","1.941","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","831.17","0.486","15","27.06","60","1.142","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","31.173","0.015","15","12.445","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.626","0.01","10","16.54","80","-","-","0.017","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.761","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","2960.95","3.318","16","77.511","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","552.96","0.158","10","21.788","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","378.04","0.204","8","8.424","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","496.8","0.036","10","44.578","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","27.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","821.66","0.669","10","26.68","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","615.17","1.611","10","21.95","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","749.09","1.817","10","24.49","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","128.448","4.011","10","49.127","80","7.775","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","457.661","0.073","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12862.842","0.178","8","39.402","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10571.645","0.167","8","27.922","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","598.75","0.336","15","11.684","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","146.88","0.031","10","0.439","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","25.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","15332.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","8654.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","355.245","1.874","8","2.884","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.026","10","5.182","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","71.76","0.203","10","4.09","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","81.9","3.673","15","25.024","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","268.186","0.451","10","16.343","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","192.67","1.012","8","23.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","296.753","0.073","10","20.377","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.155","10","11.5","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","203.9","0.015","10","5.995","80","1.73","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","570.931","0.137","8","7.166","50","-","-","0.019","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","100.22","118.79","500","188.15","500","158.03","500","38.69","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.93","0.064","10","7.75","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.991","0.128","10","15.99","80","-","-","0.155","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","52.013","2.063","10","27.996","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","62.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2109.676","0.284","2","27.78","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.694","0.419","15","22.581","80","-","-","0.089","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","318.82","0.066","10","16.964","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.128","0.038","10","38.505","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","88.99","0.043","10","8.672","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1432.51","0.602","10","50.752","80","4.436","15","0.021","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","94.068","0.812","10","4.576","80","0.652","20","0.089","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","136.09","0.202","10","27.019","80","0.666","20","0.008","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","14.784","0.009","15","20.525","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2356.99","0.013","8","20.69","30","8.561","20","0.193","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","39.845","1000","450.692","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","308.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","421.978","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","613.449","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","34.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","124.079","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","110.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","710.294","0.009","10","14.642","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1161.19","0.022","10","28.57","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","25.06","0.168","8","2.591","50","-","-","0.028","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","23.846","7.2","15","37.484","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1445.04","0.118","15","29.563","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","378.43","0.107","10","50.99","80","3.99","15","0.092","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","912.37","0.261","8","23.306","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","131.33","0.043","5","13.81","50","4.37","12","0.07","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.021","2.368","10","37.261","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","338","0.056","15","17.374","80","16.1","20","0.016","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","63.94","1.141","10","25.41","80","3.866","15","0.036","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","82.133","0.853","10","13.225","80","8.416","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.124","10","6.5","100","2.6","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","215.565","0.204","15","6.356","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.771","8","11.1","60","7.81","15","0.023","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","6275.578","0.356","10","18.354","80","-","-","0.034","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","362.586","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","125.28","0.087","10","35.8","80","0.95","15","0.021","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","182.3","0.176","10","21.38","80","-","-","-","-","正常"]