{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-03-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13047377","151.011","108.137","320","32.958","100","0.781","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12653076","146.448","112.372","320","39.813","100","2.739","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13314890","154.108","-","-","-","-",7.2331,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7019712.5","81.815","-","-","-","-",2.0332,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6903618.5","79.903","-","-","-","-",12.6322,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10236641","118.48","158.823","320","11.6","100","10.029","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","688239.938","7.966","99.908","300","1.776","100","1.958","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","70385.04","2932.71","44.95","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12764974","147.743","193.868","320","45.697","100","1.004","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11827594","140.783","158.842","320","19.684","100","0.203","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11396586","131.905","-","-","-","-",0.7812,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8251563","95.504","-","-","-","-",4.1751,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3218375.25","38.429","97.151","200","10.602","100",6.6696,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3032847.25","36.189","100.756","200","4.727","100",6.3927,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3104142.25","38.857","97.584","200","7.785","100","6.854","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1541854.13","17.85","150.234","300","8.481","100","3.17","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1313073.88","15.2","145.672","300","32.013","100","5.639","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1495520","17.31","160.149","300","14.715","100","5.525","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3325699.75","38.49","117.688","200","17.409","50","0.472","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2036098.75","23.566","136.704","300","12.147","100","3.525","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1389568.75","16.083","127.18","300","2.756","100","2.333","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1515365.5","17.539","137.848","300","9.028","100","3.382","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16878.96","703.29","5.24","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6392405","73.986","4.256","50","0.03","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9237024","106.91","9.52","50","0.01","35","0.42","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","25512102","297.281","30.757","50","0.943","35","18.136","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26625024","308.16","18.31","50","0.41","35","0.23","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","3456","0.04","0.26","50","0.09","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","32198688","372.67","19.47","50","0.02","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","11227680","129.95","9.28","50","0.05","35","0.21","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","-","-","/","120","/","850","/","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3761.375","0.044","206.043","320","47.715","100","4.989","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3808389.5","55.678","-","-","-","-","5.06","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11860877","137.513","203.498","320","35.474","100","3.378","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","947808","10.97","18.57","50","5.67","35","1.4","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7658.12","5.309","-","-","-","-",0.029,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2579.77","1.792","-","-","-","-","停运","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1093.14","0.754","-","-","-","-",1.291,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","68310.742","0.791","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61297732.749","709.464","34.761","100","24.049","50","1.746","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60202521.841","696.788","34.655","100","25.2","50","3.557","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","393900.156","4.559","195.907","550","11.918","400","2.851","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","463104","5.36","222.45","550","6.42","400","2.85","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","548640","6.35","170.71","550","5.88","400","2.25","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2199061","25.452","146.651","200","7.066","200","2.156","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1257616.375","14.556","41.387","200","8.194","200","6.898","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","319839.594","3.702","29.168","-","18.061","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1394932.75","16.145","79.195","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","776914.75","8.992","46.053","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4193671.75","48.538","87.014","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3020178.25","34.956","88.03","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3614011","41.829","53.196","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1406182.375","16.275","48.578","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1861928.125","21.55","40.252","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","411316.406","4.761","51.328","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1158597.625","13.41","55.806","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2907498.75","33.652","-","-","1.626","50","6.417","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3869999.75","44.792","79.859","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2546689","29.476","39.05","100","11.06","50","0.64","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","514776.438","5.958","24.277","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2469268.5","28.58","-","-","18.508","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7154729","82.809","11.467","100","6.046","50","14.504","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","748840.688","8.667","57.109","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2966780.25","34.338","42.394","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7195217.5","83.278","62.663","100","-","-","2.54","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","884162.125","10.233","-","-","1.572","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","794175.062","9.192","34.517","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4471187","51.75","20.564","50","9.878","35","1.623","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7705152","89.18","87.42","200","53.653","200","2.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","319407.25","3.697","81.636","300","57.654","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1070087.875","12.385","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3375565.75","39.069","98.94","300","3.007","200","4.449","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11141345","128.951","59.385","120","2.151","100","2.347","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6989481","80.897","46.464","100","0","50","2.452","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","183332.453","2.122","4.817","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1326916.75","15.358","80.649","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1221995.63","14.14","134.634","250","43.61","100","1.722","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1202694.5","13.92","146.497","250","41.915","100","3.447","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4341387","50.25","64.793","150","21.899","50","0.868","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3278515.5","37.94","63.887","150","14.561","50","3.325","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3600569.75","41.67","65.156","150","10.009","50","3.373","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3761946","43.54","66.23","150","17.285","50","2.223","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3829849.25","44.327","15.417","100","0.569","50","1.55","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2695474.5","113886.688",18.9117,"100",0.9219,"50",8.068,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2128884.75","24.64","58.127","300","22.954","100","3.425","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2130135.25","24.654","54.645","300","17.26","100","3.526","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1939996.75","22.454","224.946","300","35.422","100","131.737","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46072684","533.249","41.805","100","25.094","50","1.071","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7124086","82.455","127.69","320","10.15","100","3.39","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3180413.5","36.81","-","-","-","-",9.447,"20","正常"]