{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-03-07","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1152.69","0.186","25","32.428","250","7.42","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","119.3","100.52","500","150.81","500","134.143","500","7.14","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.847","0.01","15","10.321","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","205.63","0.03","10","33.92","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","212.692","0.136","10","16.308","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.96","0.113","5","29.011","50","5.92","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","0.65","10","27.17","80","7.8","15","0.031","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.87","1.02","10","20.03","80","5.92","15","0.051","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","8.206","0.069","10","13.701","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","120.442","0.019","10","40.726","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.032","10","13.455","80","-","-","0.124","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","607.644","0.012","1.5","0.546","30","-","-","0.045","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1979.642","0.25","10","16.122","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.227","10","9","80","1.9","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","705.02","0.135","10","47.853","80","-","-","0.163","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","223.78","4.259","10","27.373","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","255.74","7.166","10","72.916","80","8.727","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","38.88","0.55","10","20.838","80","9.557","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","14.515","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.899","15","28.375","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.621","0.018","10","10.404","80","10.999","20","0.022","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","104.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","355.1","0.41","10","20.95","70","1.998","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6275.71","0.494","8.629","40.934","69.431","12.502","27.416","0.153","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3154.824","15.566","500","224.502","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","412.56","0.04","10","11.167","80","-","-","0.198","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","22.55","1.018","10","20.67","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","20.846","0.32","10","12.246","80","2.129","10","0.048","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1271.1","0.544","10","23.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.046","10","16.041","80","11.609","20","0.035","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","24.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1029.02","0.425","8","22.55","50","-","-","0.067","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","585.79","0.413","10","18.17","80","5","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","466.56","0.913","10","8.015","80","2.681","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","330.504","2.798","10","37.659","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","173.66","1.699","10","6.304","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.016","10","3.67","80","0.56","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","11.059","0.993","10","30.264","80","7.03","20","0.155","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","228.06","0.03","10","43.27","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","29.894","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.473","0.046","15","17.265","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","38.275","0.934","15","37.611","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","237.91","9.882","500","154.58","500","41.339","500","12.75","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.112","0.084","15","2.198","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.36","0.007","10","60.155","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","592.7","0.022","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","24.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2369.95","4.356","10","9.73","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","26.466","0.026","15","2.002","80","1.173","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","61.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","67.39","0.232","15","11.03","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.802","15","12.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","7","1.274","15","25.34","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","184.9","1.22","15","25.82","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.65","0.166","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","21.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","209.43","24.653","500","10.12","500","25.865","500","3.271","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","3.991","10","23.842","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.831","0.324","10","24.597","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","263.02","0.023","10","24.655","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","219.367","0.013","10","17.677","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","26.16","0.91","10","7.21","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","171","0.077","10","1.877","80","-","-","0.014","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","173.232","0.043","10","4.352","80","2.077","20","0.014","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7935.84","0.193","10","33.136","80","5.55","15","0.13","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19509.12","12.432","1000","171.987","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","166714.172","0.158","5","11.577","40","8.411","15","0.181","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","159131.641","9.02","50","87.702","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","23.33","0.019","15","17.89","80","2.266","20","0.069","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","543.46","0.112","5","1.03","50","-","-","0.123","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","393.98","0.073","10","7.103","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","60459.26","0.014","2","10.59","40","9.064","15","0.278","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88229.28","15.94","50","240","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","131.237","1.801","10","32.805","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","381.02","0.146","10","34.03","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","482.184","0.133","10","34.3","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","267.564","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","70.85","1.08","10","37","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","406.08","0.245","10","49.83","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","748","0.217","8","14.57","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","331.78","0.151","10","18.344","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","38","0.677","10","25.96","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","299.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","55.728","0.017","10","10.1","80","4.995","20","0.006","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","445.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","119.66","3.582","10","22.51","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.059","0.01","10","2.46","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","864.86","6.064","30","36.326","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","45.56","0.145","8","0.598","60","1.235","15","0.011","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","35.51","0.134","10","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1545.25","1.071","10","30.343","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","404.266","2.76","15","38.469","80","6.679","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","146.88","10.343","15","30.3","80","16.881","20","0.048","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","252.029","1.749","10","38.248","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.039","15","5.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.525","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","279.081","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66","0.048","10","2.941","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.316","10","24.675","80","1.261","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","64.627","0.078","10","4.365","80","0.46","20","0.024","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","10.809","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","14.861","0.931","10","14.201","80","7.399","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","379.35","0.245","8","10.833","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","158.98","0.274","15","46.94","80","15.102","70","0.7","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1507.22","1.101","8","22.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","26.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.064","10","3.55","80","1.945","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1445.47","0.656","15","27.14","60","1.777","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","51.787","0.021","15","12.543","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.046","0.008","10","13.48","80","-","-","0.016","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.965","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4573.743","4.697","16","47.789","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","805.25","0.073","10","27.294","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","311.47","0.032","8","17.139","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","562.637","0.042","10","41.983","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","73.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","1026.43","0.524","10","32.51","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","862.27","1.927","10","20.75","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1068.77","2.261","10","22.88","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","191.136","5.716","10","54.734","80","8.958","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","490.925","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13829.18","0.178","8","39.787","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11167.373","0.15","8","28.144","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","578.02","0.405","15","11.021","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","152.93","0.028","10","0.531","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","12.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","16554.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","9193.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","396.574","1.599","8","7.53","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.017","10","11.976","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","69.12","0.201","10","2.93","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","64.83","3.823","15","26.504","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","231.811","0.413","10","15.144","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","105.41","2.261","8","19.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","334.454","0.069","10","22.413","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.091","10","9.23","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","197.86","0.024","10","5.955","80","1.7","15","0.02","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","618.538","0.099","8","7.222","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","108","102.9","500","221.78","500","135.76","500","40.89","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","51.84","0.06","10","5.55","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","44.099","0.128","10","16.061","80","-","-","0.156","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","60.394","2.053","10","30.966","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","128.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3918.096","0.474","2","26.334","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.99","0.424","15","23.772","80","-","-","0.126","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","374.98","0.479","10","15.833","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.906","0.066","10","37","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","76.9","0.034","10","8.147","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1438.56","0.629","10","51.766","80","4.615","15","0.024","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","93.103","0.073","10","2.033","80","0.095","20","0.016","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","109.971","0.162","10","28.659","80","0.085","20","0.007","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.864","0.055","15","23.266","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2472.77","0.015","8","21.408","30","9.073","20","0.168","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","40.252","1000","498.229","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","332.882","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","221.175","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","641.745","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","66.779","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","139.951","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","131.535","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","774.749","0.009","10","14.843","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1160.44","0.029","10","21.58","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","60.48","0.132","8","7.979","50","-","-","0.026","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.773","5.107","15","46.4","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1192.8","0.322","15","28.798","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","356.83","0.073","10","47.96","80","4.06","15","0.03","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1462.751","0.276","8","22.448","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","108.86","0.039","5","14.01","50","5.24","12","0.071","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.056","1.641","10","37.756","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","326","0.06","15","18.575","80","15.88","20","0.016","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","26.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","190.94","1.116","10","22.42","80","5.022","15","0.041","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","59.872","0.954","10","12.993","80","5.459","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.155","10","18.3","100","2.92","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","203.286","0.224","15","7.971","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","18.576","2.757","8","14.7","60","8.8","15","0.031","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7674.307","0.244","10","20.949","80","-","-","0.034","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","321.529","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","109.73","0.081","10","39.5","80","0.47","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","285.12","0.21","10","25.95","80","-","-","-","-","正常"]