{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-03-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","-","0","25","0","250","0","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","92.11","114.75","500","147.48","500","128.782","500","7.41","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.987","0.009","15","13.234","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","223.78","0.087","10","28.96","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","303.641","0.134","10","14.962","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.416","0.162","5","26.865","50","6.146","15","0.009","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","65.66","1.41","10","28.04","80","7.13","15","0.027","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","202.18","0.97","10","20.46","80","6.63","15","0.063","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","5.994","0.09","10","14.04","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","91.325","0.017","10","38.278","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.012","10","12.8","80","-","-","0.128","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","265.762","0.013","1.5","0.55","30","-","-","0.038","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1868.846","0.245","10","16.114","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","1.73","0.227","10","9","80","1.9","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","914.11","0.132","10","36.439","80","-","-","0.177","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","295.49","4.437","10","24.555","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","177.12","7.242","10","59.601","80","11.1","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","31.1","0.637","10","19.366","80","9.593","20","0.006","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.111","15","27.622","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","5.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","34.819","0.023","10","9.727","80","12.166","20","0.017","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","98.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","355.1","0.368","10","16.96","70","1.849","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6351.39","0.384","8.629","39.074","69.431","10.998","27.416","0.14","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3383.496","15.351","500","229.101","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","420.906","0.292","10","8.932","80","-","-","0.152","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","18.49","0.938","10","18.5","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.412","0.4","10","6.8","80","2.044","10","0.06","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1220.97","0.78","10","21.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.034","10","14.255","80","12.157","20","0.032","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","962.5","0.285","8","24.87","50","-","-","0.063","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","551.23","0.095","10","15.97","80","4.93","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","927.07","1.678","10","11.048","80","3.4","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","251.282","0.865","10","24.968","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","743.04","0.899","10","6.692","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.018","10","4.01","80","0.58","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0.086","1.471","10","17.767","80","6.89","20","0.084","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","146.27","0.03","10","48.15","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.212","0.181","15","14.502","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","36.806","0.753","15","31.569","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","143.21","4.717","500","123.77","500","28.052","500","9.46","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.253","0.206","15","2.032","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.099","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.305","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","0.009","10","60.471","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.593","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","529.63","0.022","8","4.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2369.95","5.919","10","8.655","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","24.951","0.05","15","2.019","80","1.161","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","28.253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","59.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.128","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","149.99","1.235","15","16.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","7","1.239","15","25.36","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","157.25","1.34","15","24.12","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.872","0.145","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","25.834","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","174.69","23.624","500","5.93","500","30.237","500","3.08","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","3.993","10","22.348","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.292","0.482","10","24.908","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","226.11","0.025","10","20.975","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","206.861","0.051","10","16.43","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.05","10","10.13","80","-","-","0","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","147","0.138","10","2.301","80","-","-","0.022","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","114.739","0.055","10","8.374","80","1.982","20","0.013","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8584.7","0.26","10","33.242","80","5.65","15","0.13","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22001.76","12.625","1000","176.312","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","163049.234","0.149","5","10.698","40","8.797","15","0.128","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","158490.078","9.4","50","97.8","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","18.14","0.029","15","16.3","80","2.438","20","0.081","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","379.3","0.592","5","1.4","50","-","-","0.156","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","384.48","0.072","10","7.163","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","40.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68705.28","0.018","2","10.88","40","8.443","15","0.298","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84279.12","16.98","50","262","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","136.43","2.338","10","43.079","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","380.16","0.769","10","37.94","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","571.656","0.152","10","36.48","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","95.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","283.573","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","77.76","0.69","10","35","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","355.1","0.193","10","54.14","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","767","0.147","8","12.438","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","512.35","0.157","10","16.206","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","37","0.813","10","24.02","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","268.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","58.406","0.014","10","8.97","80","4.401","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","481.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","103.68","1.306","10","10.883","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","16.33","0.008","10","2.31","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","721.44","8.226","30","34.651","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","38.303","1.735","8","1.042","60","2.253","15","0.01","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","31.104","0.401","10","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1569.59","0.939","10","29.674","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","336.96","1.421","15","37.944","80","4.048","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","277.34","6.202","15","18.8","80","3.716","20","0.02","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","53.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","256.781","1.297","10","14.565","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.131","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","3.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","289.457","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","98","0.034","10","2.148","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.281","10","20.775","80","1.012","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","78.278","0.094","10","1.969","80","0.548","20","0.025","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","21.724","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","26.006","0.706","10","14.913","80","8.263","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","504.26","0.792","8","10.883","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","165.02","0.168","15","46.611","80","14.902","70","0.713","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1507.7","1.116","8","15.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","23.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","2.59","0.119","10","3.54","80","1.957","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","297.22","0.799","15","24.5","60","2.074","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","65.431","0.032","15","12.888","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.008","0.01","10","15.034","80","-","-","0.034","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4723.925","3.957","16","37.024","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","705.02","0.073","10","20.442","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","350.51","0.033","8","15.972","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","414.115","0.065","10","48.539","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","37.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","947.81","0.395","10","35.25","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","850.18","2.928","10","26.04","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","767.23","1.872","10","27.54","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","124.944","3.398","10","60.56","80","10.96","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","457.402","0.077","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12326.673","0.178","8","43.58","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11167.632","0.142","8","28.212","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","789.7","0.466","15","11.662","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","124.42","0.025","10","0.485","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","20.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","15449.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7932.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","397.114","0.322","8","9.308","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","1.188","0.02","10","13.624","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","72","0.726","10","5.19","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","73.22","2.19","15","18.012","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","267.667","0.355","10","20.601","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","225.5","2.115","8","16.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","329.934","0.072","10","22.596","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.057","10","6.72","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","189.22","0.023","10","5.722","80","1.69","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","669.686","0.074","8","7.344","50","-","-","0.017","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","36.29","101.66","500","197.28","500","136.13","500","40.93","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","55.3","0.696","10","10.22","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","46.457","0.128","10","16.993","80","-","-","0.398","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","68.688","3.43","10","26.37","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","79.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3257.173","0.676","2","29.416","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","27.407","0.408","15","25.981","80","-","-","0.191","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","311.9","0.471","10","13.387","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.955","0.05","10","37.67","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","57.02","0.405","10","11.374","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1268.35","0.869","10","51.056","80","4.654","15","0.057","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","91.176","0.032","10","1.883","80","0.234","20","0.017","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","103.374","1.03","10","27.75","80","1.587","20","0.106","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.378","0.197","15","22.208","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2346.62","0.015","8","21.401","30","9.108","20","0.132","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","29.116","1000","341.067","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","353.151","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","666.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","68.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","140.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","39.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","668.131","0.012","10","15.958","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1228.26","0.619","10","23.163","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","57.89","0.309","8","15.016","50","-","-","0.037","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","12.874","3.581","15","45.584","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1153.68","1.819","15","33.734","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","390.53","0.079","10","44.83","80","4","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1430.684","0.34","8","20.376","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","126.14","0.038","5","15.83","50","5.89","12","0.06","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.574","1.398","10","25.289","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","347","0.073","15","19.1","80","15.74","20","0.016","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","114.05","0.876","10","21.52","80","3.52","15","0.021","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","93.91","1.038","10","12.668","80","3.381","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.131","10","24.8","100","2.72","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","83.522","0.178","15","3.244","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.769","8","14.1","60","9.26","15","0.038","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7687.267","0.091","10","20.067","80","-","-","0.035","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","351.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","95.9","0.067","10","39.8","80","0.36","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","320.54","0.106","10","34.52","80","-","-","-","-","正常"]