{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-03-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12461074","146.022","102.823","320","27.182","100","0.543","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12962796","152.225","114.048","320","47.252","100","3.354","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13796097","159.677","-","-","-","-",7.1875,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6978856","80.774","-","-","-","-",2.0479,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6300808.5","72.926","-","-","-","-",12.3121,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9643565","111.615","165.102","320","14.691","100","9.613","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","688845.875","7.973","101.74","300","2.801","100","1.813","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","55998.24","2333.26","26.99","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12489322","144.552","209.714","320","44.29","100","1.059","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11983811","141.64","188.938","320","21.331","100","0.28","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11244746","130.148","-","-","-","-",1.4192,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7822648","90.54","-","-","-","-",4.216,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3071051","36.127","82.068","200","10.334","100","4.529","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3080410","36.232","99.901","200","2.8","100",5.931,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3200056.75","37.61","90.398","200","7.957","100",6.2405,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1505259.88","17.42","108.139","300","9.034","100","3.176","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1332701.63","15.42","114.964","300","15.244","100","5.084","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1439121.38","16.66","118.988","300","17.706","100","5.151","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3290177","38.08","97.93","200","13.869","50","0.577","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2061120.5","23.856","136.099","300","10.44","100","3.812","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1467915.875","16.99","125.245","300","3.175","100","2.435","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1529648.625","17.704","125.219","300","6.599","100","3.767","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","826.56","34.44","22.51","200","11.31","200","4.79","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","32506.32","1354.43","0.64","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","8294006.5","95.995","8.101","50","0.047","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","21644928","250.52","16.84","50","0.01","35","0.38","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","25582284","296.091","48.878","50","0.497","35","16.301","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","23993280","277.7","18.95","50","0.01","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","5184","0.06","0.7","50","0.32","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","12854592","148.78","10.59","50","0.23","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","32784480","379.45","19.32","50","0.07","35","0.16","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","231552","2.68",38.79,"120",154.13,"850",1.5,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3959.024","0.046","208.718","320","49.106","100","6.79","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3370318","52.011","-","-","-","-","5.108","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12709561","147.101","200.375","320","36.914","100","3.61","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","892512","10.33","16.03","50","4.02","35","1.31","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7651.88","5.319","-","-","-","-",0.078,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","1891.24","1.313","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","547.04","0.381","-","-","-","-",0.97,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","67455.007","0.781","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63208293.091","731.578","35.453","100","23.85","50","2.184","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-","-","39.282","100","25.086","50","3.971","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","387448.625","4.484","120.671","550","11.767","400","2.82","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","463968","5.37","215.12","550","6.24","400","2.8","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","552960","6.4","172.85","550","7.13","400","2.24","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2401997.25","27.801","142.866","200","5.589","200","2.042","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1292714.25","14.962","40.646","200","7.23","200","6.696","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","259270.953","3.001","21.144","-","15.675","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1382049.375","15.996","80.154","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","793593.5","9.185","36.969","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4170360.5","48.268","76.53","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","2995084","34.665","79.156","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3582912.5","41.469","47.233","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1383467.5","16.012","43.333","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1837154.625","21.263","35.88","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","407224.281","4.713","46.112","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1150330.5","13.314","49.352","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2907209.75","33.648","-","-","1.535","50","6.877","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3854281.75","44.61","71.275","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2693097.75","31.393","39.58","100","10.73","50","0.6","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","508508.906","5.886","23.965","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2303262.25","27.969","-","-","25.722","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7171801","83.007","6.669","100","2.225","50","2.084","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","784960.938","9.085","54.046","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2841922","32.893","38.933","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7149916","82.754","58.65","100","-","-","2.711","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","890897.688","10.311","-","-","1.407","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","775006.625","8.97","32.404","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4406577.5","51.002","18.39","50","9.94","35","1.545","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9009792","104.28","67.911","200","35.304","200","2.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1508.785","0.018","6.125","300","3.931","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1061434.375","12.285","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3298378.5","38.176","92.311","300","3.621","200","4.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10915165","126.333","43.2","120","4.989","100","2.194","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6906853.5","79.94","46.465","100","0","50","2.626","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","182912.562","2.117","6.623","300","0.244","100","1.138","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1301828.625","15.068","72.982","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1306971.25","15.13","140.416","250","44.553","100","1.826","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1245987.25","14.42","145.966","250","45.281","100","3.244","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4224427.5","48.89","65.249","150","20.589","50","0.889","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3142710.25","36.37","61.765","150","15.604","50","3.281","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3422694","39.61","65.067","150","5.295","50","3.449","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3582841","41.47","65.548","150","13.751","50","2.387","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3761795","43.539","14.935","100","0.861","50","1.273","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3193089","134735.938",12.1336,"100",1.1382,"50",8.3547,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2086953.125","24.154","62.801","300","16.788","100","5.384","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2030697.125","23.503","58.37","300","8.906","100","3.384","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2474321.75","28.638","36.477","300","0.342","100","909.974","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46541532","538.675","41.288","100","25.051","50","1.127","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6861122","79.411","112.17","320","6.36","100","2.99","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3171856.75","36.711","-","-","-","-",9.482,"20","正常"]