{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-03-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","-","0","25","0","250","0","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","94.18","76.06","500","126.07","500","139.628","500","9.06","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.854","0.008","15","15.142","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.845","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","210.82","0.086","10","24.27","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","322.168","0.533","10","17.332","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.923","0.146","5","22.881","50","6.263","15","0.006","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","83.81","0.45","10","28.26","80","8.36","15","0.042","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","220.32","0.98","10","19.34","80","6.31","15","0.072","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","6.909","0.08","10","14.084","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","80.179","0.045","10","37.795","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.028","10","12.199","80","-","-","0.141","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","710.964","0.014","1.5","0.5","30","-","-","0.034","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3231.814","0.292","10","16.867","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","639.36","2.027","10","12.66","80","4.41","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1026.43","0.131","10","35.527","80","-","-","0.212","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","300.67","3.825","10","24.518","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","226.37","2.799","10","8.275","80","8.42","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","38.02","0.732","10","18.44","80","9.668","20","0.006","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","13.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.017","15","32.407","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","17.712","0.018","10","12.844","80","14.126","20","0.014","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","169.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","362.02","0.185","10","17.35","70","1.656","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7284.7","0.364","8.629","40.813","69.431","10.195","27.416","0.129","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3468.672","12.89","500","287.469","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","399.54","0.024","10","7.731","80","-","-","0.105","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","19.958","0.966","10","20.34","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","8.309","0.423","10","7.671","80","2.131","10","0.044","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","815.87","0.489","10","22.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251","0.031","10","14.85","80","11.791","20","0.037","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","28.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1105.92","0.276","8","24.53","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","571.97","0.089","10","15.46","80","5.05","15","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","892.51","1.731","10","12.279","80","3.47","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","310.094","1.327","10","22.795","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","471.74","1.14","10","7.571","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.041","10","2.06","80","0.54","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","15.12","1.053","10","15.497","80","5.332","20","0.062","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","146.11","0.05","10","49.84","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.234","0.322","15","14.359","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","44.15","0.932","15","24.402","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","131.16","4.082","500","113.11","500","30.814","500","11","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.009","0.244","15","2.034","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.455","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","56.88","0.931","10","45.473","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","600.48","0.022","8","4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2416.61","5.302","10","8.193","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","27.907","0.023","15","2.006","80","1.306","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","13.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","62.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","57.89","0.142","15","7.54","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","76.55","0.815","15","19.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","5","1.342","15","25.112","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","182.3","1.23","15","23.71","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.995","0.072","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","39.658","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","188.83","24.644","500","2.67","500","38.556","500","3.505","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","4.286","10","29.429","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.125","0.578","10","26.137","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","243.96","0.116","10","20.697","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","260.577","0.017","10","16.556","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","54.888","0.85","10","10.17","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","191","0.128","10","1.633","80","-","-","0.017","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","92.016","0.056","10","6.607","80","2.218","20","0.013","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9688.9","0.873","10","33.744","80","5.7","15","0.132","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21285.5","11.933","1000","175.939","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","164696.969","0.195","5","10.401","40","9.056","15","0.216","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","159869.891","9.018","50","96.323","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.041","15","16.63","80","2.622","20","0.084","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","494.21","0.362","5","0.45","50","-","-","0.176","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","407.81","0.072","10","7.171","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74572.7","0.271","2","10.19","40","8.037","15","0.286","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86184.48","16.86","50","280","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","144.052","1.8","10","27.364","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","394.85","0.298","10","33.1","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","598.968","0.142","10","38.07","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","328.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","64.8","0.57","10","25","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","367.2","0.251","10","54.11","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","847","0.518","8","13.44","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","274.75","0.06","10","16.912","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","36","0.756","10","19.52","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","152.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","74.909","0.003","10","7.85","80","4.396","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","116.83","1.463","10","14.107","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.491","0.005","10","3.6","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","714.53","13.634","30","34.324","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","34.285","0.409","8","0.998","60","1.482","15","0.013","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","37.584","0.523","10","20.5","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1720.72","0.077","10","27.73","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","233.366","0.995","15","38.591","80","3.744","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","280.8","3.721","15","17.5","80","1.729","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","254.016","1.714","10","35.258","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.035","15","5.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.966","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","331.819","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.052","10","0.881","80","-","-","0.001","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.281","10","16.072","80","0.914","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","71.712","0.094","10","3.11","80","1.016","20","0.056","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","4.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","51.754","0.753","10","14.858","80","8.169","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","291.66","0.631","8","10.946","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","174.53","0.095","15","46.892","80","14.372","70","0.737","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1460.01","0.591","8","19","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","32.83","0.123","10","5.19","80","2.716","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","12.1","0.611","15","10.77","60","1.694","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","63.353","0.07","15","12.877","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.837","0.009","10","11.42","80","-","-","0.026","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4956.735","4.334","16","33.696","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","693.79","0.075","10","28.974","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","304.16","0.034","8","16.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","570.586","0.027","10","46.838","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","104.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","949.54","0.588","10","25.25","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","759.46","4.455","10","23.72","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1112.83","1.585","10","28.24","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","113.28","1.238","10","45.586","80","11.078","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","460.166","0.07","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13833.898","0.185","8","43.044","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11734.589","0.137","8","27.444","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","768.96","0.386","15","11.345","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","162.43","0.02","10","0.561","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","26.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","13445.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","11111.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","426.824","1.639","8","8.84","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.013","10","12.993","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","86.4","0.733","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","79.63","3.712","15","28.598","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","249.869","0.484","10","16.555","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","271.3","2.198","8","17.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","331.869","0.074","10","21.219","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.056","10","5.61","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","185.76","0.034","10","6.027","80","1.61","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","682.214","0.073","8","7.452","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","168.48","101.3","500","259.83","500","128.23","500","39.06","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","51.84","1.13","10","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","42.554","0.162","10","35.321","80","-","-","0.49","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","38.275","4.906","10","32.988","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","130.347","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4358.468","0.638","2","32.008","40","-","-","0.019","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","21.16","0.408","15","25.169","80","-","-","0.202","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","423.36","0.608","10","14.813","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","40.522","0.053","10","37.003","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","45.79","0.039","10","7.284","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1357.34","0.701","10","54.349","80","4.707","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","96.805","0.198","10","1.976","80","0.231","20","0.014","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","114.287","0.134","10","12.629","80","0.254","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.644","0.343","15","20.705","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2702.59","0.015","8","20.625","30","9.604","20","0.134","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","28.825","1000","207.67","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","361.791","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","672.771","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","67.081","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","126.645","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","769.824","0.011","10","16.617","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1140.44","2.344","10","21.184","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","55.3","0.039","8","1.355","50","-","-","0.019","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.872","1.94","15","41.068","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","891.12","3.207","15","31.16","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","429.41","0.073","10","41.29","80","3.89","15","0.023","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","665.88","0.285","8","19.304","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","7.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","112.32","0.039","5","12.27","50","5.93","12","0.06","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.403","1.793","10","25.09","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","330","0.081","15","18.803","80","15.72","20","0.017","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","297.22","0.67","10","22.65","80","2.842","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","110.422","1.035","10","12.956","80","3.72","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","22.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.157","10","18.9","100","2.22","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","191.262","0.181","15","0.739","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","19.699","3.159","8","11.7","60","8.97","15","0.008","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8214.307","0.124","10","17.805","80","-","-","0.035","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","372.272","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","13.82","0.075","10","36","80","0.43","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","314.5","0.116","10","28.59","80","-","-","-","-","正常"]