{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-03-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13605347","157.469","110.774","320","41.673","100","0.71","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12764085","147.732","112.646","320","52.265","100","2.586","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13719912","158.795","-","-","-","-",7.0853,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6985491.5","80.85","-","-","-","-",2.0402,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6347209","73.463","-","-","-","-",12.322,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9462528","109.52","125.137","320","26.123","100","8.004","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","688567.375","7.97","92.181","300","2.813","100","1.855","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","77033.52","3209.73","21.21","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12533349","145.062","207.912","320","39.019","100","1.243","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12075785","142.693","188.967","320","16.457","100","0.235","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11266068","131.304","-","-","-","-",1.243,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7921119","91.68","-","-","-","-",4.2136,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3139658.75","36.594","84.819","200","10.26","100","4.409","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3101883.75","36.207","95.788","200","4.286","100",5.6255,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3253118.25","37.943","97.201","200","10.687","100","6.354","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1523345.13","17.63","117.509","300","7.034","100","3.187","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1328319.88","15.37","119.591","300","12.555","100","4.85","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1458067.5","16.88","117.978","300","14.03","100","5.72","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3229462","37.38","94.915","200","18.359","50","0.657","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2031797.375","23.516","122.751","300","8.648","100","3.889","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1422719.75","16.467","133.583","300","4.065","100","2.455","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1528401.875","17.69","134.901","300","7.742","100","3.954","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","810.72","33.78","21.67","200","11.45","200","5.25","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21053.76","877.24","0.64","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","5579705.5","64.58","4.415","50","0.034","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","26325216","304.69","21.33","50","0","35","0.32","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","20567642","240.642","44.006","50","1.343","35","40.59","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","245376","2.84","0.47","50","0","35","0.32","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1728","0.02","0.08","50","0.2","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","311904","3.61","1.26","50","0.03","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","14758848","170.82","10.77","50","0.06","35","0.22","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","219456","2.54",41.496,"120",182.87,"850",1.82,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3835.687","0.044","201.308","320","39.899","100","7.482","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3600863.25","55.569","-","-","-","-","5.14","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11980305","138.661","198.46","320","37.45","100","4.026","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","886464","10.26","12.1","50","4.66","35","1.45","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","5582.81","3.882","-","-","-","-",0.416,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","1830.53","1.271","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","429.06","0.298","-","-","-","-",0.942,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","63757.792","0.738","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60829021.933","704.04","36.046","100","24.705","50","1.623","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54824009.417","634.537","38.277","100","25.238","50","3.779","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","388010.125","4.491","128.334","550","11.872","400","2.834","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","460512","5.33","213.87","550","6.17","400","3.26","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","549504","6.36","184.65","550","6.64","400","2.24","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2571883.5","29.767","156.626","200","3.613","200","1.938","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1389700.875","16.084","41.496","200","5.468","200","7.06","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","216148.453","2.502","21.223","-","14.363","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1393369.75","16.127","82.723","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","807217","9.343","38.484","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4139220.5","47.908","73.429","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","2559292.25","29.621","70.59","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3608233.75","41.762","59.657","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1379543.875","15.967","44.582","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1812184.25","20.974","36.955","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","409420.562","4.739","47.258","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1153221.25","13.347","50.211","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2928770.25","33.898","-","-","1.488","50","6.677","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3873890.75","44.837","72.966","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2643196.25","30.593","36.87","100","9.05","50","0.61","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","510501.219","5.908","24.551","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2435612.75","28.19","-","-","25.648","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7163920.5","82.916","6.037","100","2.176","50","2.672","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","787744.062","9.117","56.26","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2856604.5","33.063","40.56","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7150447","82.76","63.176","100","-","-","2.637","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","884964.812","10.243","-","-","0.922","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","779569.375","9.023","33.637","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4419177","51.148","19.105","50","7.763","35","1.564","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8747136","101.24","73.895","200","37.671","200","4.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1674.018","0.019","15.927","300","10.419","100","64.576","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1061042","12.281","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3220156","37.27","95.816","300","3.768","200","4.294","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11134180","128.868","65.365","120","5.039","100","2.235","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7134924","82.58","44.385","100","0","50","2.388","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","182694.375","2.114","7.455","300","0.416","100","1.152","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1313089.75","15.198","75.876","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1272393.75","14.73","133.94","250","41.28","100","1.826","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1249290.13","14.46","140.303","250","41.471","100","3.345","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4207161","48.69","60.203","150","20.138","50","0.844","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3269198.5","37.84","62.809","150","18.21","50","3.315","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3428702.5","39.68","61.465","150","5.66","50","3.486","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3554968.75","41.15","63.662","150","11.61","50","2.608","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3884023","44.954","16.202","100","0.165","50","1.384","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3434524.75","145120.984",13.3532,"100",1.2116,"50",4.9633,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2115669.75","24.487","64.654","300","22.015","100","4.935","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2042447.625","23.639","55.205","300","17.633","100","3.783","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2598503","30.075","25.947","300","0.596","100","89.083","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46542536","538.687","41.746","100","25.559","50","1.129","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6923201.5","80.13","148.56","320","9.26","100","3.52","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3191042.25","36.933","-","-","-","-",9.498,"20","正常"]